## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
33570 |  | Przeglądy wentylacji |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 91612 | Warunki płatności | wymagane minimum 45 dni
2 | 91613 | Warunki i okres gwarancji | wymagane minimum 12 miesięcy
3 | 91614 | Termin wykonania | 15.08.2015
4 | 91615 | Referencje | proszę dołączyć listy referencyjne od co najmniej 3 klientów
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 85161 | Przegląd wentylacji dygestorium Laboratorium | Zakres prac: 1. Kontrola szczelności instalacji wentylacyjnej dygestoriów (2 szt), - sprawdzenie powłoki rur wentylacyjnych pod kątem korozji wywołanej oparami chemicznymi. 2. Czyszczenie mechaniczne lub chemiczne kanałów wentylacyjnych. 3. Pomiar prędkości i ilości gazów przepływających przez kanały wentylacyjne - sprawdzenie wydajności układu. 4. Kontrola techniczna wentylatorów dachowych wymuszających odciąg z kanałów wentylacyjnych. 5. Kontrola kratek wentylacyjnych w dygestoriach. 6. Kontrola skuteczności pozostałych elementów wentylacji w pomieszczeniu chemicznym Laboratorium. kontakt w sprawach technicznych łukasz Sieniewski lub Zieliński 77/7779462 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 33570 | Warunki postępowania | Załącznik Kodeks etyczny dostawców.doc
2 | 33570 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych - ochrona środowiska.doc
3 | 33570 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.