## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
340343 |  | Wykonanie dezynsekcji budynku KP Wilda |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1152826 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1152827 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1152828 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 722941 | Wykonanie dezynsekcji | Wykonanie dezynsekcji budynku | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 340343 | Warunki postępowania | Opis.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych w KP Wilda przy ul. Chłapowskiego 12 .</font></font></p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><u> </u><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><u>Zadanie </u></font></font> </p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Etap 2 </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <br> <br> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0"> <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Wykonanie dezynsekcji za pomocą ogrzania całego budynku do temp. 56-60oC w czasie ok.10 godz. i utrzymanie tej temp. przez okres min.<strong> 24</strong> lub 36 godz. W ramach wykonywanych prac należy zabezpieczyć wrażliwe elementy, na które wpływ może mieć podwyższona temperatura </font></font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <br> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Wyżej wymienione prace powinny być wykonywane zgodnie przepisami i warunkami technicznymi oraz zasadami BHP </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">II. Wymagania dotyczące ogrzewania budynków: </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <br> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Wymagania operatorów: </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">1. Udokumentowane przeszkolenie w zakresie walki ze szkodnikami metodami termicznymi </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony uprawniającego do ich stosowania. </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">4. Przynajmniej 3 letnie doświadczenie w dziedzinie walki ze szkodnikami metodami termicznymi i chemicznymi. </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <br> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Wymagania sprzętowe: </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">1. Zastosowanie agregatów prądotwórczych o mocy min. 700 kW z dźwiękochłonną obudową. Dopuszczalny maksymalny poziom hałasu w odległości 7 m – 75dBA </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">2. Zastosowanie szaf rozdzielczych z zabezpieczeniami przepięciowymi i gniazdami 32A </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">3. Zastosowanie termowentylatorów z atestem EX II 3D o łącznej mocy min. 700kW </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">4. Aktualne przeglądy techniczne sprzętu </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0.24cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">5. Wymagane jest monitorowanie temperatury poprzez pomiar temperatury min. co 15 min. w przynajmniej 50 pkt oraz wykres z odczytów i świadectwo potwierdzające utrzymanie tej temperatury. Urządzenia pomiarowe temperatury należy zainstalować i monitorować bezwzględnie w pomieszczeniach serwerowni, monitoringu miejskiego oraz pomieszczeniu technicznym wyposażonym w UPS-a i siłownię telekomunikacyjną jak również w strefach stropodachu i pomieszczeniach skrajnych przylegających bezpośrednio do ścian zewnętrznych budynku. W pomieszczeniach technicznych: serwerownia, monitoring miejski, pomieszczenie z UPS-em i siłownią telekomunikacyjną należy oprócz wygrzewania metodą termiczną zastosować środek dezynfekujący o przedłużonym działaniu w technologii mikrokapsulacji. </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">6. Pirometry ze wskaźnikami laserowymi zapewniające bezdotykowe pomiary temp. powierzchni budynków na odległość. </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <br> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyposażenia budynku </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń serwerowni i monitoringu miejskiego oraz pomieszczeń wyposażonych w UPS-a i siłowni telekomunikacyjnej poprzez utrzymanie rygoru maksymalnej temperatury 40oC. </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Wymagania dotyczące uszczelnienia budynku </font></font> </p><p align="left" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Uszczelnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych zapobiegające stratom ciepła i zapewniające utrzymanie parametrów dezynsekcji. </font></font> </p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br> </p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">1. Wymagania dotyczące ogrzewania budynków:</font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.64cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; background: transparent"> <br> <br> </p><p align="justify" style="margin-left: -0.64cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; background: transparent"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><u>Wymagania operatorów:</u></font></font></font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.6cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">1. Udokumentowane przeszkolenie w zakresie walki ze szkodnikami metodami termicznymi</font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.6cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP</font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.6cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony</font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.6cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">uprawniającego do ich stosowania.</font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.6cm; margin-right: -1.9cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">4. Przynajmniej 3 letnie doświadczenie w dziedzinie walki ze szkodnikami metodami termicznymi i</font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.6cm; margin-right: -1.9cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">chemicznymi.</font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.6cm; margin-right: -1.9cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">5. Udokumentowane wykonanie dezynsekcji termicznej w dużych obiektach o kubaturze min 10 000 m</font></font><sup><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">3</font></font></sup></font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.6cm; margin-right: -1.9cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; background: transparent"> <sup> </sup> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">w ciągu ostatnich 3 lat.</font></font></p><p align="justify" style="margin-left: -0.64cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 100%; background: transparent"> <br> <br> </p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><u>Sprzęt do nagrzewania, wymagania:</u></font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">a) agregaty prądotwórcze o mocy 500 i 220-270KW</font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">b) thermonoxy o mocy 18.75kW w ilości niezbędnej nie mniej niż 34 szt</font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">c) nagrzewnice o mocy 15kW w ilości niezbędnej nie mniej niż 10 szt</font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">d) wentylatory podłogowe w ilości min. 10 szt</font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">e) szafy rozdzielcze – 2 szt</font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">f) system monitoringu temperatury – min. 30 sensorów rozmieszczonych równomiernie</font></font></p><p class="western" align="justify" style="margin-left: -0.64cm; margin-bottom: 0.1cm; line-height: 115%; background: transparent"> <br> <br> </p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <br> </p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO<br> 1. Osoba do kontaktu : Michał Filipiak 0618412469<br> 2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy <br> 3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres<br> 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/<br> 5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy<br> 6. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia<br> 7.Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu<br> 8.Termin realizacji robót: do 15.07.2020r.</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br> </p>