## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
354634 |  | Dostawa i montaż nowego podgrzewacza c.w.u. w budynku Willa West Ende przy. al. Woj. Polskiego 65 w Szczecinie |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1199346 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy.
2 | 1199347 | Termin realizacji | 40 dni od otrzymania zamówienia.
3 | 1199348 | Warunki płatności | Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 745091 | Dostawa i montaż nowego podgrzewacza c.w.u. w budynku Willa West Ende przy. al. Woj. Polskiego 65 w Szczecinie |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Uniwersytet Szczeciński zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż nowego podgrzewacza c.w.u. w budynku Willa West Ende przy. al. Woj. Polskiego 65 w Szczecinie.</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Zakres rzeczowy prac obejmuje:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">-&nbsp; demontaż istniejącego podgrzewacza</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">- dostosowanie istniejącej instalacji do nowo zamontowanego podgrzewacza</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">- dostawa i montaż nowego podgrzewacza c.w.u wraz z niezbędnym wyposażeniem</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">parametry podgrzewacza:</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;nierdzewny, stojący o pojemności 500 l, maksymalna wysokość 2 m, z jedną wężownicą, z kołnierzem czyszczącym, wyposażony w termometr i tulejkę na czujnik temp., z pojedynczym wymiennikiem ciepła</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">- wykonanie próby szczelności instalacji</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">- uruchomienie i sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Gwarancja - 5 lat</p>