## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
358315 |  | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany pełno branżowy, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, oraz przedmiary dla zadania „Remont pomieszczeń i dostosowanie budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz modernizacja kotłowni – wymiana kotła z węglowego na gazowy wraz z wykonaniem przyłączy wod-kan i gazowego dla obiektu Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1211299 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1211300 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1211301 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 750755 | Wykonania dokumentacji dla zadania modernizacji pomieszczeń i wymiany kotła co |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 358315 | Warunki postępowania | Do głoszenia na platformie MIEJSKA GÓRKA.doc
2 | 1211302 | offer_value | Zał. nr 4 - Formularz ofertowy.docx
3 | 1211302 | offer_value | ZAŁĄCZNIKI DO PLATFORMY NA OGŁOSZENIE PRAC PROJEKTOWYCH.doc
4 | 750755 | Wykonania dokumentacji dla zadania modernizacji pomieszczeń i wymiany kotła co | Do głoszenia na platformie MIEJSKA GÓRKA.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol><li><p style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.35cm; page-break-inside: avoid; page-break-after: avoid"><a name="bookmark2"></a> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Opis przedmiotu zamówienia</font></font></p> <ol> <li><p style="margin-right: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><strong>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany pełno branżowy, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, oraz przedmiary dla zadania „Remont pomieszczeń i dostosowanie budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz modernizacja kotłowni – wymiana kotła z węglowego na gazowy wraz z wykonaniem przyłączy wod-kan i gazowego dla obiektu Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce”.</strong></font></font><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pliku pn. „Opis podmiotu zamówienia”.</font></font></font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zaoferowanej ceny</font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z czym materiały i urządzenie nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności po przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców na etapie wykonywania robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, chyba że jest to uzasadnione specyfiką materiału lub urządzenia i nie można opisać danego materiału lub urządzenia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest podać istotne parametry techniczne lub funkcjonalne dotyczące równoważności.</font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"><a name="bookmark3"></a><a name="bookmark4"></a> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Przedmiot zamówienia obejmuje remont wybranych pomieszczeń budynku parteru, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na cele obsługi osób z uwzględnieniem osób o szczególnych potrzebach w budynku Rewiru Dzielnicowego Policji w Miejskiej Górce przy ul. Kobylińska 42.</font></font></font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.48cm"><a name="bookmark5"></a> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Charakterystyczne parametry określające obiekt istniejący</font></font></p> </li></ol> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2.01cm; margin-right: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <span id="Ramka1" dir="ltr" style="float: left; width: 0.06cm; height: 2.02cm; border: none; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></span></p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <br> </p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <br> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.11cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">W chwili obecnej w obiekcie funkcjonuje Rewir Dzielnicowy Policji. Teren obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 1244/1 , 63- 910 Miejska Górka ul. Kobylińska 42 o powierzchni 0,2991 ha.Od strony północnej budynek sąsiaduje z drogą krajową K-36 ul. Kobylińską, od wschodu z działką 1744/3, od południa i zachodu z ul. Bema.</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.11cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Teren Rewiru nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, budynek nie jest wpisany do rejestru Zabytów oraz nie figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków.</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.11cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">W obszarze opracowania nie występuje zieleń wysoka drzewa liściaste i iglaste, występuje zieleń niska - żywopłoty formowane.</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Powierzchnia zabudowy 180,18 m</font></font><sup><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">2</font></font></sup></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Powierzchnia użytkowa 247,30 m</font></font><sup><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">2</font></font></sup></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Kubatura 1162,00 m</font></font><sup><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">3</font></font></sup></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.11cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Budynek posiada: Instalację wodociągową </font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"> Instalacje sanitarne</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 5cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Instalację gazowej która w ramach niniejszego opracowania wymaga rozbudowy o instalację wewnętrzną wraz z montażem kotła</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 5cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Instalację elektrycznej, która wymaga w zakresie remontowanych pomieszczeń wymiany</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.11cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Obecnie Rewir Dzielnicowy Policji nie posiada miejsc parkingowych wydzielonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach opracowania należy przewidzieć miejsce do parkowania.</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol> <ol start="6"> <li><p style="margin-right: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font color="#000000"><font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Prognozowany układ budynku</font></font></span></font></font></font></span></font></font></p> </li></ol> </ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="justify" style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.11cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Uwaga: Opracowanie ma obejmować przebudowa parteru budynku Rewiru Dzielnicowego Policji w Miejskiej Górce przy ul. Kobylińskiej 42. Koncepcja została wstępnie zaakceptowana przez użytkownika, jednakże w gestii wykonawcy leży opracowanie projektu w zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Zadanie będzie obejmować:</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ul> <li><p align="justify" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">zaprojektowanie niezbędnych dla budynku istniejącego wyburzeń, zamurowań w celu dostosowania części obiektu do nowych funkcji, z zachowaniem obowiązujących przepisów, <br> w tym przeciwpożarowych w części parterowej budynku.</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń parteru wraz ze strefą wiatrołapu</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">korekta układu funkcjonalnego w celu udrożnienie dróg ewakuacyjnych i usprawnienie funkcjonowania obiektu.</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">likwidacja starych i montaż nowych instalacji co, elektrycznych, wod-kan wewnętrznych w zakresie parteru i zewnętrznych wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z nowym układem funkcjonalno – użytkowym</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">wykonanie projektu instalacji wewnętrznej gazowej z uwzględnieniem wymiany pieca węglowego na gazowy, uzyskanie stosownych pozwoleń </font></font> </p> </li><li><p align="justify" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">dodatkowo wykonanie opisów technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących: tynkowania, malowania, montażu sufitów podwieszonych (o ile będą zastosowane), okładzin ściennych (płytek) oraz wyposażenia w armaturę, meble i sprzęt.</font></font></p> </li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="justify" style="margin-left: 2.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.35cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Zagospodarowanie zewnętrzne:</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ul> <li><p style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.52cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">należy Wystąpić do Gminnego Związku Spółek Wodnych na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i wykonać projekt przyłącza od budynku do sieci gestora </font></font> </p> </li><li><p align="justify" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">należy wystąpić o wymianę przyłącza wodociągowego i wykonać projekt przyłącza od budynku do sieci gestora</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">projekt miejsc parkingowych w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.</font></font></p> </li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="justify" style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Uwaga:</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="justify" style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Po wykonaniu ekspertyzy kominiarskiej, w ramach projektu należy wskazać miesce</font></font><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"> podłączenia wentylacji grawitacyjnej.</font></font><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"> </font></font></font></font> </p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="justify" style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <br> </p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol start="2"> <li><p style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm; page-break-inside: avoid; page-break-after: avoid"><a name="bookmark7"></a> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie</font></font></p> <ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm; page-break-inside: avoid; page-break-after: avoid"><a name="bookmark8"></a> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Koncepcji programowo - przestrzennej + inwentaryzacji w zakresie parteru</font></font></font></font></p> </li></ol> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="justify" style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.07cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Koncepcja programowo - przestrzenna- rozwiązanie koncepcyjne winno zawierać część graficzną i opisową, obejmujące rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne:</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.78cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Pełna inwentaryzacji budowlana </font></font><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">budynku</font></font><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"> dla celów projektowych - w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.</font></font></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="justify" style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Pełna inwentaryzacja budowlana budynku ma być wykonana w skali 1:100, 1:50 </font></font> </p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p align="justify" style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">W przypadku elementów o wyższym stopniu skomplikowania, detali - w skali 1:20 oraz powinna zawierać plan sytuacyjny i oznaczenie budynku na mapie zasadniczej w skali 1:500.</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Uwaga:</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.78cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Segoe UI, sans-serif"><font style="font-size: 10pt"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Termin przekazania wszystkich opracowań do siedziby Zamawiającego </font></font><font color="#c00000"><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">- </font></font></font><font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">8 tygodni od daty uzyskania warunków przyłączeniowych od gestorów mediów i uzyskania uzgodnień z&nbsp;użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanym uzbrojeniem i&nbsp;urządzeniem terenu jeżeli wystąpią.</font></font></font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol> <ol start="2"> <li><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Ekspertyza kominiarska - ocena stanu technicznego przewodów kominowych</font></font></p> </li></ol> </ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-left: 2cm; margin-right: 0.07cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Ocena stanu technicznego przewodów kominowych powinna zostać przeprowadzona pod kątem między innymi:</font></font></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ul> <li><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">drożności przewodów kominowych,</font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.56cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">badania stanu technicznego kominów ponad połacią dachową (a także zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy wylotem komina a połacią dachową - w zależności od pokrycia dachowego)</font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.56cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">sprawdzenia siły ciągu kominowego (za pomocą urządzenia pomiarowego) -ustalenie czy prawidłowo zostały podpięte urządzenia dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku</font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.56cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">sprawdzenia czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych oraz czy stan techniczny innych urządzeń jest zadowalający - chodzi tutaj o kontrolę kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.</font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.56cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">sprawdzenia czy w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze - kotły centralnego ogrzewania, kotły i piece gazowe, podgrzewacze wody, piecyki wody przepływowej - została zapewniona odpowiednia wentylacja (w tym wentylacja nawiewna i wywiewna w tych pomieszczeniach) oraz czy kubatura pomieszczenia jest odpowiednia dla zainstalowanego w nim urządzenia</font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.56cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">dostępności do urządzeń przeznaczonych do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli oraz mających związek z przewodem kominowym</font></font></p> </li><li><p style="margin-right: 0.56cm; margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">występowania innych nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi czy mienia.</font></font></p> </li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm; background: transparent; line-height: 0.47cm"> <font face="Arial Narrow, sans-serif"><font style="font-size: 11pt">Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:50