## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
365383 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łaziskach. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1236129 | Potencjał techniczny i ekonomiczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. | Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności dysponuję osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – zapewnię nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wydane przez organ samorządu zawodowego do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm). Proszę potwierdzić wpisując "TAK"
2 | 1236130 | Uprawnienia, wiedza i doświadczenie | Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności, niezbędną wiedzę i doświadczenie. Proszę potwierdzić wpisując "TAK"
3 | 1236131 | Warunki zamówienia | Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zamówienia i przyjmuję określone w nim wymagania, zasady postępowania i warunki rozliczenia. Proszę potwierdzić wpisując "TAK"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 763821 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaziskach. | Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
2 | 763822 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łaziskach. | Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 365383 | Warunki postępowania | zaproszenie do składania ofert.pdf
2 | 365383 | Warunki postępowania | załącznik nr 1 do zaproszenia - wzór umowy.pdf
3 | 365383 | Warunki postępowania | załącznik nr 2- dokumentacja techniczna.rar
4 | 1236132 | offer_value | Załacznik nr 3 do zaproszenia - druk oferty.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0pt;text-align:justify;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">GZGKiM.3331-62/20.DZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wągrowiec, dnia 21 lipca &nbsp;2020 r.</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:115%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">Zamawiający:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067&nbsp;262 14 62<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">reprezentowany przez <strong>Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu</strong><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA :<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><a name="_Hlk3792905"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">zadanie pn.: </span></strong></a><a name="_Hlk1722745"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US">Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łaziskach</span></strong></a><a name="_Hlk2063235"></a><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">w tym:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="mso-fareast-font-family:Calibri;color:red;mso-fareast-language: EN-US">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US">Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaziskach<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łaziskach</span></strong><strong><span style="mso-fareast-font-family:Calibri;color:red;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;color:red;mso-fareast-language:EN-US"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent: -10.9pt;line-height:115%;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black;mso-fareast-language:EN-US">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="text-align:justify;text-indent:14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro, </span><span style="font-size:11.0pt;color:black">Zamawiający, prowadzi postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. </span><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">Prawo zamówień publicznych &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843</span><span style="font-size:11.0pt;color:black"> ze zm.) <strong>w formie </strong></span><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">zapytania ofertowego</span></strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US"> zgodnie z Zarządzeniem&nbsp; nr 1/2015 p.o. Dyrektora <a name="_Hlk1473036">Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu </a>&nbsp;&nbsp;z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.</span><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left:7.1pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-indent:-10.9pt;line-height: 115%;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 21.3pt 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-language:EN-US">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2.1.Przewidywany zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łaziskach:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">1) sieć wodociągowa z przyłączami:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">a) rurociąg – PE 100 PE </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 110 mm PN 10-90,00m,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">b) rurociąg – PE 100 PE </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 32mm PN 10-37,00 m (7 sztuk przyłączy),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">c) zasuwa do wody </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 100 mm – 1 kpl,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">f) zasuwa do wody </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 80 mm – 1 kpl,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">i) hydrant przeciwpożarowy Hpp </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 80 mm-1 kpl.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2) sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">a) rurociąg – PCV </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 200 SN8-73,00 m,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">b) rurociąg – PCV </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 160 SN8-39,50 m (7 sztuk przykanalików),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">c) studnie rewizyjne </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 315 mm – 7 kpl,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">d) rura ochronna stalowa </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">Ø</span><span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;"> 323 mm – 8,00 m.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-indent:-7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2.2. Przewody kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie drogi gminnej – dz. nr 186/5 oraz w dz. 170 (droga publiczna) obręb Łaziska, natomiast sieć wodociągową w pasie drogi gminnej – dz. 186/5 obręb Łaziska.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2.3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną oraz odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach tj. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">1) dz. 186/5 - przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego. Do odtworzenia nawierzchni może być wykorzystany materiał pierwotny, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony, w pozostałych przypadkach podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2) dz. 170 obręb Łaziska (droga publiczna)&nbsp; - przejście poprzeczne wykonać metodą przecisku, pobocze po wykonanych robotach - &nbsp;przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego. Do odtworzenia nawierzchni może być wykorzystany materiał pierwotny, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony, w pozostałych przypadkach podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2.4. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja techniczna,</span> <span style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">która stanowi <strong>załącznik nr 2</strong> do niniejszego zaproszenia, &nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2.5. Zasady wykonania robót budowlanych:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">1)&nbsp; roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: załączoną dokumentacją techniczną, wytycznymi określonymi w niniejszym zaproszeniu oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną i przepisami BHP,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2)&nbsp; Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje i dostarczy dokumentację powykonawczą, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">3)&nbsp; do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych i określonych w dokumentacji projektowej,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">4)&nbsp; jeśli w dokumentacji projektowej, przedmiarze, użyte zostały nazwy handlowe materiałów i urządzeń to należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">5)&nbsp; Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">6)&nbsp; Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">a)&nbsp; protokoły z badania materiałów i urządzeń,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">b)&nbsp; instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń (w języku polskim),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">c)&nbsp; warunki gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">d)&nbsp; dokumenty potwierdzające jakość podstawowych materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">e)&nbsp; protokoły płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">f)&nbsp; wyniki badań wody przeprowadzone przez akredytowane laboratorium (oznaczenie co najmniej takich parametrów jak: Escherichia coli (E.coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22o C)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">g)&nbsp; dokumentację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej oraz operat powykonawczy z podaniem długości zrealizowanych sieci, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">h)&nbsp; próby szczelności rurociągów,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">i)&nbsp;&nbsp; inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi &nbsp;w trakcie realizacji zadania.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">7) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały &nbsp;i urządzenia do czasu ich &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wbudowania,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">8) Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia &nbsp;w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">9) Teren po pracach uporządkować,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">10) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2.6. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podwykonawstwo.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent: -7.1pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">1) &nbsp;Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2)&nbsp; Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">3)&nbsp; Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">4)&nbsp; Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">5)&nbsp; Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. </span><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -21.3pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-font-weight:bold">2.8. Prawa i obowiązki Stron, warunki gwarancji, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera wzór umowy stanowiący </span><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">załącznik nr 1 </span></strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-font-weight:bold">do niniejszego zaproszenia. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -21.3pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-font-weight:bold">2.9.Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja jest usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych Łaziska stan.32, 33, 34, 35 ob. AZP 44-30/56, 57, 58, 59 podlega ochronie i wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych. </span><strong><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language:EN-US">Koszty przeprowadzonych badań pokrywa Zamawiający, na podstawie odrębnej umowy.<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent: -21.3pt"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-indent:-14.15pt"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;">3.&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt; color:black;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:11.0pt;color:black;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:</span><span style="font-size: 11.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a name="_Hlk46237181"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;color:black;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0cm;padding:0cm">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;color:black;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0cm;padding:0cm">Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, niezbędną wiedzę i doświadczenie,<o:p></o:p></span></a></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;color:black">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;color:black">Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, <a name="_Hlk46243980">w tym w szczególności </a></span><span style="color:black;mso-color-alt:windowtext">&nbsp;</span><span style="font-size: 11.0pt;color:black">dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – <strong>zapewni nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy</strong> posiadającego uprawnienia budowlane wydane przez organ samorządu zawodowego do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. sieci wodnych i sieci kanalizacyjnych,&nbsp; zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm). </span><span style="font-size:11.0pt;color:black">&nbsp;W zakresie tym Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220). <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left:1.0cm;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-14.15pt;line-height:115%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:Calibri; color:red;mso-fareast-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left:1.0cm;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-14.15pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language:EN-US">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-language:EN-US">TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:&nbsp; &nbsp;do 15.11.2020 r.</span></