## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
372105 |  | Przegląd i konserwacja systemów instalacji ppoż w obiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1258365 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1258366 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1258367 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 776299 | 1 | Przegląd i konserwacja systemów instalacji ppoż w obiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 372105 | Warunki postępowania | wykaz części składowych systemu ppoż 2020.xls
2 | 372105 | Warunki postępowania | systemy ppoż 2020.xls
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie przeglądów <span style="mso-spacerun:yes"></span>i konserwacji instalacji ppoż (system sygnalizacji pożarów i hydrantów) w obiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego. <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong>Zakres prac:</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Przegląd Systemów sygnalizacji pożarowej</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong>- </strong>przegląd central pożarowych</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-przegląd czujek dymu wraz z zadymianiem (wszystkie czujki)</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-pomiar szczelności czujek jonizacyjnych </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- uruchomienie ROP-ów</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-sprawdzenie pojemności akumulatorów</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-demontaż i utylizacja niepotrzebnych czujek jonizujących – <strong><u>potwierdzone dodatkowym <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>protokołem odbioru i przekazania czujek do utylizacji </u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-drobne naprawy w przypadku wystąpienia usterek- PO WCZEŚNIEJSZEJ ZGODZIE TELEFONICZNEJ WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW na podstawie odrębnego zlecenia</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong>Przegląd Systemów wentylacji pożarowej</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- przegląd central oddymiania</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- przegląd siłowników i klap oddymiających</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- sprawdzenie pojemności akumulatorów</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong>Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych </strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- sprawdzenie wydajności hydrantów</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- próby ciśnieniowe węży ( węże, którym wyszła legalizacja)-<strong><u> potwierdzone dodatkowym protokołem</u></strong> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- sprawdzenie prawidłowego oznakowania hydrantów</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong>Przegląd drzwi ppoż</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong>-</strong>jak w zaleceniach producenta</p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:normal"><strong><u>Wymagane dokumenty:</u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">- Koncesja MSWiA w zakresie usług, ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego- wystawiona na firmę biorącą udział w postępowaniu<br></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej<span style="mso-spacerun:yes"> </span>z Prawem atomowy- polegającej na: instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (izotopowych czujek dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami, transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu oraz ich przechowywaniu w magazynie źródeł promieniotwórczych</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-Uprawnienia do wykonywania przeglądów central ppoż</p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">-Uprawnienia do sprawdzenia wydajności hydrantów i prób ciśnieniowych węży hydrantowych</p> <p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><strong><u>Wykaz jednostek podlegających przeglądowi znajduje się w załączniku.</u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong><u>Wymagania Wystawiającego:</u></strong></p> <ul style="margin-top:0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.<span style="mso-fareast-language:EN-US"></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto<span style="mso-fareast-language:EN-US"></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><strong><u>Termin realizacji zamówienia 09.10.2020 r.</u></strong><strong><u><span style="mso-fareast-language:EN-US"></span></u></strong></li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. </li></ul><ul style="margin-top:0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny <span style="mso-spacerun:yes"></span>od wad</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Dostawca, który <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>nie wywiązał się w innych postępowania i zleconych pracach/ usługach<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>przez KWP w Poznaniu takich jak (terminowość dostaw, zgodność faktury&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes"></span>z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>w postępowaniu</li><li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</li></ul>