## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
378771 |  | Pięcioletni przeglą okresowy Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów (EOR) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1281016 | Warunki płatności | przelew 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury , proszę potwierdzić
2 | 1281017 | Koszt dojazdu | Po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić
3 | 1281018 | Termin realizacji | 14 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 789194 | Wykonanie pięcioletniego przeglądu okresowego Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów (EOR) | Zgodnie z opisem wymagań | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><strong>1. Wykonanie pięcioletniego przeglądu okresowego Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów (EOR)</strong></p><p><strong>2. Urządzenia znajdują się na terenie Sekcji Utrzymania Taboru Trakcyjnego w Iławie.</strong></p><p><strong>1) liczba urządzeń - 16</strong></p><p><strong>2) Skrzynie transformatorów - 2<br></strong></p><p><strong><u><strong>3. Zakres prac:</strong></u></strong></p><p><strong>1) Ustalenie stopnia zużycia lub uszkodzenia poszczególnych elementów urządzeń EOR;</strong></p><p><strong>2) Wykonanie niezbędnych napraw urządzeń lub wymianę podzespołów;</strong></p><p><strong>3) Przeprowadzenie pomiarów technicznych;</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; - badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń EOR</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; - badanie stanu izolacji transformatorów i skrzyń transformatorowych EOR</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; - pomiary jak wyżej oraz badania stanu izolacji kabli zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; - badanie uziomów.</strong></p><p><strong>4) Przeprowadzenie czynności konserwacyjnych;</strong></p><p><strong>5) Malowanie powłok malarskich (o ile jest to niezbędne), w tym oznaczeń identyfikacyjnych.<br></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>4. Termin wykonania usługi 14&nbsp; dni licząc od dnia otrzymania&nbsp; zamówienia. <br></strong></p><p><strong>5. Koszt dojazdu ponosi Wykonawca.<br></strong></p><p><strong>6. Forma płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury. </strong><br></p><p><strong>7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez powiadomienia i podania przyczyny. <br></strong></p><p><strong>8. Telefon do Zamawiającego 785 855 331</strong></p><p><strong>9. Telefon w sprawie wizji lokalnej i spraw technicznych 665 915 741 Pan Jarosław Majkowski</strong><br></p>