## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
383617 |  | Zapytanie o cenę na dostawę zaworów kulowych kołnierzowych z przekładnią mechaniczną DN 250 w ilości 2 szt. - Zapytanie poniżej progu - dostawy 80/FZ/2020. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1297651 | Warunki płatności | Przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 1297652 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 1297653 | Termin dostawy | Do 10 grudnia 2020 r.
4 | 1297654 | Karty katalogowe wyrobu, atesty | Proszę załączyć pliki
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 798152 | Zawór kulowy kołnierzowy dn 250 | - Zawór kulowy kołnierzowy z przekładnią mechaniczną i kółkiem, - Zredukowany przelot, - Medium ciepła woda, T. max 200 stopni C, - Ciśnienie nominalne PN 25, - Korpus całkowicie spawany ze stali węglowej, - kula wykonana ze stali nierdzewnej, - Trzpień obracający kulę wykonany ze stali nierdzewnej, uszczelnienie trzpienia z możliwością wymiany uszczelnienia w trakcie eksploatacji armatury, bez konieczności demontażu urządzenia z rurociągu, - Uszczelnienie kuli - teflon z dodatkiem grafitu, kula osadzona w uszczelkach za pomocą sprężyn spiralnych. (Sprężyny wykonane z materiałów odpornych na korozję), - Dowolny kierunek przepływu, - Montaż w dowolnym położeniu, - Powierzchnia zewnętrza zaworu zabezpieczona przed korozją. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w trybie Zapytania o cenę, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na&nbsp;dostawę&nbsp; zaworów kulowych kołnierzowych z przekładnią mechaniczną DN 250 w ilości 2 szt.</p><p>&nbsp;1. Podana przez Wykonawcę cena netto za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z&nbsp;realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy. <br></p><p>2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Wykonawcy. <br></p><p>3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.</p><p>4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. <br></p><p>5. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. <br></p><p>6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. .</p><p> 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta. <br></p><p>8. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w&nbsp;zaproszeniu. <br></p><p>9. Ofertę można złożyć poprzez platformę&nbsp; do dnia 14.10.2020 r. do godz.10:00&nbsp;<br></p><p>10. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. <br></p><p>11. Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu. <br></p><p>Ponadto informujemy, że Wykonawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.&nbsp; <br></p><p><u>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.</u></p><p><b></b></p><ul><li><br></li></ul><p><b>W przypadku pytań:&nbsp;</b></p><p>- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"<b>Wyślij wiadomość</b>"&nbsp;lub Pocztą elektroniczną na adres <b>zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl</b></p><p>-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;<b>22 101 02 02</b>, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;<b>7:00 do 17:00.</b></p><p><b>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.&nbsp;<br></b></p><p><b></b></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p><p><i></i></p><p> </p>