## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
385349 |  | Zakup filtrów membranowych, odczynników chemicznych i cieczy jonowych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1303408 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1303409 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 801388 | Aceton min. 99,5% (GC), ACS, ISO | Aceton min. 99,5% (GC), ACS, ISO, zgodny z Ph. Eur., gęstość min. 0.790 max. 0.792, zawartość wody 0,2%, wapń max. 0,5 ppm, kadm max. 0.05 ppm, APHA max. 10, op. 1000 ml | 1 | l |  | 23% | PLN
2 | 801389 | Chlorek Sodu (NaCl) | Chlorek Sodu (NaCl) W postaci proszku, czystość >99,5% (AT), opakowanie 250 g | 1 | opak. |  | 23% | PLN
3 | 801390 | Igły medyczne 0,8/120 mm | Igły medyczne 0,8/120 mm (średnica x długość), gwint G21, opakowanie 100 sztuk, pakowane pojedynczo | 2 | opak. |  | 23% | PLN
4 | 801391 | Strzykawka 1ml , | Strzykawka 1ml , insulinowa, wykonana z PP, skalowane czarną czcionką, opakowanie 100 sztuk, pakowane pojedynczo | 2 | opak. |  | 23% | PLN
5 | 801392 | Moduł filtrowy wstępny węglowy W1 | Moduł filtrowy wstępny węglowy W1 Moduł musi być kompatybilny z systemem oczyszczania wody VENA SOLPURE 5+, który jest w posiadaniu Zamawiającego. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 801393 | Moduł filtrowy wstępny mechaniczny L1 | Moduł filtrowy wstępny mechaniczny L1 Moduł musi być kompatybilny z systemem oczyszczania wody VENA SOLPURE 5+, który jest w posiadaniu Zamawiającego. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 801394 | Filtr PRE PACK | Filtr PRE PACK – mechaniczny o porach 5-20 um Filtr musi być kompatybilny z systemem oczyszczania wody VENA SOLPURE 5+, który jest w posiadaniu Zamawiającego. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 801395 | Moduł filtrowy jonitowy (żywica jonowymienna) UP L | Moduł filtrowy jonitowy (żywica jonowymienna) UP L Moduł musi być kompatybilny z systemem oczyszczania wody VENA SOLPURE 5+, który jest w posiadaniu Zamawiającego. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 801396 | Filtry membranowe gładkie; hydrofilowe | Filtry membranowe gładkie; hydrofilowe; materiał: nylon; średnica 90 mm; średnica porów 0.45 µm; możliwe do autoklawowania w 135oC; opakowanie 50 szt. | 1 | opak. |  | 23% | PLN
10 | 801397 | Filtry membranowe gładkie, białe; hydrofilowe; | Filtry membranowe gładkie, białe; hydrofilowe; materiał: PVDF (polifluorek winylidenu); średnica 90 mm; średnica porów 0.45 µm; porowatość 70 %; grubość 125 μm; przepływ wody >2.6 mL/min/cm2, przepływ powietrza 4 L/min/cm2 ; opakowanie 50 szt. | 1 | opak. |  | 23% | PLN
11 | 801398 | Filtry membranowe gładkie, białe; | Filtry membranowe gładkie, białe; hydrofobowe; materiał: PVDF (polifluorek winylidenu); średnica 90 mm; średnica porów 0.45 µm; porowatość 75 %; grubość 125 μm; przepływ wody >2.6 mL/min/cm2; przepływ powietrza 20 L/min/cm2 ; opakowanie 50 szt. | 1 | opak. |  | 23% | PLN
12 | 801399 | Filtry membranowe białe gładkie; hydrofilowe; | Filtry membranowe białe gładkie; hydrofilowe; materiał: PC (poliwęglan); średnica 90 mm; średnica porów 0.4 µm; porowatość 10-20 %; grubość 10 μm; przepływ wody ≥50 mL/min/cm2 przy 10 psi; opakowanie 30 szt. | 1 | opak. |  | 23% | PLN
13 | 801400 | Filtry strzykawkowe | Filtry strzykawkowe, nylonowe, porowatość 0,2um, średnica 13mm, niesterylne, opakowanie 100 sztuk | 2 | opak. |  | 23% | PLN
14 | 801401 | Pipeta automatyczna zmienno-pojemnościowa | Pipeta automatyczna zmienno-pojemnościowa 100-1000 uL Specyfikacja: - Nastawa objętości i blokada – jedną ręką. - Zakres nastawy 100-1000 uL - 4 cyfrowy licznik umiejscowiony z przodu rękojeści – łatwy odczyt, widoczny podczas pracy. - Szybkie przewijanie licznika – szybka i łatwa nastawa objętości. - Niska waga- odpowiednia nawet na długie godziny pracy. - Wyprofilowany, ergonomiczny kształt – wygodna dla małych i dużych dłoni. - Podpórka palca – przeniesienie ciężaru, wygodniejsze trzymanie pipety w dłoni. - Duży, obrotowy przycisk pipetowania – ułatwia pracę i nie męczy dłoniPipeta automatyczna zmienno-pojemnościowa 100-1000 uL Specyfikacja: - Nastawa objętości i blokada – jedną ręką. - Zakres nastawy 100-1000 uL - 4 cyfrowy licznik umiejscowiony z przodu rękojeści – łatwy odczyt, widoczny podczas pracy. - Szybkie przewijanie licznika – szybka i łatwa nastawa objętości. - Niska waga- odpowiednia nawet na długie godziny pracy. - Wyprofilowany, ergonomiczny kształt – wygodna dla małych i dużych dłoni. - Podpórka palca – przeniesienie ciężaru, wygodniejsze trzymanie pipety w dłoni. - Duży, obrotowy przycisk pipetowania – ułatwia pracę i nie męczy dłoni. - Niskie siły pipetowania zapobiegają obciążeniu mięśni. - System dźwigniowy w przycisku wyrzutnika – obniżone siły zrzucania końcówek. - Izolacja termiczna wewnętrznego mechanizmu – brak ryzyka przeniesienia ciepła z dłoni użytkownika, gwarancja wysokiej dokładności. - System miękkich sprężyn i trwały system uszczelnień – bardzo niskie siły pipetowania. - Łatwa konserwacja – wymiana uszczelnienia oraz czyszczenie trzonu bez konieczności kalibracji pipety, dzięki specjalnej konstrukcji. - Trwały system uszczelnień - wytrzymuje ponad 60,000 zadziałań. - Uniwersalne trzony – prawidłowa współpraca z szerokim asortymentem końcówek. - Autoklawowalność w całości – w warunkach: 120˚C/0.1MPa/20 min, nie wymaga ciągłego sprawdzania parametrów. - Rekalibracja – bardzo prosta i szybka. - Odporność UV – bezpieczna sterylizacja nawet przy długotrwałym naświetlaniu. - Błąd dokładności przy pojemności 100 uL max. ± 0,8 %, przy 1000 uL max. ± 0,6 % | 1 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 801402 | Chlorek triheksylotetradecylofosfoniowy | Chlorek triheksylotetradecylofosfoniowy Czystość min. 99.7% na podstawienie badań NMR Zawartość wody max. 0,3 % Gęstość 0,895 g / ml w 25 ° C Opakowanie 50g | 1 | opak. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 385349 | Warunki postępowania | umowa do wypełnienia.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>Szanowni Państwo,</span></p><br><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>&nbsp;Akademia Wojsk Lądowych informuje o postępowaniu&nbsp;Zakup filtrów membranowych, odczynników chemicznych i cieczy jonowych prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>zakup wymaga podpisania umowy na dostawę .</span></p><br><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none;'>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel.261-658-419&nbsp;</span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>8:00</span><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'> do </span><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>17:00</span><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; list-style-type: disc; white-space: pre; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;' dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; vertical-align: baseline; list-style-type: disc; white-space: pre; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;' dir="ltr"><p role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="font-size: 11pt; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 11pt; font-style: italic; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;'>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>