## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
391995 |  | Przebudowa pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne - Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A - dokumentacja techniczna |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1325367 | Akceptacja warunków zamówienia | Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję określone w nim wymagania, zasady postępowania i warunki rozliczenia. Proszę potwierdzić wpisując "AKCEPTUJĘ"
2 | 1325368 | Okres związania ofertą | Uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "TAK"
3 | 1325369 | Termin realizacji zamówienia | Oferuję wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "TAK"
4 | 1325371 | Uprawnienia | Gwarantuję, że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. Proszę potwierdzić wpisując "GWARANTJĘ"
5 | 1325372 | Potencjał techniczny | Gwarantuję, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiającymi wykonie usługi w sposób ważny i zgodny z prawem. Proszę potwierdzić wpisując "GWARANTJĘ"
6 | 1325373 | Akceptacja warunków umowy | Akceptuję warunki umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia. Proszę potwierdzić wpisując "AKCEPTUJĘ"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 817470 | Przebudowa pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne - Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A - dokumentacja techniczna |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 391995 | Warunki postępowania | 3331-90.20.ZM - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.doc
2 | 391995 | Warunki postępowania | zał. nr 1 projekt umowy.docx
3 | 391995 | Warunki postępowania | zał. nr 2 - druk oferty.doc
4 | 391995 | Warunki postępowania | zał. nr 3 - Szkic inwentaryzacyjny (zakres opracowania).pdf
5 | 1325370 | offer_value | zał. nr 2 - druk oferty.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><p><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0pt;text-align:justify;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">GZGKiM.3331-90/20.ZM&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wągrowiec, dnia 2 listopada 2020 r.</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri Light&quot;,sans-serif;color:black"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:115%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">Zamawiający:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA :<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:#7030A0;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">zadanie pn.: <a name="_Hlk2061648">,</a><a name="_Hlk37421547">,</a></span></strong><a name="_Hlk19795659"></a><span style="font-size:11.0pt;color:black"> </span><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">Przebudowa pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne. Wągrowiec ul. Janowiecka 98A – dokumentacja techniczna”</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 150%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-25.1pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo1; tab-stops:list 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black;mso-fareast-language: EN-US">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro, Zamawiający, prowadzi postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem&nbsp; nr 1/2015 p.o. Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:7.1pt;mso-add-space:auto;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-indent: -25.1pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo1;tab-stops:list 21.3pt 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black;mso-fareast-language:EN-US">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt"><a name="_Hlk1715022"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Lucida Sans Unicode&quot;; color:black;mso-font-kerning:.5pt;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;</span></a></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejących pomieszczeń socjalno-gospodarczych na pomieszczenia socjalne dla brygady obsługi sieci wodociągowej &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i kanalizacyjnej w budynku warsztatowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w Wągrowcu. Zakres przedmiotowy obejmuje wydzielenia samodzielnych dwóch stref; 1/ dla maksymalnie ośmiu &nbsp;pracowników obsługi sieci wodociągowej, 2/ dla maksymalnie czterech pracowników obsługi sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem oddzielnych w pełnym zakresie funkcjonalnych pomieszczeń sanitarno-socjalnych<a name="_Hlk54871610">.<o:p></o:p></a></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">Zakres projektowy uwzględnić ma również rozwiązanie w pełnym zakresie przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a ponadto wentylację i ogrzewanie oraz przebudowanie instalacji elektrycznej.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.2. &nbsp;Do podstawowych obowiązków projektanta należy: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">1) uzyskanie map do celów opiniodawczych lub projektowych; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2) opracowanie koncepcji dla programu funkcjonalnego opisanego wyżej i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">3) opracowanie dokumentacji technicznej w sposób zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">3) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektów osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">4) wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa w pkt 2, opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">5) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">6) określenie obszaru oddziaływania obiektu; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">7) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">8) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">9) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektonicznobudowlanej w zakresie: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.3. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.4. Dokumentacja techniczna składa się z: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">a) Dokumentacji projektowej, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">b) Kosztorysu inwestorskiego, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">c) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)., w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.5. Dokumentacja projektowa, składać się będzie z: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">b) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">c) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.6. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.7. Projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych oraz instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające na potrzeby, o których mowa wyżej. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.8. Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych, robót w zakresie instalacji budowlanych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.9. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.10. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">a) odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">b) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">c) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">d) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień: - opracowania projektu - w przypadku projektanta, - sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego; <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">e) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.11. Za zgłoszenie robót w Starostwie odpowiedzialny jest Zamawiający. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.12. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, obejmuje: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">a) określenie granic działki lub terenu, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">e) informację o obszarze oddziaływania obiektu. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.13. Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko, <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">f) charakterystykę ekologiczną. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.14. Dokumentacja, o której mowa wyżej powinna odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i przepisach wykonawczych. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">1) Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2.5 <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">a) winna być dostarczona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (3 egz. do złożenia w Starostwie i jeden egz. dla Zamawiającego) oraz w wersji elektronicznej, umożliwiającej odczyt w powszechnie dostępnym oprogramowaniu. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2) Pozostała dokumentacja winna być dostarczona w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, umożliwiającej odczyt w powszechnie dostępnym oprogramowaniu. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.15. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dokonania poprawek w przygotowanej dokumentacji, lub jej uzupełnienia w przypadku błędów lub braku przyjętych rozwiązań, zauważonych na etapie realizacji robót. Ewentualne inne zmiany (wynikające z woli Zamawiającego) Wykonawca dokona – w ramach nadzoru autorskiego stanowiącego odrębne zlecenie. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">2.17.Prawa i obowiązki Stron, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language: EN-US">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:61.1pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;line-height:115%"><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black;mso-fareast-language:EN-US">Zamawiający posiada: - prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w szczególności:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">- Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;poz. 1945 ze zm.)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane <a name="_Hlk22800169">(Dz. U. z 2019, Nr 1186 ze zm.)</a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black;mso-fareast-language:EN-US">- inne przedmiotowe obowiązujące.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;color:black">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;color:black">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black">Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. &nbsp;<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:red"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;;color:black;mso-font-kerning:.5pt;mso-fareast-language: EN-US">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;color:black">: <o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;color:black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;line-heigh