## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
402256 |  | Respirator ratowniczy VR1 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1360804 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1360805 | Termin realizacji | Termin otrzymania zamówienia. do 24 grudnia 2020 roku Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1360806 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 1360881 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić
5 | 1360887 | Dostawa | Towar niezgodny z opisem zamówienia zostanie odesłany na koszt dostawcy.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 841238 | Respirator ratowniczy VR1 | Respirator ratowniczy VR1 (w załączniku opis)Respirator ratowniczy VR1 OPIS PRODUKTU: VR1 jest prostym w obsłudze, bardzo wygodnym w użyciu, łatwym do przenoszenia, zasilanym pneumatycznie respiratorem ratowniczym. Nadaje się do stosowania zarówno do wentylacji dorosłych, jak i dzieci powyżej 10 kg. VR1 umożliwia wentylację manualną, automatyczną w trybie CMV/Demand oraz w trybie „na żądanie” (Demand). Respirator VR1 jest wyjątkowo odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne (temperatura, wilgoć), jak również na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy i wibracje. Urządzenie jest przystosowane do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego MRI. Wszystkie elementy sterujące pracą respiratora zostały zaprojektowane tak, aby obsługa odbywała się w sposób intuicyjny. Zintegrowana regulacja częstości i objętości oddechowej pozwala na szybkie i proste ustawienie żądanych parametrów wentylacji. Wentylacja w trybie ręcznym może być prowadzona za pomocą obrotowego joysticka lub przycisku umieszczonego w górnej części obudowy. Podczas konstruowania respiratora VR1 kierowano się przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa osobie ratowanej. Respirator nie pozwala na podanie zbyt dużej objętości gazu nawet podczas pracy w trybie ręcznym. Funkcja ta ma szczególne znaczenie podczas wentylacji małych dzieci. VR1 wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa eliminujący ryzyko wystąpienia zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych. Model VR1 Air mix jest wyposażony w przełącznik Air mix umożliwiający wentylację 100% tlenem lub mieszaniną tlen/powietrze o stężeniu nominalnym 50% O2. Standardowo VR1 wyposażony jest w zastawkę pacjenta (model 80-14-000) oraz przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA (model 03.250.001/110). Butla tlenowa o poj. 2,7 l (model BA 2.7), reduktor z przepływomierzem (model Mediselect 25), zastawka PEEP (modele 80-13-001 lub 80-13-005), adapter zastawki PEEP (model 80-13-003), ¿ltry oddechowe (modele BB25G lub Thermovent), torba transportowa (model OXYPAC), przewód pacjenta jednorazowy (model 1574), silikonowe maski twarzowe różnego typu (modele od 80-11-000 do 80-11-005) są wyposażeniem opcjonalnym tego respiratora CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU: • zasilanie wyłącznie pneumatyczne • niskie zużycie gazu zasilającego • możliwość wentylacji dorosłych i dzieci powyżej 10 kg • tryby pracy: ręczny, automatyczny i „na żądanie” • zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa • alarm dźwiękowy przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych • 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej (dotyczy modelu VR1 Air mix) • ergonomiczna konstrukcja • prosta obsługa • bezpieczny dla pacjenta • niewielkie wymiary i waga • odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur • odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne PARAMETRY TECHNICZNE: • zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu • sterowanie: pneumatyczne • stały przepływ: 11 – 32 l/min • ciśnienie pracy: od 276 do 1034 kPa • częstość oddechowa: 10 – 25 odd/min • objętość oddechowa: 150 – 1050 ml • objętość minutowa: 3,75 – 10,5 l/min • stosunek czasu wdechu do czasu wydechu: 1:2 • zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: ok 40 ml/cykl • podciśnienie otwierające zawór Demand: 2 cm H2O • przepływ w trybie Demand: zależny od podciśnienia (maks. 120 l/min) • zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa: 40 cm H2O lub 60 cmH2O • stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 100% model VR1, 50% lub 100% model VR1 Air mix • temperatura pracy: −18 do +50 °C • stopień szczelności IP56 • czas pracy z butli 2,7 l (objętość tlenu ~400 l): około 50 min. (100% O2, objętość oddechowa 600 ml, częstość oddechowa 12 odd/min) około 150 min. (50% O2, objętość oddechowa 600 ml, częstość oddechowa 12 odd/min) • wymiary: 170 x 100 x 95 mm • waga: 0,42 kg model VR1; 0,44 kg model VR1 Air mix | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 841238 | Respirator ratowniczy VR1 | Opis respiratora.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 697 270 065</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>