## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
406448 |  | Wymiana systemu klimatyzacji dla potrzeb stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1375471 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1375472 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1375473 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 851843 | 1 | Wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu Zespołu Dyżurnych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p align="justify" style="text-indent: 1.25cm; margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">&nbsp;Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej<br> i terminowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany systemu klimatyzacji&nbsp; dla potrzeb stanowiska kierowania&nbsp;Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga 2.&nbsp;Termin wykonania&nbsp; robót budowlanych do <u><strong>30.04.2021.</strong></u></p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><br></p><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> <u><strong>Zakres wykonania robót budowlanych:</strong></u></p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br> </p><ol> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Demontaż nieczynnego systemu klimatyzacji wraz z utylizacją (jednostka zewnętrzna m-ki Fujitsu, orurowanie oraz 6 jednostek wewnętrznych).</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Dostarczenie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z pracami instalacyjnymi, elektrycznymi oraz montażowymi dwóch niezależnych układów klimatyzacyjnych składających się z dwóch jednostek zewnętrznych m-ki Gree , Jujitsu lub LG i ośmiu jednostek wewnętrznych wybranego producenta.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Minimalna moc chłodnicza każdej jednostki zewnętrznej co najmniej 22 kW każda.</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"><font face="Times New Roman, serif"><font style=""><span style="font-size: 12pt;">Maksymalny poziom </span><span style="font-size: 16px;">głośności</span><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">jednostek</span><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;wewnętrznych - 35 decybeli,&nbsp; jednostek zewnętrznych 65 decybeli.&nbsp;</span></font></font></p></li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Do instalacji jednostek zewnętrznych dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących stelaży na dachu.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejących otworów dachowych. Jednakże po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uszczelnienia otworów.</font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Montaż minimum czterech jednostek wewnętrznych kasetonowych na każdą jednostkę zewnętrzną o mocy sumarycznej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna przymocowana do stropu.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych w systemie pompowym do instalacji kanalizacji sanitarnej.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Dopuszcza się wykorzystanie z obecnego układu instalacji elektrycznej do jednego obiegu. Natomiast wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji elektrycznej do drugiego obiegu wraz z montażem zabezpieczenia nadprądowego.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Skonfigurowanie systemów układów klimatyzacyjnych w sposób umożliwiający niezależną od siebie pracę.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Uruchomienie systemu oraz sprawdzenie prawidłowego działania.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Odtworzenie pierwotnego stanu technicznego sufitu w pomieszczeniach.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Czujniki temperatury (po 2 na każdy system) zainstalowane na ścianach pomieszczenia. Przewody umieszczone w korytkach natynkowych.</font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Wymagane są dwa sterowniki, po jednym na każdy układ klimatyzacji, zamontowane na stałe na ścianach pomieszczenia.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Sterowniki wyposażone w system kontroli dostępu.</font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">W ramach gwarancji wymagany jest przegląd urządzeń co 6 miesięcy. Zużyte elementy eksploatacyjne (filtry, olej, wentylatory, uzupełnienie czynnika chłodniczego itp.) wykonawca wymieni na nowe. Podczas przeglądu wymagane jest czyszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, czyszczenie wymienników, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie pomp do skroplin i drożności układu ich odprowadzania do kanalizacji.</font></font></font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Wykonawca ma obowiązek dostarczenia uproszczonej dokumentacji powykonawczej (schemat instalacji i plan sytuacyjny rozmieszczenia urządzeń, wykonanie schematów instalacji elektrycznej i sterowniczej).</font></font></p> </li><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 107%"> <font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 11pt"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt">Wykonawca ma obowiązek dokonania szkolenia użytkowników w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji zamontowanych układów.</font></font></font></font></p></li></ol><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> <u><strong>Wym</strong></u><font style="font-size: 11pt"><u><strong>agania Zamawiającego:</strong></u></font></p><ul> <li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej <font color="#337ab7"><u><span style="background: transparent">www.platformazakupowa.pl..</span></u></font> </p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.</p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto</p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Termin realizacji zamówienia <strong>do 30.04.2021 r.</strong></p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.</p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres</p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy – wyprodukowany w roku 2020 lub 2021 fabrycznie zapakowany i wolny od wad.</p></li><li><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><strong>Wymagania dotyczące gwarancji:&nbsp;</strong>Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania wymaganych nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Wymagana jest 5-letnia gwarancja na wykonane prace oraz urządzenia.&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">W ramach gwarancji wymagany jest przegląd urządzeń co 6 miesięcy. Zużyte elementy eksploatacyjne (filtry, olej, wentylatory, uzupełnienie czynnika chłodniczego itp.) wykonawca wymieni na nowe. Podczas przeglądu wymagane jest czyszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, czyszczenie wymienników, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie pomp do skroplin i drożności układu ich odprowadzania do kanalizacji.&nbsp;</span>Po wykonaniu przeglądu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowny protokół. Koszty gwarancji w tym serwisu gwarancyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi Wykonawca uwzględni w ofercie na wykonanie robót budowlanych. Wymagana jest gotowość do przyjmowania zgłoszeń awarii/usterek pod wskazanym numerem telefonu oraz adresem mailowym przez 24h/7 dni. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu w terminie do 48h, rozumianym jako przyjazd na obiekt i diagnozę problemu. Wykonawca gwarantuje wykonanie napraw w terminie do 21 dni kalendarzowych.</p></li></ul><ul> <li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta urządzeń (certyfikat autoryzacji producenta).</p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Wymagana jest homologacja na utylizację urządzeń. Po zakończeniu prac należy przedstawić kartę odpadów.</p></li><li><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Wymagane przedstawienie referencji dotyczących wykonania dwóch instalacji klimatyzacji o mocy powyżej 20 kW</p></li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Kary umowne: </p> </li></ul><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> - 500 zł za każdy dzień zwłoki w przybyciu na obiekt po otrzymaniu informacji o </p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> awarii,</p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> - 500 zł za każdy dzień nieterminowego usunięcia awarii i naprawy</p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> - 3000 zł jednorazowej kary za brak wykonania terminowego przeglądu gwarancyjnego oraz nie realizowania warunków gwarancji</p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">-za przekroczenie terminu wykonania zamówienia 30.04.2021 roku - 500 zł za każdy dzień zwłoki&nbsp;</p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">- za brak&nbsp;</p><ul> <li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Zamawiający ma możliwość zlecenia przeglądu innej autoryzowanej firmie w celu utrzymania gwarancji w przypadku nie realizowania warunków gwarancyjnych umowy. </p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy</p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Kryterium oceny najniższa cena&nbsp;</p> </li><li> <p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p> </li><li><p class="western" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Wymagane jest dołączenie do oferty cenowej: a) parametrów technicznych (producent, typ, marka urządzenia, moc urządzeń, poziom generowanego hałasu przez jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne) b) dokument potwierdzający autoryzację c) referencję co najmniej dwóch realizacji instalacji klimatyzacji o mocy powyżej 20 kW</p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="western" align="justify" style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> Telefon kontaktowy: 4777 lub 12640</p>