## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
41085 |  | Jednorazowy przegląd urządzenia UPS w terminie do 16.12.2015 r. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 115870 | Koszt usługi | Po stronie dostawcy
2 | 115871 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 109470 | Przegląd urządzenia UPS - KPP Słubice ul.Kazimierza Wielkiego 1 69-100 Słubice | Urządzenie STAR UPS typ ST 33 DSP 40 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 109476 | Przegląd urządzenia UPS - KPP Świebodzin ul. Zielona 2 66-200 Świebodzin | Urządzenie UPS CHLORIDE 70 NET 10 40 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
W ramach przeglądu należy wykonać niżej wymienione prace: 1. sprawdzenie warunków pracy urządzeń, 2. oględziny modułów UPS - ów, 3. czyszczenie UPS – ów, w tym wentylatorów i kanałów kablowych w UPS – ach, 4. sprawdzenie połączeń mechanicznych i elektrycznych UPS – ów, baypassów, instalacji elektrycznych zasilających i odbiorczych, 5. sprawdzenie ustawień napięć DC oraz wyjściowych napięć falowników UPS – ów (poziomów napięć i częstotliwości), 6. sprawdzenie ustawień regulacji elektronicznej, obwodów sterowania i obwodów alarmowych prostowników i falowników UPS – ów, 7. testowanie całkowitego funkcjonowania UPS – ów, włącznie z symulacją zaniku napięcia sieci zasilającej dla pracy z obciążeniem i bez obciążenia – test baterii, 8. sprawdzenie stanu akumulatorów, 9. pomiary parametrów UPS - ów. Z wyżej wymienionych czynności należy sporządzić w formie pisemnej protokół oraz wynikające z przeglądu zalecenia dla Zamawiającego oraz przedstawić zakres koniecznych napraw i oszacować koszty niezbędne dla przywrócenia pełnej sprawności zasilaczy awaryjnych UPS.