## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
42285 |  | Remonty silników |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 120058 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 120059 | Termin realizacji
3 | 120060 | Termin płatności | przelew 45 dni
4 | 120061 | Gwarancje | 12 miesięcy
5 | 120062 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 113097 | Remont silnika separatora MŻ | typ: ABB M2BA 355S4V1 GH – 21191 -1, nr 3400379 kod 3GBA 352100-BDA418701 400V,50Hz,250kw,430A,1489rpm, typy łożysk:6322/C3,6319M/C4L024(łożysko izolowane ) waga silnika 1550 kg Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk,wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk,wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p. poż. oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:- o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A, - Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy- Instrukcji wykonania pracy-Instrukcji na wypadek awarii w trakcie wykonywania zleconych pracy .Na wszystkich dokumentach ma widnieć pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z nimi i przestrzeganiu informacji w nich zawartych przez pracowników firmy zewnętrznej pracujących na terenie GC S.A. i osób odpowiedzialnych za wykonanie tych prac. Informację te winien przekazać Inżynierowi Zakładu Ekocem lub Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 113098 | Remont silnika wentylatora obieg. MŻ | typ: ABB M2BA 355MLA 6B3 3 GH-2119-2,nr 3400 376 kod 3GBA353410 – ADA 418701 400V,50Hz,315kW,565A,991rpm, typy łożysk:6322/C3,6319M/C4VL024( łożysko izolowane) Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk,wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk,wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p. poż. oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:- o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A, - Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy- Instrukcji wykonania pracy-Instrukcji na wypadek awarii w trakcie wykonywania zleconych pracy .Na wszystkich dokumentach ma widnieć pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z nimi i przestrzeganiu informacji w nich zawartych przez pracowników firmy zewnętrznej pracujących na terenie GC S.A. i osób odpowiedzialnych za wykonanie tych prac. Informację te winien przekazać Inżynierowi Zakładu Ekocem lub Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 113099 | Remont silnika 1 komory filtra gł. MŻ | typ: VEM K21R315MX4 NS VLTL HW 160kW,279A,TWS SGR, IMB3 Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk,wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p. poż. oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:- o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A, - Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy- Instrukcji wykonania pracy-Instrukcji na wypadek awarii w trakcie wykonywania zleconych pracy .Na wszystkich dokumentach ma widnieć pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z nimi i przestrzeganiu informacji w nich zawartych przez pracowników firmy zewnętrznej pracujących na terenie GC S.A. i osób odpowiedzialnych za wykonanie tych prac. Informację te winien przekazać Inżynierowi Zakładu Ekocem lub Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 113100 | Remont silnika 2 komory filtra gł. MŻ | typ: VEM, nr103200/0001H K21R 180 L4 TWS HW 22kW,42A,1470rpm,IM-B3 Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk, wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk,wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p. poż. oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:- o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A, - Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy- Instrukcji wykonania pracy-Instrukcji na wypadek awarii w trakcie wykonywania zleconych pracy .Na wszystkich dokumentach ma widnieć pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z nimi i przestrzeganiu informacji w nich zawartych przez pracowników firmy zewnętrznej pracujących na terenie GC S.A. i osób odpowiedzialnych za wykonanie tych prac. Informację te winien przekazać Inżynierowi Zakładu Ekocem lub Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 113101 | Remont silnika pompy IBAU MŻ | typ: SIEMENS 1LA6 313 6AA60–Z 315 M nr 006722701/0799 IM B3 90kW,162A,400V,985/min,0,87cosφ Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk,wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Remont silnika elektrycznego - UWAGA remont tylko w wypadku negatywnych wyników przeglądu. Zakres remontu silnika: - demontaż przyłączy elektrycznych, - demontaż mechaniczny - wykonanie remontu zdemontowanego silnika :(wymiana łożysk, kontrola gniazd łożysk,wymiana niesprawnych elementów elektrycznych ( np. kostki przyłączeniowe,), - czyszczenie i wyważenie wentylatora chłodzącego - czyszczenie chłodnicy / radiatorów silnika - czyszczenie obudowy silnika, wykonanie malowania silnika ( w koniecznych przypadkach – po uzgodnieniu ze zleceniodawcą ) - wymiana części uszkodzonych - wymiana uszczelnień łożysk - montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne silnika, - przeprowadzenie prób ruchowych, - wszystkie części oraz transport silnika z i do GCZE. zapewnia wykonawca remontu, - przekazanie do eksploatacji protokołem odbioru ( dla firm zewnętrznych - zawierającym opis zakresu wykonanych prac wraz z danymi i ilościami zastosowanych części ( typy łożysk, czujników ,itp.) , dla prac własnych potwierdzenia w SAP ) Przy wszystkich wykonywanych pracach należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji BHP, p. poż. oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie Górażdże Cement - Zakład Ekocem. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Cement S.A. Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:- o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników Górażdże Cement S.A, - Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy- Instrukcji wykonania pracy-Instrukcji na wypadek awarii w trakcie wykonywania zleconych pracy .Na wszystkich dokumentach ma widnieć pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z nimi i przestrzeganiu informacji w nich zawartych przez pracowników firmy zewnętrznej pracujących na terenie GC S.A. i osób odpowiedzialnych za wykonanie tych prac. Informację te winien przekazać Inżynierowi Zakładu Ekocem lub Specjaliście branżowemu z ramienia Działu technicznego Zakładu Ekocem odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 42285 | Warunki postępowania | Załącznik Kodeks etyczny dostawców.doc
2 | 42285 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
3 | 42285 | Warunki postępowania | VZ010101-wytyczne dla firm zewnętrznych_nowe wrzesień 2015.doc
4 | 120059 | Termin realizacji | Kopia Harmonogram_R2016_Ekocem.xls
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.