## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
424546 |  | Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkanlnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1434855 | Druk wyceny | Załącznik nr 1A do Zaproszenia
2 | 1434856 | Uprawnienia typu "E" | Kserokopia uprawnień do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „E” (min. 1 osoba)
3 | 1434857 | Uprawnienia typu "D" | Kserokopia uprawnień do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „D” (min. 1 osoba)
4 | 1434893 | Legalizacja urządzenia pomiarowego | Kserokopia dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń pomiarowych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 892932 | Ryczałtowa cena/stawka jednostkowa brutto za wykonanie kontroli mieszkania lub lokalu wraz z usunięciem drobnych nieszczelności (1 mieszkanie/lokal) wraz z ceną kontroli przyłączy instalacji wspólnych budynku | Proszę o wpisanie jednej stawki dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 424546 | Warunki postępowania | Zaproszenie przegląd gazowy WM.pdf
2 | 424546 | Warunki postępowania | umowa powierzenia przeglad gazowy.pdf
3 | 424546 | Warunki postępowania | Załącznik 1A do FO.ods
4 | 424546 | Warunki postępowania | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przegląd gazu.pdf
5 | 424546 | Warunki postępowania | Wzór - oświadczenie o nieprawidłowościach.odt
6 | 424546 | Warunki postępowania | Wzór-protokół kontroli instalacji gazowej-cały budynek ogólnie do KBO.odt
7 | 424546 | Warunki postępowania | protokół z usunięcia usterki.odt
8 | 1434855 | Druk wyceny | Załącznik 1A do FO.ods
Warunki postępowania
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="background: #ffffff">1. </span></span></font></span></strong><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="background: #ffffff">Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, </span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: </span></span></span></span></font><strong><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: #ffffff">„</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: #ffffff">Okresowa kontrola </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: #ffffff">polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i&nbsp;urządzeń gazowych w budynkach </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: #ffffff">mieszkalnych </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: #ffffff">Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: #ffffff">”.</span></span></span></font></strong></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="left"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent">2. <u>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</u><span style="text-decoration: none">:</span></span></strong></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>2</strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>.1. </strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>Przedmiot</strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>em </strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>zamówienia </strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>jest</strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>: </strong></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">wykonanie okresowej kontroli </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">c</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">1186</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"> z późn. zm.) </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">i&nbsp;Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).</span></span></span></font></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffff00"><u><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">Zakres kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych powinien obejmować przede wszystkim</span></span></u><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">:</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">1) pomieszczenie (szafkę) na kurek główny (na zbiorczy gazomierz);</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">2) przewody gazowe w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku;</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">3) piony gazowe w budynku;</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">4) instalację gazową (przewody gazowe) w lokalach;</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">5) gazomierze w zakresie szczelności połączeń;</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">6) urządzenia gazowe;</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">7) usytuowanie gniazdek i wyłączników w strefie „0”.</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">W czasie kontroli pomieszczenia na kurek gazowy należy przede wszystkim sprawdzić za pomocą detektora gazu, czy w&nbsp;pomieszczeniu (szafce) nie ulatnia się gaz. Poza tym należy sprawdzić:</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">1) czy jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia (szafki) i czy klucz znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest dostępny o każdej porze dla osób upoważnionych;</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">2) czy w pomieszczeniu znajdują się inne przedmioty (dopuszcza się instalowanie tylko wodomierza);</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">3) czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem są w odpowiednim stanie technicznym (stan zamocowania, powłoki antykorozyjne, zawilgocenia, itp.);</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">4) prawidłowość ułożenia rur spalinowych i odprowadzenia spalin;</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: #ffffff">5) czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="background: #ffffff">2.</span><span style="background: #ffffff">2</span><span style="background: #ffffff">. </span></span></strong><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff00"><span style="background: #ffffff">Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia określa STWiOR, która </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">wraz z&nbsp;załącznikami </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">stanowi integralną część niniejszego Zaproszenia (Załącznik nr 3), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2).</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: #ffff00"><span style="background: #ffffff">2.</span><span style="background: #ffffff">3</span><span style="background: #ffffff">.</span></span></strong><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffff00"><span style="background: #ffffff"> W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy uwzględnić je w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: #ffffff">2.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych – ofertę należy złożyć na wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe.</span></strong></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span style="font-style: normal">3.</span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"> </span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><u>WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY</u></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal">:</span></font></span></strong></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent">3.1. </span></strong><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia </span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu&nbsp;„E”</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">.</span></span></span></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">3.2.</span></span></font></span></strong><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu&nbsp;„D”</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">.</span></span></span></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none">3.3.</span></span></font></span></strong><font color="#000000"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> Posiadanie dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń pomiarowych.</span></span></span></span></font></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><strong>4</strong><strong>. </strong><u><strong>T</strong></u><u><strong>ERMIN </strong></u><u><strong>WYKONANIA</strong></u><u><strong> ZAMÓWIENIA</strong></u><span style="text-decoration: none"><strong>: </strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>maksymalnie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy </strong></span><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>(z&nbsp;uwzględnieniem czasu na weryfikację prze</strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>z</strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong> Zamawiającego dostarczonych protokołów z przeglądów, tj. pkt 4.</strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>1</strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong>. niżej).</strong></span></span></span></font></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><span style="letter-spacing: -0.1pt">4.</span><span style="letter-spacing: -0.1pt">1</span><span style="letter-spacing: -0.1pt">. </span></span></strong><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Weryfikacja przez Zamawiającego dosta</span></span><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span style="font-weight: normal">r</span></span><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span style="font-weight: normal">czonych przez Wykonawcę protokołów z przeglądów (dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej oddzielnie): </span></span><strong><span style="letter-spacing: -0.1pt">do 14 dni roboczych od daty otrzymania protokołów.</span></strong></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: -0.1pt; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent">4.2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę obustronnie podpisanego protokołu odbioru usługi (protokół zbiorczy obejmujący wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe objęte umową), o którym mowa w <span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="background: #ffffff">§</span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="background: #ffffff">8 ust. 2.1 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia)</span></span></font></span><span style="background: #ffffff">.</span></span></strong></font></font></font></p>