## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
451443 |  | Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Zgodnej 2 w Starachowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 942053 | Wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego | Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Zgodnej 2 w Starachowicach | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 451443 | Warunki postępowania | formularz oferta.odt
2 | 451443 | Warunki postępowania | Mapa poglądowa.pdf
3 | 451443 | Warunki postępowania | Projekt umowy - przegląd 5 letni.odt
4 | 451443 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe.doc
5 | 451443 | Warunki postępowania | Wykaz budynków.odt
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Zapytanie ofertowe&nbsp;</strong></font></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm"><br> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Zgodnej 2, </strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">zgodnie z&nbsp;wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 r., poz. 290).</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br> </p><ol> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Przedmiotem zamówienia jest:</font></font></p> </li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w&nbsp;budynkach przy ul. Zgodnej 2 w Starachowicach (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Szacunkowa liczba punktów pomiarowych w Centrum Przedsiębiorczości:</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Budynek nr 1</strong></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych- 14 szt. </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej- 4 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów świetlnych- 11 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Budynek nr 2</strong></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych- 26 szt.</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej- 2 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów świetlnych- 18 sztuk</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Budynek nr 3</strong></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych- 108 szt.</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej- 12 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów świetlnych- 97 szt</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Budynek nr 4, 4a</strong></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych- 53 szt.</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej- 5 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczna punktów świetlnych- 52 szt</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Budynek nr 5</strong></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych- 72 szt. </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej- 11 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów świetlnych- 69 szt</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Budynek nr 6</strong></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych- 24 szt. </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej- 5 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów świetlnych- 28 szt</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong>Budynek nr 7</strong></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Szacunkowa liczba pomiarów ochronnych- 269 szt. </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów do pomiarów instalacji odgromowej- 14 szt. </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba wyłączników p.poż.- 1 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba lamp oświetlenia awaryjnego- 19 szt. </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba lamp oświetlenia ewakuacyjnego- 4 szt </font></font> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Liczba punktów świetlnych- 272 szt</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br> </p><ol start="2"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w&nbsp;szczególności:</font></font></p> </li></ol><ol> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz każdego z budynków oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynków: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w &nbsp;zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.</font></font></p> </li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <br> </p><ol start="3"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:</font></font></p> </li></ol><ol> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">pomiary skuteczności przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">pomiary włączników różnicowoprądowych,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">pomiary rezystancji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">wykonanie pomiarów skuteczności ochrony złącz, tablic,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">wykonanie rocznych pomiarów natężenia oświetlenia opraw awaryjnych w ciągach komunikacyjnych.</font></font></p> </li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br> </p><ol start="4"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.</font></font></p> </li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <br> </p><ol start="5"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji przekaże wstępne oszacowanie kosztów naprawy.</font></font></p> </li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <br> </p><ol start="6"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Z przeprowadzonych przeglądów w budynku należy sporządzić:</font></font></p> </li></ol><ol> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">protokół badania kabli NN,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">protokół badania izolacji obwodów,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">protokół badania skuteczności przeciwporażeniowej,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">protokół badania włączników różnicowoprądowych,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">protokół badania natężenia oświetlenia,</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">protokół badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">test wyłączników pożarowych (główny wyłącznik prądu),</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">wykaz usterek i nieprawidłowości,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">zalecenia pokontrolne,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">wskazanie daty wykonania kolejnego przeglądu.</font></font></font></p> </li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <br> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Każdy protokół musi posiadać: podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę i akceptację pracownika Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w&nbsp;Starachowicach. Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w 2 egzemplarzach.</font></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><br> </p><ol start="7"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców: o udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca posiadający </font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię/skan dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień za zgodność z oryginałem.</font></font></font></p> </li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> <br> </p><ol start="8"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Kryterium wyboru oferty: cena brutto usługi – 100%.</font></font></font></p> </li></ol><p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm"><br> </p><ol start="9"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Wymagany termin realizacji zamówienia:</font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><strong> </strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">do dnia 21 maja 2021 roku.</font></font></font></p> </li></ol><p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm"><br> </p><ol start="10"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Opis przygotowania oferty:</font></font><font face="Times New Roman, serif"> ofertę cenową, zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania, wraz z dokumentami o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć przez </font><font face="Times New Roman, serif"><u>platformę zakupową OPEN NEXUS</u></font><font face="Times New Roman, serif">.</font></p> </li></ol><p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm"><br> </p><ol start="11"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Dodatkowych informacji u</font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">dziela Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 14, tel 41&nbsp;273-82-52.</font></font></font></p> </li></ol><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0.28cm"><br><br> </p>