## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
455075 |  | Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz zaprojektowanie instalacji elektrycznej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej, Bystrzyca Górna 48; 58-100 Świdnica, w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1532930 | Warunki umowy | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1532931 | Termin realizacji | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 947797 | Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz zaprojektowanie instalacji elektrycznej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej, Bystrzyca Górna48 58-100 Świdnica | Wykonanie całości przedmiotu zamówienia | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 455075 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc
2 | 455075 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Umowa - projekt.doc
3 | 455075 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 - Klauzula informcyjna.docx
4 | 455075 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 - Schemat kotłowni.jpeg
5 | 455075 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5 - Rzut dachu.pdf
6 | 1532929 | offer_value | Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc
7 | 1532930 | Warunki umowy | Załącznik nr 2 - Umowa - projekt.doc
8 | 1532931 | Termin realizacji | Załącznik nr 2 - Umowa - projekt.doc
9 | 947797 | Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz zaprojektowanie instalacji elektrycznej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej, Bystrzyca Górna48 58-100 Świdnica | Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><br><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">ZAPYTANIE</span></strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"> <strong>OFERTOWE</strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -36.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1;mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">I.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ZAMAWIAJĄCY:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><a name="_Hlk65152909"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, 58 - 100 Świdnica działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 10.000 zł netto, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz zaprojektowanie instalacji elektrycznej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej, Bystrzyca Górna 48; 58-100 Świdnica, w ramach zadania pn. <strong>„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej” </strong></span></a></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="mso-bookmark:_Hlk65152909"><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bookmark:_Hlk65152909"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight: bold">(</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1">CPV 71 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)</span></span><span style="mso-bookmark:_Hlk65152909"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold"></span></span></p> <p><span style="mso-bookmark:_Hlk65152909"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:16.0pt;color:black;mso-themecolor: text1">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-36.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1; mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="color:black; mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">II.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l10 level1 lfo2;tab-stops:list 18.0pt;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej, Bystrzyca Górna 48, 58 - 100 Świdnica. <a name="_Hlk34830653"></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l10 level1 lfo2;tab-stops:list 18.0pt;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><a name="_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: </span></strong></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zgodnej z przepisami prawa realizacji zamierzenia oraz przeprowadzenia procedur przetargowych.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej zużywa rocznie ok. 49.000 kWh energii elektrycznej. Roczne zużycie wody w placówce to 1.520 m<sup>3</sup>. </span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Zamawiający wymaga aby zaprojektowana instalacja pokrywała ok. 70% zapotrzebowania rocznego placówki na energię elektryczną.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">W ramach realizacji kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca zobowiązuje się wykonać także analizę techniczno-energetyczną z uwzględnieniem:</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l7 level1 lfo10"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">a)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">godzinowego profilu zużycia energii przez obiekt wskazany w pkt.2,</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l7 level1 lfo10"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">b)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">godzinowego profilu produkcji projektowanej instalacji fotowoltaicznej,</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l7 level1 lfo10"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">c)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">godzinowej korelacji produkcji i zużycia energii,</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l7 level1 lfo10"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">d)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">wskazanie ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, zużywanej na własne potrzeby, oddawanej do sieci w okresach, gdy produkcja przekracza zużycie, pobieranej z sieci w ramach net-meteringu (Prosument, współczynniki 1:0,8 lub 1:0,7), pobieranej<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>z sieci poza net-meteringiem</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l7 level1 lfo10"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">e)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">wskazania, że projektowana instalacja wytworzy 70% zapotrzebowania obiektu na energię z podziałem na energię zużytą na własne potrzeby oraz wykorzystaną w ramach net-meteringu.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">5)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Panele fotowoltaiczne powinny być zainstalowane na płaskich połaciach dachowych w sposób gwarantujący ich jak największe nasłonecznienie. Wykonawca planując ilość i rozmieszczenie paneli pv na dachu uwzględni konstrukcję i rodzaj stropu ostatniej kondygnacji budynku, tak aby montaż paneli był bezpieczny.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">6)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">W dokumentacji należy uwzględnić zaprojektowanie instalacji elektrycznej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, która w chwili obecnej przygotowywana jest poprzez dwa zasobniki c.w.u. o pojemności V=500 dm<sup>3</sup> każdy, dla których medium grzewczym jest istniejąca kotłownia olejowa. </span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">7)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Zamawiający wymaga, aby zastosowane w dokumentacji projektowej panele fotowoltaiczne posiadały co najmniej niżej opisane parametry:</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo12;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">a)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">moduł monokrystaliczny,</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo12;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">b)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">wydajność: min. 19 %,</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo12;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">c)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">maksymalna moc: min. 340 W,</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo12;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">d)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">gwarancja produktowa: min. 20 lat,</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo12;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">e)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">gwarancja wydajności: min. 80 % po 25 latach.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">8)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Instalacja fotowoltaiczna winna być tak zaprojektowana, aby dawała możliwość jej rozbudowy.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:39.3pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo11;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">9)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa została uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej).</span></span></span><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"></span></span></span></p> <p><span style="mso-bookmark:_Hlk66186378"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l10 level1 lfo2;tab-stops:list 18.0pt;mso-layout-grid-align: auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">W skład wymaganej dokumentacji projektowej wchodzą:</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo9;mso-layout-grid-align:auto;punctuation-wrap: hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt:auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">a)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Projekt budowlano - wykonawczy – 4 egzemplarze,</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo9;mso-layout-grid-align:auto;punctuation-wrap: hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt:auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">b)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem – 2 egzemplarze,</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo9;mso-layout-grid-align:auto;punctuation-wrap: hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt:auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">c)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo9;mso-layout-grid-align:auto;punctuation-wrap: hanging;text-autospace:ideograph-other;mso-vertical-align-alt:auto"><span style="mso-bookmark:_Hlk34830653"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">d)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Całość ww. dokumentacji w wersji elektronicznej tj. wymagany format dla dokumentacji wskazanej w punkcie a (format PDF i format DWG), w punkcie b [format PDF i format ATH]; w punkcie c [format PDF] nagrana na płytę CD lub DVD – 1 sztuka.</span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-36.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1; mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1"><span style="mso-list:Ignore">III.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;color:black;mso-themecolor: text1;mso-bidi-font-weight:bold">Terminy realizacji zamówienia do dnia </span><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;color:black;mso-themecolor:text1">30 czerwca 2021 r. </span></strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;color:black;mso-themecolor: text1">zgodnie z podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">IV.<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać <span style="mso-bidi-font-weight:bold">za pośrednictwem platformy zakupowej.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">V.<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;tab-stops:list 18.0pt; mso-layout-grid-align:auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other; mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="color:black"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span></strong><span style="color:black;mso-themecolor: text1">Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7;tab-stops:list 18.0pt; mso-layout-grid-align:auto;punctuation-wrap:hanging;text-autospace:ideograph-other; mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="color:black"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span></strong><span style="color:black;mso-themecolor: text1">Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia: <span style="mso-bidi-font-style: italic">Kontakt z Zamawiającym:</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l4 level1 lfo8;tab-stops:list 53.4pt; mso-vertical-align-alt:auto"><span style="font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="color:black;mso-themecolor:text1">za pośrednictwem platformy zakupowej</span>,<span style="color:red"> </span><a href="https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica"><span style="color:blue">https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica</span></a> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7; tab-stops:list 18.0pt;mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="color:black"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><span style="color:black;mso-themecolor: text1">Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7; tab-stops:list 18.0pt;mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="color:black"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><span style="color:black;mso-themecolor: text1">Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7; tab-stops:list 18.0pt;mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="color:black"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span></strong><span style="color:black;mso-themecolor: text1">Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami za pośrednictwem platformy zakupowej </span><a href="https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica"><span style="color:blue">https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica</span></a> <span style="color:black;mso-themecolor:text1">bez ujawniania źródła zapytania</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l3 level1 lfo7; tab-stops:list 18.0pt;mso-vertical-align-alt:auto"><strong><span style="color:black"><span style="mso-list:Ignore">6.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span></span></strong><span style="color:black;mso-themecolor: text1">Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. V. 3 Zapytania ofertowego, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo3;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black; mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight: bold">Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii itp. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;Arial Narrow&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black; mso-themecolor:text1">VII.<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;tab-stops:123.75pt"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l6 level1 lfo4;mso-vertical-align-alt: auto"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-font-weight: bold"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">za pośrednictwem platformy zakupowej</span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-font-weight: bold">, </span><a href="https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:blue;mso-bidi-font-wei