## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
46513 |  | Badania okresowe dwóch transformatorów 630kVA typ TAOb630/20 zainstalowanych w Szkole Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 134082 | Termin dostawy
2 | 134083 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy
3 | 134084 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 130437 | wykonanie badań okresowych 2 transformatorów 630kVA typ TAOb630/20 zainstalowanych w stacji trafo nr 1111. | 1. Dla transformatora • pomiar rezystancji uzwojeń, • pomiar rezystancji izolacji w układzie doziemnych i w ekranie transformatora, • pomiar rezystancji izolacji w układzie doziemnych i w ekranie kabla zasilającego, • badanie właściwości oleju elektroizolacyjnego w zakresie wyglądu, rezystywności i napięcia przebicia. 2. Dla rozdzielni SN • pomiar rezystancji mostu szynowego oraz rozłączników bezpiecznikowych, • pomiar rezystancji uziemienia stacji, • czyszczenie i konserwacja urządzeń stacji. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Wykonanie prac pomiarowych jest możliwe jedynie w dniach 5 lub 12 marca 2016 r. (sobota). Zamawiający umożliwia dokonanie wizji obiektu. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotowego zlecenia. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji przedmiotowego zlecenia. Wykonawca powinien zapewnić nadzór nad realizacją przedmiotowego zlecenia. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonania przedmiotowego zlecenia protokołami stwierdzającymi wykonanie zakresu pomiarów i badań. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Beata Czopik tel. 32 6069 466, w sprawach technicznych Robert Berzowski tel. 500 327 938 w godzinach 8:00-15:00.