## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
465309 |  | PRZEGLĄD - Sala Opatrunkowa Poziomu I (Kontener KRE 20, Kontener logistyczny KL-20, Namioty i wyposażenie namiotów) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1565594 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1565595 | Termin realizacji | 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1565596 | Dodatkowe koszty | Usługa realizowana w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 1565649 | Gwarancja | Gwarancja minimum 12 miesięcy.
5 | 1565650 | Odbiór usługi | Dostarczenie wypełnionego protokołu odbioru usługi wraz z fakturą po wykonanej usłudze. Wpis do dowodu urządzenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 | 1565651 | Warunki formalne | Wykonawca oświadcza iż posiada odpowiednie doświadczenie, zaplecze techniczne oraz wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie serwisu, zapewnia prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną przez producenta, a także zobowiązany jest wykonać usługi będące przedmiotem zapytania przy pomocy wykwalifikowanych pracowników. W przypadku, gdy w zakres serwisu wchodzi wymiana materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do wliczenia materiałów w koszt serwisu oraz zobowiązuje się stosować fabrycznie nowe, oryginalne materiały eksploatacyjne posiadające wymagane prawem europejskim świadectwa jakości i certyfikaty w tym bezpieczeństwa.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 964257 | PRZEGLĄD - Sala Opatrunkowa Poziomu I (Kontener KRE 20, Kontener logistyczny KL-20, Namioty i wyposażenie namiotów) | Przegląd Sali Opatrunkowej poziomu I w skład której wchodzi: - kontener rozsuwany elektrycznie KRE 20 - zespół prądotwórczy ZPW 12 DTEO Należy sprawdzić: - parametry techniczne zespołu; - prawidłową konfigurację na sterownik; - jakość płynów eksploatacyjnych; - filtry (wymiana filtrów paliwa i oleju) - sprawność akumulatora rozruchowego; - działanie grzałki elektrycznej obiegu płynu chłodniczego; - działanie spalinowego urządzenia grzewczego obiegu obiegu płynu chłodniczego. Samopoziomujący układ podnoszenia kontenera (SUPK) dla KRE 20 Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie ręcznym; - działanie układu w trybie automatycznym; - prawidłową konfigurację na sterowniku; - ciśnienie w układzie; - jakość płynów eksploatacyjnych (wymiana oleju hydraulicznego); - filtr (wymiana filtra oleju) - sprawność akumulatorów rozruchowych. Układ rozsuwu modułów dla KRE 20 Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wysuwania; - działanie układ w trybie wsuwania; - działanie czujników krańcowych; - sprawność akumulatorów układu. Centrala filtrowentylacyjno-klimatyzacyjna Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - parametry techniczne; - filtry (czyszczenie filtrów); - czynnik chłodniczy (uzupełnienie) Urządzenie UPS Należy sprawdzić: - parametry techniczne - sprawność akumulatorów UPS-a System zasilania i odprowadzania wody Należy sprawdzić: - działanie podgrzewacza wody; - działanie układu wody (zasilanie/odprowadzenie) Urządzenie filtrowentylacyjne FW-200 Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji - działanie siłowników; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Urządzenie filtrowentylacyjne FW-600 Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji - działanie siłowników; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Urządzenie klimatyzacyjne KM& Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - działanie układu sterowania zewnętrznego Urządzenie klimatyzacyjne KM7-2 Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Rozdzielnia elektryczna REGŁ Należy sprawdzić: - działanie układu zabezpieczeń. Rozdzielnia elektryczna RE(1XB) Należy sprawdzić: - działanie układu zabezpieczeń. Rozdzielnia elektryczna RE(2XB) Należy sprawdzić: - działanie układu zabezpieczeń. kontener Logistyczna KL20 Zespół prądotwórczy ZPW35 DTPEO Należy sprawdzić: - parametry techniczne zespołu - prawidłowa konfigurację na sterowniku - jakość płynów eksploatacyjnych (wymiana oleju) - filtry (wymiana filtra oleju i paliwa) - sprawność akumulatora rozruchowego; - działanie grzałki elektrycznej obiegu płynu chłodniczego; - działanie spalinowego urządzenia grzewczego obiegu płynu chłodniczego. Samopoziomujący układ podnoszenia kontenera (SUPK) dla KL20 Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie ręcznym; - działanie układu w trybie automatycznym; - prawidłową konfiguracje na sterowniku; - ciśnienie w układzie; - jakość płynów eksploatacyjnych (wymiana oleju hydraulicznego; - filtr (wymiana filtra oleju) - sprawność akumulatorów rozruchowych. Moduł namiotów - przegląd (rozłożenie namiotów) - namiot 1XB - 1 szt. - namiot 2XB - 4 szt. - łącznik namiot-namiot - 4 szt. - łącznik namiot-kontener - 3 szt. Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Gdańska 147. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 261-412-117&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>