## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
466038 |  | Zakup - produkty medyczne |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1567909 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1567910 | Termin realizacji | 20 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1567911 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 965425 | Przewód ekg 12-odprowadzeniowy do defibrylatora zoll e-series |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 965426 | Wózek składany pod nosze | - konstrukcja składana; - możliwość podwyższenia wózka do 80 cm poprzez zamontowanie bloków podwyższających; - dwa koła wózka wyposażone w indywidualne hamulce; - przystosowany do obsługi noszy o szerokości od 48 do 58 centymetrów, nosze montowane do wózka zaciskami; - stabilizacja wózka w trakcie układania pacjenta i postoju poprzez wysunięcie blokowanej podpory; - złożony wózek zapakowany w zieloną torbę transportową; - maksymalne obciążenie 227 kg. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 965427 | Wózek do butli tlenowej 40 l | - stalowa rama malowana proszkowo; - opony pneumatyczne średnica 260 mm; - koła na łożyskach wałeczkowych; - uchwyt z ochronnikiem obejma łańcuchowa | 8 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 965428 | Latarka czołowa | Latarka czołowa diodowa 350 lm - stabilizowane, ultramocne oświetlenie: - 350 lumenów, stały poziom oświetlenia, automatyczne przejście na tryb "awaryjny", gdy akumulator jest prawie rozładowany; - przednia płytka stabilizująca (elastyczna, wyłożona pianką), szeroka opaska i pasek na głowę; - odłączany akumulator, który można umieścić w kieszeni; - wybór trybu oświetlenia intuicyjny (obrotowy wyłącznik); - akumulator litowo-jonowy 4000mAh; - trzy poziomy oświetlenia: maksymalny, optymalny, ekonomiczny i regulacja kąta nachylenia wiązki światła; - waga: maksymalnie 500 g (latarka na głowie + akumulator na kablu); - czas świecenia: minimum 3 h w trybie maksymalnym plus minimum 45 minut trybu awaryjnego; - kontrukcja odporna na niepogodę (IP 66); - 3 letnia gwarancja na latarkę czołową i akumulator; - system łączenia pozwala na szybkie odpięcie akumulatora. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 965429 | Przewód do elektrody biernej jednorazowej do diatermii chirurgicznej GN300 |  | 3 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 965430 | Urządzenie do wytwarzania lodu | - przenośne urządzenie wytwarza kostki lodu w trzech rozmiarach (małe, średnie, duże) w ilościach 15kg/24h; - zbiornik na lód (około 1,3 kg - około 150 kostek); - mikroprocesor sterujący cyklem roboczym, w którym urządzenie wykonuje następujące czynności: napełnienie wody / wytworzenie kostek lodu / odprowadzenie lodu/ wypuszczenie lodu / transfer lodu / przechowywanie lodu; - waga netto około 22 kg - wymiary orientacyjne szer. 36 cm / gł. 44 cm / wys. 45 cm | 3 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 965431 | Roller do drenów automatyczny | - automatyczne rolowanie wszystkich rodzajów drenów z krwią - niezależnie od rodzajów zestawów do pobierania krwi; - roller wyposażony w system rolek wyprofilowanych w sposób umożliwiający samoczynne prowadzenie drenu wypełnionego krwią; - wbudowany hamulec, który samoczynnie przerywa proces rolowania w miejscu zetknięcia się z miejscem połączenia drenu z pojemnikiem; - przycisk zwalniający docisk rolek na drenie, umożliwiający wielokrotne wypełnienie drenu; - ruchoma rączka umożliwiająca otwieranie rolek; - zabezpieczenie przeciążeniowe; - ułożyskowanie głowic rolujących; - spiralny kabel o długości nie mniejszej niż 1 m; - możliwość montażu w podstawkach stołowych; - wymiary około 200x100x50 mm; - waga około 500 g | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 965432 | Materac przeciwodleżynowy | - pneumatyczny, zmiennociśnieniowy; - pompa wyposażona w haki umożliwiająca zawieszenie na łóżko pacjenta; - produkt medyczny, atestowany | 5 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 965433 | Munutnik laboratoryjny | - wyposażony w alarm dźwiękowy i wzrokowy | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 261-412-117</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>