## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
46906 |  | Remont konstrukcji w SPC Poznań II |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 135318 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 135319 | Termin realizacji | dwa miesiące od daty podpisania zamówienia
3 | 135320 | Termin płatności | minimum 45 dni
4 | 135321 | Gwarancje | prosimy podać warunki i termin gwarancji
5 | 135322 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 131319 | Remont konstrukcji w SPC Poznań II | Zakres prac remontowych 1. Silosy żelbetowe - balustrady - demontaż istniejących balustrad na stropodachu silosów mb.77,50 - wykonanie oraz montaż kotew do montażu balustrad szt. 80 - wykonanie oraz montaż stalowych ocynkowanych ogniowo balustrad roboczych na stropodachu silosów kg. 4450 - antykorozja konstrukcji stalowej balustrad m2 50 - wykonanie konserwacji pokrycia dachowego stropodachu po zakończeniu prac remontowych balustrad 2. Remont klatki schodowej na silosy żelbetowe - demontaż istniejących schodów oraz pomostów roboczych m2 64,44 - odcięcie kątowników stalowych od konstrukcji schodów szt.346 - demontaż podciągów spoczników szt. 12 - zakup i montaż schodów wykonanych z kratki typ. Mostostal 45 mm szt.120 - zakup i montaż spoczników m2 48 - wiercenie otworów o śr. 18 mm w konstrukcji stalowej szt. 480 - wymiana skorodowanych elementów podparcia schodów kg.900 - antykorozja konstrukcji stalowej schodów m2 210 3. Budynek magazynu ( murowany) przy silosach stalowych - wykonanie antykorozji konstrukcji stalowej bram hali - szt. 4 2,5 m x 2,5 m6,25 m2 x 2 x 4 = 50 m2 - czyszczenie strumieniowo ścierne bram m2 50 - malowanie konstrukcji stalowej bram – podkład 120 mikron m2 50 - malowanie konstrukcji stalowej bram – międzywarstwa 100 mikron m2 50 - malowanie konstrukcji stalowej bram – nawierzchnia 100 mikron m2 50 4. Budynki galerii transportu kruszyw a.Galeria taśmociągu z piwnicy - demontaż uszkodzonych i starych szyb 0,7 m x 150 m x 8 szt. - oczyszczenie i konserwacja ram stalowych - zakup oraz montaż nowych szyb z poliwęglanu komorowego bezbarwnego grubości 10 mm 0,7 mx 1,50 m x 8 szt. b.Galeria taśmociągu z piwnicy ( stacja przesypowa ) - demontaż uszkodzonych i starych szyb 0,7 m x 150 m x 6 szt. - oczyszczenie i konserwacja ram stalowych - zakup oraz montaż nowych szyb z poliwęglanu komorowego bezbarwnego grubości 10 mm 0,7 mx 1,50 m x 6 szt. c.Galeria skośna - demontaż uszkodzonych i starych szyb 0,7 m x 25,0 m x 2 szt. - oczyszczenie i konserwacja ram stalowych - zakup oraz montaż nowych szyb z poliwęglanu komorowego bezbarwnego grubości 10 mm 0,7 mx 25,0 m x 2 szt. d.Galeria duża Lewa strona galerii - demontaż uszkodzonych i starych szyb 0,82 m x 3.77 m x 2 szt. 0,82 m x 1,10 m x 1 szt. 0,82 m x 9,00 m x 14 szt. - oczyszczenie i konserwacja ram stalowych - zakup oraz montaż nowych szyb z poliwęglanu komorowego bezbarwnego grubości 10 mm 0,82 m x 3.77 m x 2 szt. 0,82 m x 1,10 m x 1 szt. 0,82 m x 9,00 m x 14 szt. Prawa strona galerii - demontaż uszkodzonych i starych szyb 0,82 m x 3.77 m x 3 szt. 0,82 m x 1,10 m x 1 szt. 0,82 m x 9,00 m x 14 szt. - oczyszczenie i konserwacja ram stalowych - zakup oraz montaż nowych szyb z poliwęglanu komorowego bezbarwnego grubości 10 mm 0,82 m x 3.77 m x 3 szt. 0,82 m x 1,10 m x 1 szt. 0,82 m x 9,00 m x 14 szt. e. Galeria duża – ściana szczytowa od strony południowej Górny pas - demontaż uszkodzonych i starych szyb 0,82 m x 2,50 m x 1 szt. - oczyszczenie i konserwacja ram stalowych - zakup oraz montaż nowych szyb z poliwęglanu komorowego bezbarwnego grubości 10 mm 0,82 m x 2,50 m x 1 szt. Dolny pas - wykonać z kątownika i blachy otwierane drzwiczki remontowe o wymiarach około 1,00 m x 1,70 m pozostałą część ściany uzupełnić blachą Uwaga !!!! Podczas demontażu starych i uszkodzonych szyb zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu aby kawałki szkła nie dostały się do mieszanek kruszyw. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 46906 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
2 | 46906 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców HC.docx
3 | 46906 | Warunki postępowania | VZ010101-wytyczne dla firm zewnętrznych_nowe wrzesień 2015.doc
4 | 46906 | Warunki postępowania | Harmonogram 2016.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. należącej do grupy Heidelberg Cement zapraszamy Państwa do złożenia oferty wg poniższych wytycznych: Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi w Górażdże Cement S.A, pt. "Remont konstrukcji stalowej klatki schodowej na silosy żelbetowe oraz demontaż starych balustrad, wykonanie i montaż nowych balustrad na stropodachach dwóch silosów żelbetowych, wymiana szyb na galeriach transportowych kamienia w obiektach SPC Poznań II ul. Szarych Szeregów"., zgodnie z zakresem rzeczowym/specyfikacją i/lub dokumentacją techniczną, przedstawionymi w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres usługi: Demontaż, wykonanie oraz montaż balustrad na stropodachach dwóch silosów żelbetowych. Remont konstrukcji stalowej klatki schodowej na silosy żelbetowe. Wymiana szyb na galeriach transportowych kruszyw. Planowany termin wykonania robót: dwa miesiące od daty podpisania umowy Zagospodarowanie powstałych po remoncie odpadów tj. Odpady powstałe w trakcie realizacji zadania będą własnością Wykonawcy. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z zakresem oraz warunkami wykonania robót na miejscu, sprawdzenia obmiarów i uzgodnienia szczegółów robót remontowych z inwestorem. Spełnienie wyżej wymienionych warunków będą miały istotny wpływ na wybór wykonawcy przez inwestora. Do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie i specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferent dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac harmonogram robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego prac koniecznych dla właściwego wykonania zamówienia. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wymagane dokumenty formalno-prawne wynikające z przepisów i instrukcji BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego. Wszelkich informacji technicznych dotyczących realizacji usługi udzieli Pan Marian Błahuta, tel. 77 777 8425; lub 691 910 673, e-mail: marian.blahuta@gorazdze.pl Wszelkich informacji handlowych udzieli Pan Krystian Raczek, tel. 77 777 8716; e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl Sposób rozpatrzenia ofert: 1. Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone. 2. Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie określonym w niniejszym zapytaniu mogą zostać odrzucone. 3. Górażdże Cement zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zapytania. 4. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym lub przekazane oferentowi przez Górażdże Cement S.A. w formie pisemnej lub ustnej w trakcie procesu wyboru dostawcy i/lub ewentualnej realizacji niniejszego zadania są poufne i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie od Górażdże Cement S.A. 5. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno-handlowych z kilkoma oferentami równocześnie. Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców