## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
470743 |  | PRZEGLĄD sprzętu medycznego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1582209 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1582210 | Termin realizacji | 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1582211 | Dodatkowe koszty | Usługa realizowana w siedzibach Zamawiającego. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 1582272 | Gwarancja | Gwarancja minimum 12 miesięcy
5 | 1582275 | Odbiór usługi | Dostarczenie wypełnionego protokołu odbioru usługi wraz z fakturą po wykonanej usłudze. Wpis do dowodu urządzenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 | 1582276 | Warunki formalne | Wykonawca oświadcza iż posiada odpowiednie doświadczenie, zaplecze techniczne oraz wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie serwisu, zapewnia prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną przez producenta, a także zobowiązany jest wykonać usługi będące przedmiotem zapytania przy pomocy wykwalifikowanych pracowników. W przypadku, gdy w zakres serwisu wchodzi wymiana materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do wliczenia materiałów w koszt serwisu oraz zobowiązuje się stosować fabrycznie nowe, oryginalne materiały eksploatacyjne posiadające wymagane prawem europejskim świadectwa jakości i certyfikaty w tym bezpieczeństwa.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 972732 | Inhalator tlenowy | 1.Podłączenie aparatu 2.Zasilanie aparatu 3.Czyszczenie aparatu 4.Działanie aparatu zgodnie z instrukcją Lokalizacja sprzętów: 3x Bydgoszcz, 9x Warszawa | 12 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 972768 | Monitor LIFE SCOPE BSM 2301 K | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryb demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmy 8. Podłączenie przewodów. lokalizacja sprzętów: 2x Bydgoszcz, 2x Wrocław | 4 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 972771 | Kardiomonitor PROPAQ LTR | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora trym demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta. Lokalizacja: Warszawa | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 972774 | Kardiomonitor PROPAQ CS | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora trym demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta. Lokalizacja: Warszawa | 4 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 972776 | Kardiomonitor Argus LCM | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryb demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta. Lokalizacja: Warszawa | 7 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 972781 | Kompresor Newport | 1. Wyczyścić urządzenie 2. Sprawdzić działanie poszczególnych części urządzenia 3. Sprawdzić szczelność po podłączeniu. Lokalizacja: 1x Bydgoszcz, 1x Wrocław, 1x Warszawa | 3 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 261-412-117</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>