## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
476761 |  | Górażdze Cement S.A. instalacja fotowoltaiczna kopalnia Stroszowice |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1600886 | Warunki płatności | przelew 60 dni
2 | 1600888 | Gwarancja | Prosze osobno wpisac gwarancje na moduły PV , falowniki oraz konstrukcje wsporcze. prosze załączyć karty katalogowe oraz załączyć symulacje pracy modułów przez okres 25 lat z uwzględnieniem róznych konfiguracji ustawienia paneli.
3 | 1600889 | Posiadane rekomendacje i certyfikaty
4 | 1600890 | Wartość instalacji
5 | 1600891 | Termin montażu | Pazdziernik /Listopad 2021
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 982267 | Instalacja PV |  | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 476761 | Warunki postępowania | Załącznik 6_Wytyczne ochrony środowiska.doc
2 | 476761 | Warunki postępowania | Załącznik 7_VE060016 Raport z kontroli - usługi remontowe inwestycyjne logistyczne oraz pozostałe.docx
3 | 476761 | Warunki postępowania | Załącznik 8_VZ010201 - Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.docx
4 | 476761 | Warunki postępowania | Oswiadczenie dot poufności.docx
5 | 476761 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców_luty 2020.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Szanowni Państwo&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">W imieniu Górażdże Cement S.A.&nbsp; &nbsp;zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę instalacji fotowoltaicznej wg poniższej specyfikacji :</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">Wykonanie instalacji fotowoltaicznej pionowej , na gruncie kopalni surowców mineralnych Stroszowice i Stoszyce.&nbsp;<o:p></o:p></li> </ol> <p class="MsoListParagraph">Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien między innymi obejmować i uwzględniać:<o:p></o:p></p> <ol style="margin-top:0cm" start="1" type="a"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo2">Wykonanie dokumentacji projektowej podpisanej przez osoby z uprawnieniami.&nbsp;<o:p></o:p></li> </ol> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:54.0pt">Należy spełnić wszystkie wymagania prawne związane z budową instalacji PV (np. uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).</p> <ol style="margin-top:0cm" start="3" type="a"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo2">Dobór wszystkich elementów wchodzących w skład instalacji PV z uwzględnieniem wysokiej jakości poszczególnych komponentów instalacji.<o:p></o:p></li> </ol> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:54.0pt">Wszystkie elementy instalacji PV muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi.</p> <ol style="margin-top:0cm" start="4" type="a"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo2">Projekt instalacji uziemiającej i ochrony przeciwprzepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo2">Dobór systemu monitoringu zliczającego wyprodukowaną energię oraz komunikacji z siecią użytkownika.<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo2">Projekt elektryczny przyłącza nN (rozbudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, linia kablowa między rozdzielnicą a instalacją PV)</li> </ol> <br> <ol style="margin-top:0cm" start="2" type="1"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">Dostawa wszystkich elementów wchodzących w skład instalacji PV (konstrukcji wsporczych paneli, paneli PV, falownika, liczników energii, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, systemu monitoringu i komunikacji z użytkownikiem, …)<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">Kompleksowe wykonanie robót budowlanych instalacji PV (montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych). do wyceny jako opcja.&nbsp;Montaż w odległości 100 mb od naszej rozdzielni nn w stacji.</li> </ol> <br> <ol style="margin-top:0cm" start="4" type="1"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. do wyceny jako opcja&nbsp;<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">Opracowanie instrukcji obsługi i szczegółowej instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia szkolenia dla pracowników i strażaków.<o:p></o:p></li> </ol> <p class="MsoListParagraph">Instrukcja eksploatacji musi spełniać wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki.<o:p></o:p></p> <ol style="margin-top:0cm" start="6" type="1"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">Inne wynikające z przepisów lub doświadczenia <span style="color:black">W</span>ykonawcy.<o:p></o:p></li><li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">Oferowana instalacja nie może przekroczyć mocy 50KWp - wymagane pozwolenie na budowę.&nbsp;</li></ol><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span style="color:black">Oferent jest zobowiązany:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo4">Załączyć szczegółowy wykaz oferowanej elementów instalacji,<o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo4"><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">Załączyć szczegółowy kosztorys obejmujący dostawę poszczególnych materiałów i wykonanie poszczególnych prac,</span><o:p></o:p></li> <li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l1 level1 lfo4">Podać gwarancję na poszczególne urządzenia wchodzące w skład instalacji oraz warunki jakie należy spełnić.<o:p></o:p></li> </ol> <p class="MsoNormal">Termin wykonania <span style="color:black">i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej</span>&nbsp; Pażdziernik /Listopad 2021r.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Osoba kontaktowa w sprawach technicznych Adam Górski . <font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">+48 697 060 045&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal">Osoby kontaktowe w sprawach handlowych :&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Łukasz Kamiński - 697 050 222 email lukasz.kaminski@gorazdze.pl&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><br></p>