## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
496718 |  | Modernizacja instalacji domofonowej z wersji analogowej na cyfrową z czytnikiem zbliżeniowym wraz z wymianą unifonów wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1663206 | Formularz ofertowy | Załącznik nr 1 do Zaproszenia
2 | 1663207 | Kwalifikacje "E" | Kserokopia świadectwa kwalifikacji "E" uprawniającego do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji elektrycznych do 1 KV (dla min. 1 osoby)
3 | 1663208 | Kwalifikacje "D" | Kserokopia świadectwa kwalifikacji "D" uprawniającego do zajmowania się dozorem sieci instalacji elektrycznych do 1 KV (dla min. 1 osoby)
4 | 1663229 | Termin realizacji (zadanie 1) | maksymalnie do 30 dni od dnia przekazania frontu robót
5 | 1663232 | Okres gwarancji | min. 36 miesięcy
6 | 1663233 | Okres rękojmi | min. 36 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1011623 | Modernizacja instalacji domofonowej | Cena ofertowa brutto (ryczałtowa) | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 496718 | Warunki postępowania | Zaproszenie.pdf
2 | 496718 | Warunki postępowania | STWiOR_modernizacja_1 Maja 39-41.pdf
3 | 496718 | Warunki postępowania | Przedmiar_1 Maja 39-41.pdf
Warunki postępowania
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>1.</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"> </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">1</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"> </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">Maja 39-41</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"> w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie–Zdrój zaprasza do złożenia oferty na </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: -0.3pt">zadanie pn.: </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><strong>„</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong>Modernizacja</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong> instalacji domofonowej </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong>z</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong> wersji </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong>analogowej na cyfrową</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong> z czytnikiem zbliżeniowym wraz z&nbsp;</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong>wymianą unifonów</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong> wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong>1</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong> </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong>Maja 39-41</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong> w&nbsp;Jastrzębiu-Zdroju</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><strong>”.</strong></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>2. <u>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</u>:</strong></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>2.1.</strong> <strong>Przedmiot zamówienia</strong> <strong>obejmuje:</strong></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>2.1.1. </strong></span><span lang="pl-PL"><strong>Zadanie 1: </strong></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><u><span style="font-weight: normal">modernizacja</span></u></span></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal"> instalacji domofonowej </span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">z</span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal"> wersji </span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">analogową na cyfrową</span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal"> z czytnikiem zbliżeniowym wraz z </span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">wymianą unifonów</span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal"> wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej </span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">1</span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal"> </span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">Maja 39-41</span></u></span></span><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal"> w Jastrzębiu-Zdroju</span></u></span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">(ilość lokali mieszkalnych: </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">13</span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">, </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">ilość klatek: </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">2</span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">) </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">wraz z robotami towarzyszącymi</span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">, </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">obejmując</span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">e</span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:</span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">1) demontaż starych analogowych paneli kaset domofonowych i montaż nowych cyfrowych paneli kaset domofonowych z wbudowanym czytnikiem kluczy elektronicznych (breloków) Elfon OPTIMA255 i listą lokali (<u>tylko nr mieszkań</u>) w obudowie przy głównym wejściu (2 klatki);</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">2) demontaż starych zasilaczy i montaż 2 szt. nowych zasilaczy Elfon AC 15/20 do kaset cyfrowych w&nbsp;elektrycznej skrzynce natynkowej, należy zabezpieczyć obwód zasilający wyłącznikiem nadprądowym typu S o&nbsp;charakterystyce B i natężeniu znamionowym 6A;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">3) wymiana 2 szt. elektrozamków;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">4) montaż unifonów MIWI 1132/620 SCAITEL wewnątrz mieszkań – 13 szt.;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">5) montaż regulatorów głośności sygnału wywołania MIWI 1132/63 z trzystopniowym zakresem regulacji (min, med, max) – 13 szt.;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">6) przekazanie 14 szt. zaprogramowanych kluczy zbliżeniowych (13 dla właścicieli mieszkań/lokatorów + 1 uniwersalny do 2 klatek dla osoby sprzątającej);</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">7) wymiana wkładki numerycznej w drzwiach wejściowych do klatki nr 41 wraz z kluczami – 8 szt. (7 dla właścicieli mieszkań/lokatorów + 1 dla osoby sprzątającej);</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">8) zapewnienie materiałów instalacyjnych niezbędnych do modernizacji instalacji w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 39-41 w Jastrzębiu-Zdroju wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span lang="pl-PL">2.1.2. </span><span lang="pl-PL">Zadanie 2: </span></strong><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">konserwacja podstawowa – bezpłatna</span></u></span><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">– stała konserwacja i serwis instalacji domofonowej w&nbsp;okresie gwarancji </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">obejmująca następujące czynności:</span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">1) konserwacja elektrozaczepów w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">2) konserwacja elektroryglów w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">3) wymiana wizytówek lub dodanie/usunięcie nazwisk/numerów mieszkań na spisie;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">4) usuwanie przerw w dopływie sygnału między panelem sterowania a aparatem słuchawkowym w mieszkaniu;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">5) przegląd instalacji domofonowej i usunięcie nieprawidłowości w tym zabezpieczenie kabli;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">6) regulacja samozamykaczy;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">7) czyszczenie i smarowanie zamków drzwiowych, zawiasów, kontroli połączeń śrubowych w zamkach;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">8) inne czynności konserwacyjnych zapewniających pełną sprawność instalacji domofonowej.</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span lang="pl-PL">2.1.3. </span><span lang="pl-PL">Zadanie 3: </span></strong><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">konserwacja rozszerzona – płatna</span></u></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> – utrzymywanie drzwi wejściowych do budynków w pełnej sprawności </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">w okresie gwarancji</span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">,</span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">obejmująca następujące usługi (w przypadkach nie objętych gwarancją):</span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">1) wymiana/montaż samozamykacza typu GEZE-TS2000;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">2) wymiana/montaż stopki drzwiowej (małej lub dużej w zależności od usytuowania wysokościowego podestu przed drzwiami);</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">3) wymiana wkładki bębenkowej w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">4) dorobienie klucza patentowego do wkładki bębenkowej – 1 szt.;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">5) wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">6) wymiana elektrozamka w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">7</span><span lang="pl-PL">)</span><span lang="pl-PL"> wymiana/montaż odboju do drzwi wejściowych;</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">8</span><span lang="pl-PL">)</span><span lang="pl-PL"> wymiana/montaż klamko-gałki.</span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>2.</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>2</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>.</strong></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> </span></span><span lang="pl-PL"><strong>Zadani</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>e</strong></span><span lang="pl-PL"><strong> 1, Zadanie 2 oraz Zadanie 3 należy traktować jako łączne – nie dopuszcza się złożenia oferty na jedno z zadań.</strong></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>2.</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>3</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>. </strong></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Szczegółowy zakres wykonania robót przewidzianych do realizacji zamówienia </span></span><span lang="pl-PL">określa STWiOR, która stanowi integralną część do niniejszego </span><span lang="pl-PL">Z</span><span lang="pl-PL">aproszenia (Załącznik </span><span lang="pl-PL">nr </span><span lang="pl-PL">3</span><span lang="pl-PL">), </span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">natomiast s</span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">zczegółowe warunki </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">realizacji </span></span><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">przedmiotu zamówienia określa wzór umowy </span></span><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">(Załącznik nr 2 </span></span></span><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">do Zaproszenia</span></span></span><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">).</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong>2.</strong></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong>4</strong></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong>. </strong></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong>Zakres ilościowy robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić we własnym zakresie na budynku. </strong></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">W&nbsp;</span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">ofercie należy wycenić materiały w oparciu o własne pomiary z uwzględnieniem wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania</span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">.</span></span></span></font></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">2.</span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none">5.</span></span></font></span></strong><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – </span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed jej złożeniem</span></u></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">.</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>3. <u>TERMIN WYKONANIA</u>:</strong></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>3.1. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>Zadanie 1: </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">Termin realizacji </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">robót</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">dotycząc</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">y</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal">modernizacji</span></u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal"> instalacji domofonowej</span></u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">:</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>maksymalnie </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>do 30 dni od przekazania frontu robót.</strong></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>3.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>1</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>1.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong> </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Przekazanie frontu robót: </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>do </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>5</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong> dni roboczych od daty podpisania umowy.</strong></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>3.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>1.2</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">Odbiór robót: </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>do </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>5</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong> dni roboczych od daty pisemnego prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty dopuszczające wszystkie zastosowane materiały do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.)</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">, </span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">schemat podłączenia do tablicy administracyjnej w budynku oraz protokół badania wykonanej instalacji zasilającej zgodnie z obowiązującymi przepisami (badanie rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwporażeniowej).</span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">3.2. </span></strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">Zadanie 2:</span></strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><u><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Konserwacja podstawowa – bezpłatna</span></span></u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> – stała konserwacja i serwis instalacji domofonowej w&nbsp;okresie gwarancji. W ramach stałej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">1</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">)</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> konserwacja elektrozaczepów w drzwiach wejściowych;</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">2</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">)</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> konserwacja elektroryglów w drzwiach wejściowych;</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">3</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">)</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> wymiana wizytówek lub dodania/usunięcia nazwisk, numerów mieszkań na spisie;</span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">4</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">)</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font s