## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
503781 |  | Przegląd i badanie wydajności oraz pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych w budynkach użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1685024 | Formularz Ofertowy | Załącznik nr 1 do Zaproszenia
2 | 1685025 | Druk wyceny | Załącznik nr 1A do Zaproszenia
3 | 1685026 | Certyfikat autoryzacyjny | Certyfikat autoryzacyjny na wykonanie czynności związanych z badaniami, przeglądami, konserwacją hydrantów wewnętrznych (minimum 1 osoba)
4 | 1685038 | Uprawnienia | Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności związanych z badaniami, przeglądami, konserwacją hydrantów wewnętrznych (minimum 1 osoba)
5 | 1685041 | Urządzenie pomiarowe | Kopia świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego do badania hydrantów wewnętrznych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1021446 | Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia | Suma pozycji 15G Druku wyceny (Załącznik nr 1A do Zaproszenia) | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 503781 | Warunki postępowania | Zaproszenie.pdf
Warunki postępowania
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>1.</strong></span><span lang="pl-PL"> Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na </span><span lang="pl-PL">zadanie pn.</span><span lang="pl-PL">: </span><span lang="pl-PL"><strong>„</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>Przegląd i badanie wydajności oraz pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych w budynkach użytkowych </strong></span><span lang="pl-PL"><strong>administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>”</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>.</strong></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">O</span></strong></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">pis przedmiotu zamówienia</span></strong></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">: </span></strong></span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">wykonanie przeglądów </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">i badanie wydajności oraz pomiaru ciśnienia hydrantów wewnętrznych w budynkach użytkowych.</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">3. </span></strong></span></span></span></font><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Podczas przeglądu </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">hydrantów </span></span><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">należy sprawdzić, czy:</span></span></font></font></p> <ul><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">do hydrantów jest swobodny dostęp,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">jest oznakowanie pozwalające na szybką lokalizację urządzenia,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia),</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">czy zawór odcinający przy bębnach ręcznych jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">sprawdzić pracę zaworu automatycznego przy bębnach automatycznych oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">właściwy jest stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">skrzynka hydrantowa (obudowa) nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">prowadnice węża są poprawnie zamocowane i zapewniają swobodną pracę,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela,</font></font></p> </li><li><p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">sprawdzony sprawny hydrant oznaczony zostaje etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu oraz datą kolejnego przeglądu. </font></font> </p> </li></ul> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>3.1. </strong>Przegląd i badanie hydrantów należy wykonać w oparciu o paragraf 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z normami PN-EN 671-1 i PN-EN 671-2.</font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>3.2. </strong>Z przeglądu i badania hydrantów wewnętrznych należy sporządzić protokoły, dla każdego obiektu odrębnie. W protokole należy wskazać obowiązujące normy, wyniki pomiarów oraz w przypadku uzyskania negatywnych wyników należy wskazać czynności niezbędne do wykonania w celu przywrócenia urządzenia do sprawności.</font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>UWAGA:</strong> <span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Realizacja usługi nie będzie obejmować naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów </span></span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">hydrantów wewnętrznych</span></span></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">.</span></span></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">3.</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">3. </span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Przeglądy hydrantów należy wykonywać w obecności pracownika Działu Eksploatacji MZN, w związku z czym konieczne jest sporządzenie harmonogramu przeglądu z podaniem daty i godzin wykonania usługi na poszczególnych obiektach. </span></span></span></span></span></font></font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">4</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Szczegółow</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">y opis przedmiotu zamówienia</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">tryb wykonywania czynności</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> określa</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Zaproszenie do złożenia oferty</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">natomiast s</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">zczegółowe warunki </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">realizacji </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">2</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">do Zaproszenia</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">).</span></span></span></span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">5</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">czynności</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> nie ujętych w </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Zaproszeni</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">u do złożenia oferty</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty. </span></span></span></span></span></font></font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; page-break-inside: avoid; orphans: 0; widows: 0; page-break-after: avoid" align="center"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>3. </strong><span style="text-decoration: none"><strong>T</strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>ermin realizacji przedmiotu zamówienia: </strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>do </strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>6 tygodni od podpisania umowy.</strong></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><font color="#000000">4</font><font color="#000000">. </font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none">W</span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none">ymagania wobec Wykonawcy</span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none">:</span></font></span></strong></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent"><font style="font-size: 10pt" size="2">4.1. </font><font style="font-size: 10pt" size="2">Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi:</font></span></strong></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>a)</strong> certyfikat autoryzacyjny na wykonanie czynności związanych z badaniami, przeglądami, konserwacją hydrantów wewnętrznych (minimum 1 osoba),</font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>b)</strong> zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności związanych z&nbsp;badaniami, przeglądami, konserwacją hydrantów wewnętrznych (minimum 1 osoba).</font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Zamawiający dopuszcza, aby </span></strong></span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">jedna osoba posiadała więcej niż jedno z wyżej wymienionych </span></strong></span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">certyfikatów</span></strong></span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">/</span></strong></span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">zaświadczeń</span></strong></span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="letter-spacing: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">.</span></strong></span></span></span></span></font></font></font></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>4</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>.</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>2.</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong> </strong></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował </strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>urządzeniem pomiarowym do badania hydrantów wewnętrznych – należy przedstawić </strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>kopię </strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>świadectw</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>a</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong> wzorcowania </strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>urządzenia pomiarowego</strong></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>.</strong></font></font></font></p>