## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
520806 |  | Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego oraz serwisowanie rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1739170 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1739171 | Termin realizacji | Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1739172 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 1739210 | Oświadczam, że części zamienne, które będą stosowane przy realizacji Przedmiotu umowy będą kompatybilne i jednorodne z rozwiązaniem firmy P.P.H POLMED (z siedzibą w Poznaniu, ul. Arnikowa 7c) | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". Należy załączyć cennik części zamiennych sporządzony wg wzoru załącznika nr 2
5 | 1739216 | Oświadczam, że skieruję do realizacji Przedmiotu umowy osoby, które posiadają ważne świadectwa kwalifikacji grupy urządzeń energetycznych „E” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 | 1739249 | Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1047073 | Przegląd eksploatacyjny i serwis rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT | W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 520806 | Warunki postępowania | załącznik nr 1 - Formularz cenowy.docx
2 | 520806 | Warunki postępowania | załącznik nr 2 - Cennik części zamiennych.docx
3 | 520806 | Warunki postępowania | wzór umowy.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Szanowni Państwo,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu eksploatacyjnego oraz serwisowanie rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT, które zasilają pomieszczenia medyczne grupy 2 usytuowane w obiekcie szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:AR-SA">Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:57.3pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l2 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Przeglądy eksploatacyjne 51 kompletów sieci IT wraz z rozdzielnicami elektrycznymi obejmujące następujące czynności:<strong><o:p></o:p></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:88.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">kontrola wizualna elementów;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:88.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">czyszczenie osprzętu;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:88.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">dokręcanie połączeń śrubowych instalacji elektrycznej;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:88.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">d)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">trzykrotny test poszczególnych elementów:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:124.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wskaźnika stanu izolacji – WSITR,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:124.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">układu samoczynnego załączania rezerwy – SZR,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:124.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">przekładnika prądowego,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:124.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">modułu zasilającego,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:124.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">stycznika wraz z elementami dodatkowymi,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:124.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">transformatora separacyjnego,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:124.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">kasety sygnalizacyjnej SG-3U;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:88.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">e)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">sprawdzenie nastaw poszczególnych elementów;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:88.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">f)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">konfiguracja WSITR;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:88.9pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l3 level1 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">g)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">konfiguracja SZR.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:57.3pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l2 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language:PL">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Serwisowanie Urządzeń tj. usuwanie awarii i wykonywanie bieżących napraw zgodnie z potrzebami Zamawiającego.<strong><o:p></o:p></strong></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Zamawiający wymaga, by części zamienne i materiały,&nbsp; które będą stosowane przez Wykonawcę przy serwisowaniu Urządzeń były oryginalne, kompatybilne i jednorodne<a name="_Hlk52350112">&nbsp;z</a> Urządzeniami. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą cennika części zamiennych, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone w załączonym wzorze umowy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">w załączonym wzorze umowy.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Termin związania ofertą: 30 dni.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">9.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><u><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych</span></u></strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Zapraszamy do złożenia &nbsp;ofert &nbsp;poprzez &nbsp;poniższy &nbsp;formularz &nbsp;elektroniczny.<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">W przypadku pytań:&nbsp;<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l5 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language: PL">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>".&nbsp; <br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l5 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial;mso-fareast-language: PL">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, &nbsp;w godzinach od&nbsp; <strong>8:00</strong> do <strong>17:00</strong>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo3; tab-stops:list 53.4pt;vertical-align:baseline"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">tel. 22 101 02 02<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo3; tab-stops:list 53.4pt;vertical-align:baseline"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language: PL">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>