## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
569424 |  | Zakup trzech zasilaczy awaryjnych UPS wraz z dostawą |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1892704 | Termin realizacji | Oczekiwany termin realizacji 14 dni po złożeniu zamówienie drogą mailową. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji
2 | 1892705 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz
3 | 1892706 | Gwarancja | Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne
4 | 1892707 | Płatność za urządzenia i dostawę | Przelew na podstawie faktury VAT na wskazany w niej rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionych urządzeń i faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
5 | 1892723 | Wycena dotyczy | Wycena dotyczy kompletu trzech zasilaczy wraz z dostawą ! Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1132598 | Zakup trzech zasilaczy awaryjnych UPS wraz z dostawą |  | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7d3da06c-7fff-2318-67d1-dc84e6284361"></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - powtórzenie postępowania.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 17px;">Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zapytania ofertowego&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 17px;">na zadanie pn.&nbsp;Zakup trzech zasilaczy awaryjnych UPS wraz z dostawą.&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Parametry <strong>minimum</strong> zasilaczy awaryjnych UPS:</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Moc pozorna - 2000 VA</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Moc skuteczna - 1300 W</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Napięcie wejściowe - 145 - 280 V</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Kształt napięcia wyjściowego - sinusoidalny</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Gniazda wyjściowe - IEC 320 C13 6 szt. RJ-45</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Czas przełączania - 3 ms</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Czas podtrzymania dla obciążenia 50% - 8 min</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Czas podtrzymania dla obciążenia 100% - 4 min</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Średni czas ładowania - 5 h</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Interfejs komunikacyjny - USB</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Zabezpieczenia - przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Sygnalizacja pracy - diody LED, dźwiękowa</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Typ obudowy - Rack</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Dodatkowe informacje - zimny start</p> <p style="margin-bottom: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0);">Automatyczna regulacja napięcia (AVR)</p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 17px;">Gwarancja - 24 miesiące</span>&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong>PROSZĘ O PODANIE CENY TRZECH SZTUK (JAKO KOMPLET) Z DOSTAWĄ ! </strong></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru oferty.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zamawiający </span><font color="#000000" face="Helvetica Neue, sans-serif"><span style="font-size: 14.666666984558105px; white-space: pre-wrap;">zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego postępowania jak również do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów poniesionych przez niego w związku z postępowaniem.</span></font></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 10.5pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span><br></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel 531826595</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp; Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>