## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
569500 |  | Wykonanie wentylacji dla pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Chopina 18/7 w Świnoujściu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1893030 | Pełnomocnictwo | Proszę załączyć pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika lub wpisać "nie dotyczy"
2 | 1893031 | Wykaz osób | Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu proszę załączyć wypełniony załącznik.
3 | 1893032 | Polisa OC | Proszę załączyć polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, (na kwot minimum 10 000,00 zł)
4 | 1893033 | Projekt umowy | OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Proszę wpisać "AKCEPTUJĘ"
5 | 1893034 | Termin wykonania zamówienia | OŚWIADCZAM/Y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Proszę wpisać "Potwierdzam"
6 | 1893035 | Oświadczenie - cena | OŚWIADCZAM/Y, że cena ofertowa brutto została obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Zaproszeniu oraz oświadczamy, że w cenie ofertowej brutto uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam"
7 | 1893036 | Oświadczenie | OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/liśmy się z Zaproszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
8 | 1893037 | Oświadczenie - użyte materiały i sprzęt | OŚWIADCZAM/Y, że do robót budowlanych użyję/my materiałów i sprzętu, które posiadają atest o dopuszczeniu do stosowania w tego typu pracach. Proszę wpisać "Potwierdzam"
9 | 1893038 | Oświadczenie RODO | OŚWIADCZAM/Y, że wypełniam/y obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę wpisać "Potwierdzam"
10 | 1893039 | Oświadczenie - przetwarzanie danych | OŚWIADCZAM/Y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na potrzeby niniejszego postępowania (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną). Proszę wpisać "Potwierdzam"
11 | 1893040 | Zobowiązanie - odpady | ZOBOWIĄZUJĘ/MY się do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) oraz wykonania na własny koszt i ryzyko zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych. Proszę wpisać "Potwierdzam"
12 | 1893041 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie | W przypadku Wykonawców będącymi przedsiębiorcami, w celu weryfikacji osób uprawnionych do złożenia oferty - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Uwaga: Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy także dokument pełnomocnictwa. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. - lub proszę wpisać "nie dotyczy".
13 | 1893042 | Termin związania ofertą | OŚWIADCZAM/Y, że pozostaję/emy związani ofertą do dnia 16.03.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam"
14 | 1893043 | Podwykonawstwo | Proszę wskazać komu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie część zadań i w jakim zakresie lub wpisać "NIE DOTYCZY"
15 | 1893044 | Oświadczenie gwarancja na robociznę | OŚWIADCZAM/Y, że udzielam/y 60 miesięcznego okresu gwarancji na robociznę od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam".
16 | 1893045 | Oświadczenie gwarancja na wbudowane urządzenia, materiały | OŚWIADCZAM/Y, że udzielamy …. miesięcznego okresu gwarancji na wbudowane urządzenia, materiały, równoważną z gwarancją producenta (minimum 24 miesiące). *Uwaga! Wpisać liczbę miesięcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Wskazanie mniejszej liczby miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Proszę wpisać liczbę miesięcy.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1132758 | Wartość zamówienia | wartość ryczałtowa oferty wynosi: | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 569500 | Warunki postępowania | załacznik nr 1 - projekt architektoniczno - budowlano - instalacje sanitarne.pdf
2 | 569500 | Warunki postępowania | załącznik nr 1a - rysunek 1.pdf
3 | 569500 | Warunki postępowania | załącznik nr 1b - rysunek 2.pdf
4 | 569500 | Warunki postępowania | załącznik nr 1c - rysunek 3.pdf
5 | 569500 | Warunki postępowania | załącznik nr 2 - przedmiar.pdf
6 | 569500 | Warunki postępowania | załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
7 | 1893031 | Wykaz osób | załącznik nr 4 - wykaz osób.docx
8 | 1893033 | Projekt umowy | załącznik nr 5 - projekt umowy.docx
9 | 1893033 | Projekt umowy | załącznik nr 5a - wzór karty gwarancyjnej.doc
10 | 1893033 | Projekt umowy | załącznik nr 5b do projektu umowy - Klauzula informacyjna RODO.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none" align="center"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none" align="center"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space: auto;text-indent:-14.2pt;mso-list:l7 level1 lfo1"><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height: 105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Zamawiający:</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space: auto;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">TBS Lokum sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 35c, 72-&nbsp;600 Świnoujście, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-language:PL">wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 851315, NIP: 855-160-06-39, REGON: 386684858, </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space:auto; text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-language:PL">reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Panią Jolantę Kraszewską - Jurkowską,</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">zaprasza do złożenia oferty na:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:center" align="center"><a name="_Hlk72571098"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">„</span></strong></a><a name="_Hlk71739032"><span style="mso-bookmark:_Hlk72571098"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczeń kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Chopina 18/7 w&nbsp;Świnoujściu</span></strong></span></a><span style="mso-bookmark:_Hlk72571098"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">”</span></strong></span></p> <p><span style="mso-bookmark:_Hlk72571098"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:14.2pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none;mso-list:l7 level1 lfo1"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: </span></strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%">Przedmiot zamówienia, dotyczy wykonania wewnętrznej instalacji wentylacyjnej, grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym położonym w&nbsp;Świnoujściu przy ul.&nbsp;Chopina 18/7 – własność Gminy.</p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%"><strong>Zakres prac obejmuje:</strong></p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l8 level1 lfo9"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni i łazienki. </p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l8 level1 lfo9"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>dodatkowe założeni i prace towarzyszące:</p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:46.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l12 level1 lfo18"><span style="mso-list:Ignore">a)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>nasady obrotowe wspomagające ciąg kominowy - Wykonawca dokona zakupu<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>i montażu nasad obrotowych wentylacyjnych wspomagających ciąg kominowy. Nasady obrotowe zostaną zamontowane na wylotach<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>przewodów wentylacyjnych. </p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:46.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l12 level1 lfo18"><span style="mso-list:Ignore">b)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Wykonawca zamontuje<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>kratki dla przewodów wentylacyjnych<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>zgodnie z projektem. </p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:46.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:115%;mso-list:l12 level1 lfo18"><span style="mso-list:Ignore">c)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>należy zamontować odskraplacze na pionowych odcinkach przewodów wentylacyjnych.</p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:font392;mso-fareast-language:PL">Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:1.0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none;mso-list: l13 level1 lfo10"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: font392;mso-fareast-language:PL">Załącznik nr 1</span></strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:font392;mso-fareast-language:PL"> – projekt architektoniczno- budowlany - instalacja sanitarna – instalacja gazowa, wykonany przez mgr inż. Jan Drożdż</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:1.0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none;mso-list: l13 level1 lfo10"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: font392;mso-fareast-language:PL">Załącznik nr 2 </span></strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">– przedmiar;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:1.0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none;mso-list: l13 level1 lfo10"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">Załącznik nr 3</span></strong><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"> - specyfikacja<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">Założenia ogólne:</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l3 level1 lfo11"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Podstawą do wyceny jest dokumentacja techniczna, natomiast przedmiar robót stanowi element pomocniczy.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l3 level1 lfo11"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego wykonania dokumentacji zdjęciowej w&nbsp;zakresie niezbędnym, umożliwiającym Inwestorowi udokumentowanie istniejących nieprawidłowości występujących w obrębie przyszłego placu budowy (elewacja, pęknięcia ścian, istniejący stan pionów kanalizacji sanitarnej i wodnej, stan klatki schodowej, piętra przy ww. lokalu).</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l3 level1 lfo11"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Wykonawca ze szczególną starannością, zabezpieczy klatkę schodową przed zniszczeniem, wszelkie naprawy powstałych uszkodzeń zostaną wykonane niezwłocznie przez Wykonawcę na koszt własny.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l3 level1 lfo11"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Przy zakładaniu nasad kominowych ponad dachem należy zabezpieczyć, usunąć wszelkie szkody powstałe na dachu budynku, będące następstwem prowadzonych prac, szkody usuwać w trybie natychmiastowym i na koszt własny.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l3 level1 lfo11"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">5)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Wszystkie ww. wyroby muszą posiadać krajową deklarację lub certyfikat zgodności zgodnie z wymaganiami dla wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania Polskich Norm. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l3 level1 lfo11"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">6)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Wykonawca wykona prace zgodnie z dokumentacją techniczną, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie ze współczesną wiedzą, sztuką budowlaną i Zaproszeniem. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l3 level1 lfo11"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">7)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Wszystkie wskazane z nazwy wyroby/materiały użyte w specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:7.1pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:7.1pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">Przyłącza elektryczne i wodne:</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l15 level1 lfo13"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną. Pobór energii elektrycznej jest możliwy po montażu licznika roboczego po zawarciu umowy z dostawą energii elektrycznej przez Wykonawcę prac lub w porozumieniu z uprawnionym najemcą lokalu mieszkalnego, w którym prowadzone są prace.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l15 level1 lfo13"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Ujęcie wody z istniejącego poboru w porozumieniu z uprawnionym Najemcą lokalu mieszkalnego, w którym prowadzone są prace.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l15 level1 lfo13"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">Wykonawca w okresie prowadzenia budowy związany jest pokrywać koszty dotyczące energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w porozumieniu z&nbsp;Najemcą lokalu mieszkalnego, w którym prowadzone są prace. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none"><strong><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">Wykonawca do zgłoszenia odbioru zobowiązany jest dołączyć dokumentację powykonawczą. </span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight: bold">Dokumentacja powykonawcza powinna być złożona z kompletem dokumentów w segregatorze z podziałem na poszczególne branże w 1 egzemplarzu i<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>powinna zawierać m.in.:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l16 level1 lfo12"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">spis treści, </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l16 level1 lfo12"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">protokół przekazania placu budowy,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l16 level1 lfo12"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">dokumentację budowlaną i wykonawczą wraz z naniesionymi przez uczestników procesu budowlanego zmianami występującymi w toku realizacji z podziałem na poszczególne branże (jeśli występują). </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l16 level1 lfo12"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">protokoły prób i sprawdzeń (wszystkie branże).</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l16 level1 lfo12"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">5)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">komplet deklaracji zgodności, posegregowanych atestów, DTR, gwarancji i dokumentów na poszczególne użyte materiały i urządzenia wbudowane w dany budynek (dokumentacja powinna być podzielona na branże /budowlaną/elektryczną/sanitarną ze stosownymi wykazami, załączone dokumenty powinny określać poszczególne elementy realizowane w toku inwestycji). </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l16 level1 lfo12"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">6)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">dokumentację zdjęciową budynku oraz wnętrza (w 1 egz.) przed i po wykonaniu prac – na płytach CD/DVD/PenDrive.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l16 level1 lfo12"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">7)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">dokumenty i tabele porównawcze pozwalające ocenić Zamawiającemu, co najmniej równoważność parametrów zastosowanych materiałów. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold">&nbs