## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
58131 |  | Wykonanie dźwiękowego systemu powiadamiania na wypadek awarii zpt 11260503 |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 173020 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 173021 | Termin realizacji
3 | 173022 | Termin płatności
4 | 173023 | Gwarancje
5 | 173024 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 158927 | Zakup systemu powiadamiania na wypadek awarii - 1 usługa. |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 58131 | Warunki postępowania | VZ010101-wytyczne dla firm zewnętrznych_nowe wrzesień 2015.doc
2 | 58131 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny Dostawców HC.docx
3 | 58131 | Warunki postępowania | Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców.doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Wykonanie dźwiękowego systemu powiadamiania na wypadek awarii : I. założenia pracy systemu: 1.Umożliwienie powiadomienia o niebezpieczeństwie – awarii , pracowników zakładu i osób na terenie zakładu 2.Głosowe powiadomienie na terenie: - biurowca - pakowni - warsztatu - terenu pod silosami głównymi w rejonie załadunku cementowozów 3. System ma mieć możliwość powiadomienia głosowego : - przez operatora sterowni głównej uaktywniającego mikrofon systemu – dowolny komunikat głosowy – operator naciska włącznik mikrofonu i wypowiada komunikat - przez operatora sterowni w trybie automatycznym – operator naciska przycisk alarmowy i odtwarzany jest przygotowany rodzaj komunikatu, komunikat głosowy jest odtwarzany , aż do czasu skasowania alarmu przez osobę uprawnioną 4.Komunikat głosowy odtwarzany jest naprzemiennie z krótkim dźwiękowym sygnałem alarmowym 5.Uaktywnienie systemu zarówno w wersji komunikatu wypowiadanego przez operatora jak i włączenie trybu automatycznego , powoduje powiadomienie u użyciu systemu alarmowania w formie informacji SMS dla wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych. II. Założenia techniczne 1. Montaż części sterującej i wzmacniacza w sterowni we wskazanym miejscu przez Dział Techniczny 2. Montaż okablowania do wskazanych punktów nagłośnienia 3. Montaż systemu głośników w ilości : - budynek biurowy – 4 szt. - hala pakowni - 2 szt. - warsztat – 1 szt. - terenu pod silosami głównymi w rejonie załadunku cementowozów – 2 szt. Uwaga – głośniki poza budynkiem biurowym muszą być przystosowane do pracy w warunkach atmosferycznych i w warunkach przemysłowych. 4. Wykonanie prób systemu i przekazanie do eksploatacji protokołem odbiorowym Wszystkie części dostarcza wykonawca prac ,wszystkie prace przeprowadza wykonawca, na system ma obowiązywać 12 mies. gwarancja. Zalecana jest wizja lokalna przed przystąpieniem do ofertowania. Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.