## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
588854 |  | zapytanie ofertowe o cenę dostawy agregatu dla zwik (oczyszczalnia) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1953984 | Warunki płatności | przelew 21 dni,
2 | 1953985 | Koszt dostawy | po stronie dostawcy,
3 | 1954001 | Termin dostawy | ..... dni roboczych od dnia otrzymania oficjalnego zamówienia
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1167051 | Agregat prądotwórczy | Moc maksymalna [kVA]: 140>Smax>120; Moc znamionowa [kVA]: 130>Sn>110; Napięcie: 400 V; Częstotliwość: 50 Hz; Rodzaj paliwa: diesel; Wersja wyciszona w obudowie; Sterownik – kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora; Sprawność > 90%; Układ SZR sterowany sterownikiem generatora | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p style="word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"><font color="#183247" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap;"><strong>ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ</strong></span></font></p><p style="word-break: break-word; overflow-wrap: break-word; color: rgb(24, 50, 71); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif;"><span style="white-space: pre-wrap; font-family: Arial;">Szanowni Państwo,</span><br></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><font color="#183247" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap;"> W imieniu <span style="font-weight: 700;">Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.</span> ul. Przemysłowa 12, 27 - 600 Sandomierz NIP 864 000 25 49 informujemy o postępowaniu w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym.</span></font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><font color="#183247" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap;"> Postępowanie ma na celu uzyskanie efektu w postaci informacji o cenie zakupu urządzenia Uprzejmie informujemy, że w niniejszym zamówieniu dostaw/ usług/ robót budowlanych wszelka komunikacja odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.</span></font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><font color="#183247" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-weight: 700;">Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i zakupu urządzenia. </span> </span><span style="font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span></font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><font color="#183247" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap;"> - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.<span style="font-weight: 700;"> 662 558 414 Henryk Dąda</span></span></font></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;"><font color="#183247" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap;"> - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00. </span></font></span></p><ul style="white-space: pre-wrap;"><li><font color="#183247" face="Arial">tel. 22 101 02 02</font></li><li><font color="#183247" face="Arial">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</font></li></ul><p><font color="#183247" face="Arial"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font><span style="color: rgb(24, 50, 71); font-family: Arial; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego<span style="font-weight: 700;"> jest wysłanie odrębnego, pisemnego zamówienia, </span></span></p><p style="word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"><br></p><p><font color="#202124" face="Roboto, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"></span></font></p>