## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
591550 |  | Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w obiektach Policji woj. wielkopolskiego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1962087 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1962088 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1962089 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1171423 | 1 | Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w obiektach Policji woj. wielkopolskiego | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 591550 | Warunki postępowania | Wykaz obiektów.xls
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><br> <p class="MsoNormal"><span style="text-indent: 35.4pt; text-align: justify;">Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Inwestycji&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">i terminowej na przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w obiektach Policji woj. wielkopolskiego. Wykaz obiektów znajduje się w załączniku.&nbsp;<strong>Termin realizacji zadania: 15.05.2022 r.</strong></span></p><p class="MsoNormal"><br></p> <p><strong><span style="font-size:13.5pt; color:black">Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej ( zgodnie z Prawem Budowalnym) &nbsp;powinien obejmować:<o:p></o:p></span></strong></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- pomiary wyłączników różnicowoprądowych<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych ( pomiar natężenia oświetlenia podstawowego)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- pomiar oświetlenia ewakuacyjnego<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- sprawdzenie głównego wyłącznika prądu <o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- pomiar oświetlenia awaryjnego i podstawowego oraz zewnętrznego ( oswietlenie terenu np. place, parkingi)</span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- sprawdzenie automatyki SZR, zasilanie podstawowe, prace ręczne i automatyczne</span></p><p><strong><span style="font-size:13.5pt; color:black">Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca każdorazowo sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wykonania przeglądu drukowany, podpisany protokół.<o:p></o:p></span></strong></p><p><strong><span style="font-size:13.5pt; color:black">Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:<o:p></o:p></span></strong></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- datę wykonania przeglądu, nr protokołu oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne&nbsp; pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w pomieszczeniu<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów&nbsp; (pozytywny/negatywny)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- wykaz usterek i nieprawidłowości<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- określenie zaleceń pokontrolnych Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size:13.5pt;color:black">- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"> </p><p><strong><span style="font-size:13.5pt; color:black">Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę<o:p></o:p></span></strong></p><p><strong><span style="font-size:13.5pt; color:black"><br></span></strong></p><p><strong><span style="font-size:13.5pt; color:black"><br></span></strong></p><p class="western" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 21px;"><span style="font-weight: 700;"><u>Wym</u></span><span style="font-weight: 700;"><u><span style="font-size: 11pt; line-height: 22px;">agania Zamawiającego:</span></u></span></p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej&nbsp;<u><span style="color: rgb(51, 122, 183);">www.platformazakupowa.pl..</span></u></p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Termin realizacji zamówienia&nbsp;<span style="font-weight: 700;">do 15 . 05. 2022 r.</span></p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Kary umowne:</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 35.45pt; line-height: 21px;">- 500 zł jednorazowej kary za brak wykonania terminowego przeglądu oraz nie realizowania warunków zlecenia</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 35.45pt; line-height: 21px;">-za przekroczenie terminu wykonania zamówienia 31.08.2021 roku - 500 zł za każdy dzień zwłoki&nbsp;</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Kryterium oceny najniższa cena&nbsp;</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 21px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: 21px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 21px;">Telefon kontaktowy: 4777&nbsp;&nbsp;13269 .</p><p class="western" style="margin: 5pt 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 21px;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; line-height: 21px;"><br></p><p class="row"><br></p><p class="row mt-10"><br></p><ul style="margin-top:0cm" type="disc"> </ul> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->