## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
609899 |  | Przegląd i konserwacja sprężarek |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2018478 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1199114 | Przegląd i konserwacja spężarki AIRPOL K 5 typu "A,B" | Zakres prac obejmuje: Przegląd sprężarki AIRPOL K 5 typu "A,B" (Q=40m3/h) Wymiana filtra powietrza 1szt Wymiana filtra oleju 1szt Wymiana wkładu separatora 1szt Wymiana pasów klinowych 2szt Wymiana oleju 6L Kontrola zaworu dolotowego Kontrola układu sterowania | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1199171 | Przegląd i konserwacja spężarki Airpol | Zakres prac obejmuje: Przegląd sprężarki AIRPOL ( zgodnie ze zdjęciem) Wymiana filtra powietrza 1szt Wymiana filtra oleju 1szt Wymiana wkładu separatora 1szt Wymiana pasów klinowych 2szt Wymiana oleju 6L Kontrola zaworu dolotowego Kontrola układu sterowania | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1199172 | Przegląd i konserwacja agregatu próżni | Zakres prac obejmuje: Przegląd agregatu próżni ( zgodnie ze zdjęciem) Wymiana filtra powietrza 1szt Wymiana filtra oleju 1szt Wymiana wkładu separatora 1szt Wymiana pasów klinowych 2szt Wymiana oleju 6L Kontrola zaworu dolotowego Kontrola układu sterowania | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1199179 | Przegląd i konserwacja osuszacza OP 10 | Osuszacz OP 10 (A2) Wymiana filtrów i niezbędnych materiałów i płynów eksploatacyjnych | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1199171 | Przegląd i konserwacja spężarki Airpol | sprężarka rezerwowa 1.jpg
2 | 1199171 | Przegląd i konserwacja spężarki Airpol | sprężarka rezerwowa 2.jpg
3 | 1199171 | Przegląd i konserwacja spężarki Airpol | sprężarka rezerwowa.jpg
4 | 1199172 | Przegląd i konserwacja agregatu próżni | próżnia 1.jpg
5 | 1199172 | Przegląd i konserwacja agregatu próżni | próżnia 2.jpg
6 | 1199172 | Przegląd i konserwacja agregatu próżni | próżnia.jpg
7 | 1199179 | Przegląd i konserwacja osuszacza OP 10 | Osuszacz (1).jpg
8 | 1199179 | Przegląd i konserwacja osuszacza OP 10 | Osuszacz (2).jpg
9 | 1199179 | Przegląd i konserwacja osuszacza OP 10 | Osuszacz (4).jpg
10 | 1199179 | Przegląd i konserwacja osuszacza OP 10 | Osuszacz (5).jpg
Warunki postępowania
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W imieniu </span><strong>Szpitala Powiatowego w Złotowie&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na <strong>"Przegląd sprężarek</strong></span><strong>"<br></strong></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u></p><p><strong>Termin składania ofert i realizacji:</strong></p><p>- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.</p><p>- utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy</p><p>- miejsce wykonywania usługi: Złotów, ul Szpitalna 26<br></p><p>- Po wykonaniu przeglądu należy stworzyć protokół który będzie zawierał miedzy innymi: typ urządzenia, numer seryjny, numer inwentarzowy, miejsce montażu, zakres wykonanych czynności wraz z podaniem materiałów zużytych <br></p><p><strong>Opis wymagań stawianych wykonawcy:</strong></p><p>- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p><p>&nbsp;a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia</p><p>&nbsp;d) Zamawiający dopuszcza realizację prac w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku&nbsp;</p><p>W celu wykonania prawidłowej wyceny przeglądu urządzeń wentylacyjnych, Zamawiający wymaga wizji lokalnej (brak parametrów technicznych central wentylacyjnych).</p><p><strong>Płatność za przedmiot zamówienia:</strong></p><p>- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, faktura musi&nbsp; być potwierdzona przez Zamawiającego protokołem odbioru.</p><p>- Termin płatności do 21 dni, przelew .</p><p>- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.</p><p><strong>Kryterium oceny ofert:</strong></p><p>Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)</p><p><strong>Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:</strong></p><p>O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta e-mailem lub telefonicznie.</p><p><strong>W przypadku pytań:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;</span><strong>"Wyślij wiadomość"</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 420 w godz. 8.00-14.00, osoba kontaktowa Jakub Sztekel<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><strong>22 101 02 02</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach <strong>8</strong></span><strong>:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>