## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
618344 |  | „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na terenie Gminy Wągrowiec” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1211559 | „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na terenie Gminy Wągrowiec” | Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 618344 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Druk oferty.pdf
2 | 618344 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.pdf
3 | 618344 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 – Dokumentacja – Zadanie Nr 1.pdf
4 | 618344 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 – Dokumentacja – Zadanie Nr 2.pdf
5 | 618344 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5 – Dokumentacja – Zadanie Nr 3.pdf
6 | 618344 | Warunki postępowania | Załącznik nr 6 – Dokumentacja – Zadanie Nr 4.pdf
7 | 618344 | Warunki postępowania | Załącznik nr 7 – Dokumentacja – Zadanie Nr 5.pdf
8 | 618344 | Warunki postępowania | Załącznik nr 8 – Dokumentacja – Zadanie Nr 6.pdf
9 | 618344 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe.pdf
10 | 1211559 | „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych na terenie Gminy Wągrowiec” | Załacznik nr 1 - druk oferty.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:150%"><span style="line-height: 150%;">GZGKiM.3331-48/22.ZM &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wągrowiec, 26 maja 2022 r.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:150%"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:150%"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; line-height: 150%;">ZAPYTANIE OFERTOWE</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:150%"><span style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:150%"><span style="line-height: 150%;">Zamawiający:<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu 62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62 reprezentowany przez&nbsp;</span>Jarosława Kapałczyńskiego – Dyrektora</p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:77.95pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;line-height:150%;tab-stops:16.0cm"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;</span><span style="text-align: center; line-height: 150%;">ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE:</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych <a name="_Hlk104287026">na terenie </a>Gminy Wągrowiec”, </span><span style="line-height: 150%;">w tym:<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; line-height: 150%;">Zadanie Nr 1</span><span style="text-align: justify; line-height: 150%;"> ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartodzieje 75”;</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; border: none;"><span style="line-height: 150%;"> Zadanie Nr 2 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Pocztowa 11”;<br> Zadanie Nr 3 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Podgórna 2”;<br> Zadanie Nr 4 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Łąkowa 2”;<br> Zadanie Nr 5 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łekno, ul. Strażacka 9”;<br> Zadanie Nr 6 ,,Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnowo Pałuckie 3A”.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; border: none;"><span style="line-height: 150%;">&nbsp;</span><span style="text-indent: -25.1pt; line-height: 150%;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-indent: -25.1pt; line-height: 150%;">TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; border: none;"><span style="line-height: 150%;">Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą progów unijnych, na podstawie <br> art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem <br> nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej <br> w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej <br> w Wągrowcu.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm 25.1pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><a name="_Hlk1715022"><span style="line-height: 150%;">Przedmiote</span></a><span style="line-height: 150%;">m zamówienia jest usługa wybudowania przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Wągrowiec.<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; line-height: 150%;">Zakres zadania Nr 1:</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bartodzieje 75 (dz. nr 22/24 obręb Bartodzieje) zgodnie z:</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">obowiązującymi przepisami i normami;</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr KP/40/02/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., które określają: miejsce podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej i jego parametry, parametry techniczne, warunki budowy oraz warunki odbioru przyłącza i zawierają załącznik graficzny – szkic sytuacyjny przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Średnica przyłącza 160 mm (rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S), na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować urządzenie przeciw zalewowe (klapa zwrotna). Szacowana długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi 45 m,&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">na jego długości zaplanowano dwie studzienki rewizyjne. Zamawiający w ramach zadania zleca również likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, rozumianą jako opróżnienie zbiornika i zasypanie go.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">do stosowania w budownictwie.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">4)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Kanał kanalizacyjny należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem minimum 1,20 m.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">5)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki przyłączeniowej.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">6)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wykonawca dostarczy protokoły wykonanych prób szczelności przyłączy.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">7)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wybudowane przyłącze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co należy do obowiązków Wykonawcy. Dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, stanowi warunek odbioru robót.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">8)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół odbioru pasa drogowego (Gmina Wągrowiec), konieczny do odbioru przyłącza.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">9)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i o gotowości odbioru przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Przyłącze zgłoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">10)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Przyłącze </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 150%;">zlokalizowano w pasie drogi gminnej. Inwestor posiada decyzję&nbsp; IGP.7230.1.20.2022.DR2 z dnia 3 marca 2022 r. Wójta Gminy Wągrowiec&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 150%;">o zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">. </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Przyłącze </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">wbudowane w pas drogi gminnej (dz. nr&nbsp; 33/32) należy wykonać metodą przekopu otwartego, przyłącze nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża drogi, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce robót oraz Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach,&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">tj. przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">11)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 150%;">Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">12)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Komplet dokumentów, tj. warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na lokalizację przyłącza od właściciela działki</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"> stanowią</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"> załącznik nr 3</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"> </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">do </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">niniejszego zapytania.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">13)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów&nbsp;powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">Zakres zadania Nr 2:<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Łekno, ul. Pocztowa 11 (dz. nr 470 obręb Łekno) zgodnie z:</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">obowiązującymi przepisami i normami;</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr KP/652/12/2021 z dnia 22 kwietnia 2022 r.,</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"> które określają: miejsce podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej i jego parametry, parametry techniczne, warunki budowy oraz warunki odbioru przyłącza i zawierają załącznik graficzny – szkic sytuacyjny przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Średnica przyłącza 160 mm (rura kanalizacyjna PVC-U z kielichem i uszczelką „EURO” klasy S), na wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować urządzenie przeciw zalewowe (klapa zwrotna). Szacowana długość przyłącza kanalizacyjnego wynosi 57 m, na jego długości zaplanowano cztery studzienki rewizyjne. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy zakończyć studzienką rewizyjną </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Ø</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">315 mm w granicach działki przyłączanej. Zamawiający w ramach zadania zleca również likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego, rozumianą jako opróżnienie zbiornika i zasypanie go.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wszystkie użyte materiały do budowy przyłącza powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">4)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Kanał kanalizacyjny należy układać na takim poziomie aby zapewnić w najpłytszym miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem minimum 1,20 m.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">5)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Należy zapewnić spadek kanału kanalizacyjnego od budynku do studzienki przyłączeniowej.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">6)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wykonawca dostarczy protokoły wykonanych prób szczelności przyłączy.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">7)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wybudowane przyłącze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co należy do obowiązków Wykonawcy. Dostarczenie mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, stanowi warunek odbioru robót.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">8)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wykonawca ma obowiązek dostarczyć protokół odbioru pasa drogowego (PZD&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">w Wągrowcu), konieczny do odbioru przyłącza.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">9)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i o gotowości odbioru przyłącza co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Przyłącze zgłoszone jest do odbioru w stanie odkrytym.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">10)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Przyłącze </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 150%;">zlokalizowano w pasie drogi powiatowej. Inwestor posiada decyzję&nbsp;</span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">PZD-DM/435/42/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu o zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń&nbsp;</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">i infrastruktury. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zastosowanie wszystkich zapisów niniejszej decyzji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">11)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 150%;">Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Jednakże Inwestor uzyskał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odstąpienie od obowiązku prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">12)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Komplet dokumentów, tj. warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na lokalizację przyłącza od właściciela działki </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">stanowią</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"> załącznik nr 4</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"> </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">do </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">niniejszego zapytania.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">13)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów&nbsp;powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;">Zakres zadania Nr 3:<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">Zamawiający zleca budowę przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku użytkowego </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">w miejscowości Łekno, ul. Podgórna 2 (dz. nr 265/12 obręb Łekno) zgodnie z:</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">obowiązującymi przepisami i normami;</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;">b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">