## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
626254 |  | Agregat prądotwórczy SMG - 30 TE-LS-2 30kVA/400V przewoźny |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1221720 | Agregat prądotwórczy SMG - 30 TE-LS-2 30kVA/400V przewoźny | zgodnie z przedmiotem zamówienia | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 626254 | Warunki postępowania | Klauzula RODO - art. 14.pdf
2 | 626254 | Warunki postępowania | Klauzula RODO - art. 13.pdf
Warunki postępowania
<p><span style="font-weight: 700;">Tryb postępowania</span><span style="font-weight: 700;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">przetarg nieograniczony</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold;">Przedmiot zamówienia:&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt;">Agregat prądotwórczy SMG – 30 TE-LS-2&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, sans-serif; font-size: 11pt;">30kVA/400v przewoźny</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-2.55pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Typ prądnicy Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Producent prądnicy Linz Electric (Włochy)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Napięcie - Częstotliwość 400/230V - 50Hz<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Moc max. agregatu 30kVA / 24kW - 400V<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Współczynnik mocy cos φ 0,8<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Natężenie max <st1:metricconverter productid="43,3 A" w:st="on">43,3 A</st1:metricconverter><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Stopień ochrony IP 44<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Typ silnika Wysokoprężny, 3-cylindrowy, chłodzony cieczą<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Producent silnika Lombardini (Włochy)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Model silnika LDW 1603<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Poj. skokowa / Moc max. 1649 cm</span><span style="font-size:6.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">3</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">/ <st1:metricconverter productid="40 KM" w:st="on">40 KM</st1:metricconverter><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Paliwo Olej napędowy<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Poj. zbiornika paliwa <st1:metricconverter productid="80 l" w:st="on">80 l</st1:metricconverter><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Zużycie palwia 100% obc. 6,8 l/h<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Rozruch Elektryczny 12V<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Wymiary agregatu 2180 (1830) x 900 x <st1:metricconverter productid="1190 mm" w:st="on">1190 mm</st1:metricconverter><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ciężar agregatu <st1:metricconverter productid="540 kg" w:st="on">540 kg</st1:metricconverter><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ciśnienie akustyczne 71 dB(A) z 7m<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Moc akustyczna 96 LwA<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Wyposażenie standardowe:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Kolor niebieski, gniazdo 400V/63A IP67, gniazdo 230V/16A IP67,&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">zabezpieczenie magnetotermiczne 4P-400V i 1P-230V, licznik godzin</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">pracy, woltomierz, amperomierz, częstościomierz, pomiar napięcia&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">akumulatora, akumulator, pełne zabezpieczenie silnika, wyłącznik</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">awaryjny, świece żarowe, przyczepa homologowana DMC 750kg, koło&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">manewrowe, podpory - 4szt., kliny - 2szt.</span></p><p><span style="font-weight: 700;">CENA OFERTOWA</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;-&nbsp;ŁĄCZNA&nbsp;WARTOŚĆ&nbsp;</span><span style="font-weight: 700;">(w PLN)</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;CAŁEGO&nbsp;PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM</span><br></p><p><span style="font-weight: 700;">Warunki płatności</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;-&nbsp;przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018 r.&nbsp; o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Termin dostawy</span>&nbsp;- do&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">14 dni od daty złożenia zamówienia.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: 700;">Sposób realizacji usługi</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;-&nbsp;podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu Wykonawcy odrębnym pismem ( pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę).</span><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacje o kontakcie z Zamawiającym</span>&nbsp;-&nbsp;osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:&nbsp;&nbsp;<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, przetargi@pwik.com.pl&nbsp;&nbsp;<br>- sprawy merytoryczne - Piotr Bartoszek tel. 695401110.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Warunki udziału w postępowaniu -&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia (jeżeli wykazanie jest wymagane w warunkach ogłoszenia),<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji finansowej niezapewniającej wykonania zamówienia,</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;d)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie zrealizował &nbsp;zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie lub nienależycie wykonał zamówienie,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;e)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców , którzy są podmiotem postępowania o upadłość, są w stanie upadłości, lub otwarto w stosunku do nich likwidację,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;f)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; g)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, którzy zostali&nbsp; skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; h)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo&nbsp;&nbsp;popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa&nbsp;albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; i)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, na których została nałożona na nich kara pieniężna, o której mowa w przepisach&nbsp;o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;j)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawców, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.<br></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10.5pt;"><br>Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Wykonawca składając ofertę w postępowaniu potwierdza, że nie podlega wykluczeniu&nbsp;w przypadkach, o których mowa powyżej.<o:p></o:p></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Sposób składania ofert</span>&nbsp;-&nbsp;oferty należy składać&nbsp;drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych&nbsp;</span>- oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.<br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych</span>&nbsp;- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Tryb oceny ofert -&nbsp;&nbsp;<br></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.<br>W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:<br></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty"</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">. Udzielając wyjaśnień&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: 700;">Okres związania ofertą</span>&nbsp;-&nbsp;30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">. Jeżeli wybrany Wykonawca wycofa swoją ofertę, wybór ofert&nbsp;może zostać&nbsp;przeprowadzony ponownie, spośród ofert&nbsp;złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.<br></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy zawarta jest w załączniku do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 13". Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli.&nbsp;Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, podwykonawców) przekazał tym osobom załącznik do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 14" wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane. Złożenie oferty będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawcę wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym (w przypadku przekazania Zamawiającemu danych innych osób).&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej&nbsp;<a href="http://www.pwik.com.pl/">www.pwik.com.pl</a>&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.</span></p>