## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
63600 |  | PWIK Gliwice - Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa - jednostanowiskowej |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 192356 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy
2 | 192360 | Termin dostawy | do 4 tygodni od daty podpisania umowy
3 | 192361 | Gwarancja | 36 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 172048 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – jednostanowiskowa, | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – jednostanowiskowa: - pionowy laminarny przepływ powietrza 2 filtry HEPA, - system sterowania mikroprocesorowy z panelem dotykowym w języku polskim, - automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze, - godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV, - przepływ powietrza regulowany, - cichobieżne wentylatory, - okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca - zamknięcia obszaru roboczego, - blat roboczy dzielony lub pełny z blachy nierdzewnej, - wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej, - lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego, zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, - boki przestrzeni roboczej z otwartymi okiennymi, - gniazda elektryczne, - podłokietnik demontowany, - stelaż na blokowanych kółkach, - zasilanie 230V, - wymiary wewnętrzne komory ( szer. x wys. x gł. ) 956x710x644 w mm, Dostawa na koszt dostawcy z wniesieniem, uruchomienie i szkolenie w cenie. Atest produktu: certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN EN 12469 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 192356 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
Szanowni Państwo W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa - jednostanowiskowej Opis Przedmiotu Zamówienia: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – jednostanowiskowa, - pionowy laminarny przepływ powietrza 2 filtry HEPA, - system sterowania mikroprocesorowy z panelem dotykowym w języku polskim, - automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze, - godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV, - przepływ powietrza regulowany, - cichobieżne wentylatory, - okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca - zamknięcia obszaru roboczego, - blat roboczy dzielony lub pełny z blachy nierdzewnej, - wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej, - lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego, zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, - boki przestrzeni roboczej z otwartymi okiennymi, - gniazda elektryczne, - podłokietnik demontowany, - stelaż na blokowanych kółkach, - zasilanie 230V, - wymiary wewnętrzne komory ( szer. x wys. x gł. ) 956x710x644 w mm, Dostawa na koszt dostawcy z wniesieniem, uruchomienie i szkolenie w cenie. Atest produktu: certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN EN 12469 Gwarancja 36 miesięcy. Dostawa w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy. Osoby do kontaktu: Małgorzata Lewandowska telefon (32) 231-54-92