## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
64443 |  | PWIK Gliwice - Dostawa wciągnika elektrycznego. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 195430 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy
2 | 195431 | Termin dostawy | do 15.12.2016
3 | 195432 | Gwarancja | min. - 12 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 174028 | Wciągnik elektryczny + Zawiesie klamrowe | 1 szt.- Wciągnik elektryczny łańcuchowy typ S500/2-4 - Udźwig: 500 kg - rodzaj podwieszenia: hak - wysokość podnoszenia wciągnika: 8 500 mm - prędkość podnoszenia: 4 m/min - moc silnika podnoszenia: 0,55 kW - liczba łańcuchów nośnych: 2 - strefa martwa: 485 mm - sterowanie: z kasety podczepionej do wciągnika na przewodzie - kaseta sterująca z kablem o długości: 7 000 mm - zasilanie: 400V/50Hz - napięcie sterowania: ochronne 24V - klasyfikacja wciągnika [FEM]: 2m - stopień ochrony obudowy: IP55 - warunki pracy: normalne, - temperatura pracy: od -10°C do +40°C - wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa górnego i dolnego położenia haka - pojemnik na łańcuch 1 szt. Zawiesie klamrowe do zawieszenia wciągnika ZZ-2,0T | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 195430 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
Szanowni Państwo W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę wciągnika elektrycznego na przepompownię przy ul. Sołtysiej. Opis Przedmiotu Zamówienia: 1 szt.- Wciągnik elektryczny łańcuchowy typ S500/2-4 - Udźwig: 500 kg - rodzaj podwieszenia: hak - wysokość podnoszenia wciągnika: 8 500 mm - prędkość podnoszenia: 4 m/min - moc silnika podnoszenia: 0,55 kW - liczba łańcuchów nośnych: 2 - strefa martwa: 485 mm - sterowanie: z kasety podczepionej do wciągnika na przewodzie - kaseta sterująca z kablem o długości: 7 000 mm - zasilanie: 400V/50Hz - napięcie sterowania: ochronne 24V - klasyfikacja wciągnika [FEM]: 2m - stopień ochrony obudowy: IP55 - warunki pracy: normalne, - temperatura pracy: od -10°C do +40°C - wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa górnego i dolnego położenia haka - pojemnik na łańcuch 1 szt. Zawiesie klamrowe do zawieszenia wciągnika ZZ-2,0T Termin dostawy - do 15.12.2016r. Osoby do kontaktu: Krystian Kijas telefon: 609-727-873