## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
688336 |  | Wymiana kotłów gazowych z otwartą komorą spalania na kotły gazowe z zamkniętą komorą gazową wraz z montażem niezbędnego odcinka wkładu kominowego na przewodzie spalinowym w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Norweskiej 8/2 w Świnoujściu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2260564 | Wykaz osób | Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu proszę załączyć wypełniony załącznik.
2 | 2260565 | Wykaz robót budowlanych | Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu proszę załączyć wypełniony załącznik.
3 | 2260566 | Pełnomocnictwo | W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika proszę załączyć pełnomocnictwo lub wpisać "NIE DOTYCZY".
4 | 2260567 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie | W przypadku Wykonawców będącymi przedsiębiorcami, w celu weryfikacji osób uprawnionych do złożenia oferty - proszę załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisać "NIE DOTYCZY"
5 | 2260568 | Oświadczenie | OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/liśmy się z Zaproszeniem wraz z i uznaję/my się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. Proszę wpisać "POTWIERDZAM"
6 | 2260569 | Termin realizacji | OŚWIADCZAMY/Y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "AKCEPTUJĘ"
7 | 2260570 | Oświadczenie - cena | OŚWIADCZAMY/Y, że cena ofertowa brutto została obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Zaproszeniu oraz oświadczamy, że w cenie ofertowej brutto uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Proszę wpisać "POTWIERDZAM".
8 | 2260571 | Termin związania ofertą | OŚWIADCZAM/Y, że pozostaję/emy związani ofertą do dnia 16 grudnia 2022 r. Proszę wpisać "POTWIERDZAM".
9 | 2260572 | Oświadczenie - projekt umowy | OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Proszę wpisać "AKCEPTUJĘ".
10 | 2260573 | RODO | OŚWIADCZAM/Y, że wypełniam/y obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę wpisać "POTWIERDZAM".
11 | 2260574 | Przetwarzenie danych osobowych | OŚWIADCZAM/Y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych na potrzeby niniejszego postępowania (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną). Proszę wpisać "POTWIERDZAM".
12 | 2260575 | Podwykonawcy | Proszę wskazać komu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie część zadań i w jakim zakresie lub wpisać "NIE DOTYCZY" .
13 | 2260576 | Oświadczenie - wykluczenie | OŚWIADCZAM/Y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wykluczenia zawartych w art. 7 , ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę wpisać "NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU".
14 | 2260577 | Zobowiązanie - odpady | ZOBOWIĄZUJĘ/MY się do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) oraz wykonania na własny koszt i ryzyko zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych. Proszę wpisać "POTWIERDZAM"
15 | 2260578 | Oświadczenie - materiały | OŚWIADCZAM/Y, że do robót budowlanych użyję/my materiałów i sprzętu, które posiadają atest o dopuszczeniu do stosowania w tego typu pracach. Proszę wpisać "POTWIERDZAM"
16 | 2260579 | Gwarancja na wbudowane urządzenia, materiały | OŚWIADCZAM/Y, że udzielamy …. miesięcznego okresu gwarancji na wbudowane urządzenia, materiały, równoważną z gwarancją producenta (minimum 24 miesiące). *Uwaga! Wpisać liczbę miesięcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Wskazanie mniejszej liczby miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Proszę wpisać liczbę miesięcy.
17 | 2260580 | Gwarancja na robociznę | OŚWIADCZAM/Y, że udzielam/y 60 miesięcznego okresu gwarancji na robociznę od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego. Proszę wpisać "POTWIERDZAM"
18 | 2260581 | Polisa OC | Proszę załączyć kserokopię / skan polisy OC, potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, obowiązującą przez cały okres 6 tys. zł).
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1308211 | Cena | Wartość oferty | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 2260564 | Wykaz osób | załącznik nr 3 - wykaz osób.docx
2 | 2260565 | Wykaz robót budowlanych | załącznik nr 2 - wykaz robót budowlanych.docx
3 | 2260572 | Oświadczenie - projekt umowy | załącznik nr 1 - projekt umowy.docx
4 | 2260572 | Oświadczenie - projekt umowy | załącznik nr 1a - wzór karty gwarancyjnej.doc
5 | 2260572 | Oświadczenie - projekt umowy | załącznik nr 1b - Klauzula informacyjna RODO.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>W tym postępowaniu nie jest wymagane podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. </strong><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; letter-spacing:-.05pt">Znak sprawy</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">: PZP.242.126.NB.2022<span style="color:black"> <span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span>Świnoujście, </span>dnia 10 listopada 2022 r. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color:black"></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none;tab-stops:center 99.25pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.05pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none" align="center"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none" align="center"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination:none"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space: auto;text-indent:-14.2pt;mso-text-indent-alt:-14.2pt;mso-list:l8 level1 lfo1"><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height: 105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">I.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Zamawiający:</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:14.2pt;mso-add-space: auto;text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">TBS Lokum sp. z o.o.</span></strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">, ul. Wyspiańskiego 35c, 72-&nbsp;600 Świnoujście, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-language:PL">wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000851315, NIP:&nbsp;855-160-06-39, REGON: 386684858, reprezentowaną przez:</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:53.25pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo15"><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language:PL"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-language:PL">Prokurent Panią Dorotę Szczepaniak;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:53.25pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l9 level1 lfo15"><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-fareast-language:PL"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:105%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-language:PL">Prokurent Panią Katarzynę Szober – Wasiłowską </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:center" align="center"><a name="_Hlk72571098"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">„Wymiana kotła gazowego z otwartą komorą spalania na kocioł gazowy z zamkniętą komorą gazową wraz z montażem niezbędnego odcinka wkładu kominowego na przewodzie spalinowym w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Norweskiej 8/2 <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></a></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:center" align="center"><span style="mso-bookmark:_Hlk72571098"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">w Świnoujściu”</span></strong></span></p> <p><span style="mso-bookmark:_Hlk72571098"></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:14.2pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-text-indent-alt:-14.2pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-pagination: none;mso-list:l8 level1 lfo1"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span style="mso-list: Ignore">II.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: </span></strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%">Przedmiotem zamówienia jest <span style="mso-bidi-font-weight: bold">wymiana kotła gazowego wraz z montażem wkładów kominowych koncentrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Norweskiej 8/2 w Świnoujściu. </span></p> <p class="MsoBodyTextIndent" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%"><span style="mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%;mso-hyphenate:auto"><strong><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL">Zakres prac obejmuje:</span></strong></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Wymiana istniejących kotłów gazowych z otwartą komorą spalania na kotły gazowe dwufunkcyjne klasy A, (zgodność z ErP), o parametrach nie gorszych od kotła Beretta CIAO AT 25C.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Wymiana przewodu powietrzno – spalinowego na przewód koncentryczny spełniający obowiązujące normy, na odcinku od kotła do wylotu na kominie.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">W przypadku technicznych przeszkód w montażu wkładu koncentrycznego dopuszcza się rozwiązanie zastępcze z zastosowaniem rozdzielacza (oddzielne odprowadzanie spalin, odprowadzanie powietrza do kotła). </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej <span style="color:black">do podłączenia nowego kotła wraz ze sterownikiem bezprzewodowym.</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">5)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">Wykonanie odcinka instalacji wodociągowej do zasilania nowego kotła.</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language: PL"></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">6)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Wykonanie odcinka instalacji kanalizacyjnej niezbędnego do odprowadzenia skroplin do istniejącej kanalizacji sanitarnej. . </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">7)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z uwzględnieniem różnic w wymiarach oraz konstrukcyjnych nowego kotła na odcinku niezbędnym do podłączenia nowego kotła<span style="color:black">.</span></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">8)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Roboty montażowe przewodów spalinowych na odcinku między nowym kotłem a kanałem spalinowym.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l14 level1 lfo21;mso-hyphenate: auto"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">9)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">Prace towarzyszące takie jak: wiercenie otworów w ścianie, montaż kołków rozporowych, montaż uchwytów.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-pagination:none"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;background:yellow;mso-highlight:yellow"><br></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-line-height-alt: 5.0pt;mso-hyphenate:auto"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Calibri;color:black">Założenia ogólne:</span></strong></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l4 level1 lfo18; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego wykonania dokumentacji zdjęciowej w&nbsp;zakresie niezbędnym, umożliwiającym Inwestorowi udokumentowanie wykonanych prac. Wykonawca ze szczególną starannością, zabezpieczy klatkę schodową przed zniszczeniem, wszelkie naprawy powstałych uszkodzeń zostaną wykonane niezwłocznie przez Wykonawcę na koszt własny.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l4 level1 lfo18; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Przy zakładaniu nasad kominowych ponad dachem należy zabezpieczyć, usunąć wszelkie szkody powstałe na dachu budynku, będące następstwem prowadzonych prac, szkody usuwać w trybie natychmiastowym i na koszt własny.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-indent: -18.0pt;line-height:normal;mso-list:l4 level1 lfo18;mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Calibri;color:black">Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiału wewnętrznej instalacji gazowej w&nbsp;lokalu na miedzianą.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l4 level1 lfo18; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Wszystkie ww. wyroby muszą posiadać krajową deklarację lub certyfikat zgodności zgodnie z wymaganiami dla wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania Polskich Norm. </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l4 level1 lfo18; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">5)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Wykonawca wykona prace zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie ze współczesną wiedzą i sztuką budowlaną,</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l4 level1 lfo18; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">6)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Wszystkie wskazane z nazwy wyroby/materiały użyte w specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych. </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:7.1pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; mso-line-height-alt:5.0pt;mso-hyphenate:auto"><strong><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:7.1pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; mso-line-height-alt:5.0pt;mso-hyphenate:auto"><strong><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black">Przyłącza elektryczne i wodne:</span></strong></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l18 level1 lfo19; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną. Pobór energii elektrycznej możliwy jest z obwodów lokalu w porozumieniu z<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>uprawnionym najemcą lokalu mieszkalnego, w&nbsp;którym prowadzone są prace.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l18 level1 lfo19; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Ujęcie wody z istniejącego poboru, w porozumieniu&nbsp; z uprawnionym najemcą lokalu mieszkalnego, w którym prowadzone są prace.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l18 level1 lfo19; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-list:Ignore">3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Wykonawca w okresie prowadzenia prac zobowiązany jest<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>pokrywać koszty dotyczące energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w&nbsp; porozumieniu Najemcą lokalu mieszkalnego, w którym prowadzone są prace. </span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; mso-line-height-alt:5.0pt;mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;color:black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-hyphenate:auto"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: Calibri;color:black">Wykonawca do zgłoszenia odbioru zobowiązany jest dołączyć dokumentację powykonawczą. </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-hyphenate:auto"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri; color:black">Dokumentacja powykonawcza powinna&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>zawierać m.in.:</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l19 level1 lfo20; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span style="mso-list:Ignore">1)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Calibri;color:black">protokoły prób i sprawdzeń (wszystkie branże, jeśli występują).</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-line-height-alt:5.0pt;mso-list:l19 level1 lfo20; mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span style="mso-list:Ignore">2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Calibri;color:black">komplet deklaracji zgodności,<span style="mso-spacerun:yes