## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
689936 |  | Przegląd sprawności urządzeń do kompensacji mocy biernej. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2265725 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2265726 | Termin realizacji | jak w treści zapytania ofertowego
3 | 2265727 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1311238 | przegląd urządzeń |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 689936 | Warunki postępowania | załącznik Nr 1 - spis obiektów.docx
2 | 689936 | Warunki postępowania | załącznik Nr 2 - protokół z kontroli.docx
3 | 689936 | Warunki postępowania | załącznik Nr 3 - formularz ofertowy.docx
4 | 689936 | Warunki postępowania | załącznik Nr 4 - zestawienie za okres 01.01.2021 - 30.09.2022.xlsx
5 | 689936 | Warunki postępowania | ZZE.271.35.2022 przegląd kompensatorów.docx
6 | 2265724 | offer_value | załącznik Nr 3 - formularz ofertowy.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-left: 283.2pt; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Bydgoszcz, dnia 15.11.2022 r.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> </v:shapetype><v:shape id="Text Box 2" o:spid="s2050" type="#t202" style='position:absolute;margin-left:-3.95pt;margin-top:11.45pt; width:115.2pt;height:22.2pt;z-index:251660288;visibility:visible; mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-height-percent:200; mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:200; mso-width-relative:margin;mso-height-relative:margin;v-text-anchor:top' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAowT84OUCAABzBgAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWy0VU1z2jAQvXem/0Gje7AxGBImJpPS kOkMTZmQXnJbZBmrlSVXEl/59V3JhtC0zaEfZgZW2vXT27er5fJqV0my4cYKrTLa7cSUcMV0LtQq o58fpmfnlFgHKgepFc/onlt6NX775hJGKwN1KRhBBGVHkNHSuXoURZaVvALb0TVX6Cu0qcDh0qyi 3MAWkSsZJXE8iCoQio6fod6DA7I24g+gpGZfeT4BtQGLkJKNTndajpL9PTKM1ObW1It6bjxzdreZ GyLyjKJyCiqUiEatow3DZfTirdUzwK4wlY/XRUF2GT1P42SQUrLHYqS9JEnTBo7vHGHo7/YHvbiP ZzGMSIZpehG355WfXkdg5c3rGEiyIYPGCUFbe3pq83PGSLPJ+MGze6d3JDnm7qOJ2+Emcg41tvUM a2SJ0pMS1IpfG6O3JYfc+ohGJFSzOSYIdjjReqzl9qPOUV1YOx3w/o1wx6RhVBvrbrmuiDcyajhz 4SDYzKxr+B1CvCJWS5FPhZRhYVbLiTRkAzKj0/C0Kf0QJhXZZvQiTdJGkt9CxOH5FUQlHDdEigp7 5RgEIy/kjcpD6zkQsrExO6lC+3kNPVG3W4R6+tLke7+zxF/U12jMGfsKZwEapTZPlGzxhmfUfluD 4ZTIDwpLddHt+/ZzYdFPhwkuzKlneeoBxRAqo46Sxpw4XOEr69qIVYknHZrjGus6Fa3ODSfPTlq3 cHvJQ2KBuW+GCswMqcTdIUKBXOHo+rK2Tblsza4LF4pSs7mzTU3CLUE5Dl40W0WCLAZBJXZlRmt5 Np/hzHtCajikQp14UWAzNF2AlMAJRdy+5gUw7MgHUXFL7viW3OsKFCU1KG3RESf4GcS9OMUbi/ca rT56hWPlFCoh/R3H8cpKMJYH9UOWHP4bOGaNmYY+GD8+3nSSYbfTSzvIM/EzClXzEeEbtfY7xzZZ W76o71GG5iY0fYQRfjxEL8ZteLX9e/Az/XQ9/g4AAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJxnO2/WBgAA +xsAABoAAABjbGlwYm9hcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZzW/cRBS/I/E/jHxvs59pNuqmym52 G2jTRsm2qMdZe9ae7thjzcwm3Rtqj0hIiII4UIkbBwRUaiUu5a8JFEGR+i/wZsb2erIOSdsIKmgO Wfv5N+/7vfm6fOVezNABEZLypOvVL9Y8RBKfBzQJu96t0fDCmoekwkmAGU9I15sT6V3ZeP+9y3jd ZzQdcyyCUURigoBRItdx14uUStdXVqQPZCwv8pQk8G3CRYwVvIpwJRD4EATEbKVRq62uxJgm3gZw VJrRgMG/RElN8JnY12wISnAM0nfxlBKFbk4m1CdmSDCta6Ccyz4T6ACzrgesA344IveUhxiWCj50 vZr581Y2Lq/g9WwQUyeMLY0bmr9sXDYgmDaMTBGOC6H1YatzaavgbwBMLeMGg0F/UC/4GQD2fTDY 6lLm2Rqu1Xs5zxLIPi7z7tfatZaLL/FvLunc6fV67U6mi2VqQPaxtYRfq622NhsO3oAsvr2Eb/U2 +/1VB29AFr+6hB9e6qy2XLwBRYwm0yW0DuhwmHEvIBPOtivhawBfq2XwBQqyoUgyLWLCE3VKysX4 LhdDwGk8w4omSM1TMsE+ZGgfx2NBsZaD1wkufbEkXy6RtEgkfUFT1fU+THHilSAvn33/8tkTdHT/ 6dH9n44ePDi6/6Nl5IzaxklYHvXi28/+fPQx+uPJNy8eflGNl2X8rz988svPn1cDoYoW5j3/8vFv Tx8//+rT3797WAHfFHhcho9oTCS6QQ7RHo/BMOMVV3MyFq82YhRhWh6xmYQSJ1hLqeA/UJGDvjHH LIuOo0ePuB68LaCLVAGvzu46Cu9HYqZoheRrUewAdzhnPS4qvXBNyyq5eTRLwmrhYlbG7WF8UCW7 jxMnvoNZCl00T0vH8H5EHDV3GU4UDkkCfVZ/41NCKqy7Q6nj1x3qCy75RKE7FPUwrXTJiI6dbFoM 2qYxxGVeZTPE2/HNzm3U46zK6i1y4CKhKjCrUH5EmOPGq3imcFzFcoRjVnb4dayiKiX358Iv4wZS QaRDwjgaBETKqjE3BdhbCvo1DI2rMuw7bB67SKHotIrndcx5GbnFp/0Ix2kVdp8mURn7gZxCimK0 y1UVfIe7FaLfIQ44OTHct2GuLgs4vRvcoqGj0iJB9JeZ0LGEju104Jgmf9eOGYV+bHPg/NoxNMDn Xz+qyKy3tRFvwpxUVQnbx9rvSbjjTbfPRUDf/p67hWfJLoE0X5543rXcdy3X+8+33JPq+ayNdtFb oe3qdYNdG5uVcnzaQnlCGdtXc0auS7NWljBdBEMg6uFme0iK/VMawWPW3h1cKLAZgwRXH1EV7Uc4 hXV23dNMQpmxDiVKuYRtniFX8tZ4WKsru0ls6+2DbQsSqx0eWHJTk/NdQsHGTDqh2ZHmgpqawVmF NS9lTMHs1xFW10qdWVrdqGY6niOtMBlCuWwaEAtvwjoEweoFvLwKG3QtGvYnmJFA+91OwXlYTBTO M0QywgHJYqTtXo5R3QQpzxVzPAC5UxEjveU7xWslaR3N9g2knSVIZXGtE8Tl0XuTKOUZvIiSLt9j 5ciScnGyBB12vU670faQj9OuN4GtLTzGKURd6qUfZiEcEflK2LQ/tZhNlS+i2ckNc4ugDocW1u9L Bjt9IBVSbWEZ2dQwn7IUYImWZPVvtMGt52WAzfTX0KK5Bsnwr2kBfnRDSyYT4qtysEsU7Tv7mrVS PlNE7EfBIRqzmdjDEH6dqmBPQCWcUJiOoF/gVE1723xym3NWdOWzLIOzdMzSCGftVpdoXskWbuq4 0MG8ldQD2yp1N8a9uimm5M/JlHIa/89M0fMJHBg0Ax0BH05qBUa6XrseFyri0IXSiPpDAesH0zsg W+BkFj5DUsGxsvkV5ED/2pqzPExZw75P7dEQCQrzkYoEIbvQlkz2ncKsns1dliXLGJmMKqkrU6v2 mBwQNtI9cFXP7R6KINVNN8nagMEdzz/3PaugcagXOeV6c3pIMffaGvinVz62mMEotw+bBU3u/0LF ilnVjjfD87m3bIj+sFhmtfKqAGGlqaCTlf1rqvCKU63tWEsWN9q5chDFZYuBWCyIUjj2QfofzH9U +MzePegJdcT3oLciuHbQzCBtIKsv2IUH0g3SEsewcLJEm0yalXVttnTSXssn63Ne6RZyjzlba3aW eL+is4vFmSvOqcXzdHbmYcfXlnaiqyGyx0sUSJN8P2MCU3UVtYNTNA7rXQ/ugSDQ9+AJbpI8oDU0 raFp8ATXQ7BYsnc6XS97yCnw3VIKTDOnNHNMK6e0cko7p8DiLLs9ySmr0Kn0hQfcu+kfD+V3G7CC y+5C8qbq3Ndt/AUAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAJxmRkG7AAAAJAEAACoAAABjbGlwYm9hcmQv ZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1sLnJlbHOEj80KwjAQhO+C7xD2btJ6EJEmvYjQq9QH CMk2LTY/JFHs2xvoRUHwsjCz7DezTfuyM3liTJN3HGpaAUGnvJ6c4XDrL7sjkJSl03L2DjksmKAV 201zxVnmcpTGKSRSKC5xGHMOJ8aSGtHKRH1AVzaDj1bmIqNhQaq7NMj2VXVg8ZMB4otJOs0hdroG 0i+hJP9n+2GYFJ69elh0+UcEy6UXFqCMBjMHSldnnTUtXYGJhn39Jt4AAAD//wMAUEsBAi0AFAAG AAgAAAAhALvlSJQFAQAAHgIAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQ SwECLQAUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAA2AQAAX3JlbHMvLnJlbHNQ SwECLQAUAAYACAAAACEAowT84OUCAABzBgAAHwAAAAAAAAAAAAAAAAAgAgAAY2xpcGJvYXJkL2Ry YXdpbmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCcZztv1gYAAPsbAAAaAAAAAAAAAAAA AAAAAEIFAABjbGlwYm9hcmQvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCcZkZBuwAA ACQBAAAqAAAAAAAAAAAAAAAAAFAMAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEu eG1sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBnAQAAUw0AAAAA "> <v:textbox style='mso-fit-shape-to-text:t'/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout;position: relative;z-index:251660288;left:-6px;top:14px;width:159px;height:50px"> </span></p><table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="159" height="36" bgcolor="white" style="border: 0.75pt solid black; vertical-align: top; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><!--[endif]--><!--[if !mso]--><span style="position:absolute;mso-ignore:vglayout;z-index:251660288"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td><!--[endif]--> <p v:shape="Text Box 2" style="padding:4.35pt 7.95pt 4.35pt 7.95pt" class="shape"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;tab-stops: list 1.0cm">ZZE.271.35.2022<strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></strong></p> </p> <!--[if !mso]--></td> </tr> </tbody></table> </span><!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]-->&nbsp;<!--[endif]--><!--[if !vml]--></td> </tr> </tbody></table><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <br clear="ALL"> </p><h4 style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%; color:black;mso-themecolor:text1">OGŁOSZENIE <o:p></o:p></span></h4><h4 style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%; color:black;mso-themecolor:text1">O ZAPYTANIU OFERTOWYM<o:p></o:p></span></h4><p class="MsoBodyText3" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: black;">(o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż 130&nbsp;000 zł netto)<o:p></o:p></span></em></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor: text1">&nbsp;</span></p><p class="MsoTitle" style="text-align:justify;tab-stops:35.4pt"><p style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 9pt; color: black;">(na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych</span></em></p><em><p style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 9pt; color: black;">(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 3 Zarządzenia Nr 4/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia</span></em></p><span style="font-size: 9pt; color: black;"><p style="text-align: center;"><em style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px;"><span style="font-size: 9pt; color: black;">4 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł)</span></em></p><o:p></o:p></span></em></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent: -14.2pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black; mso-themecolor:text1">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;Nazwa oraz adres Zamawiającego:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz<o:p></o:p></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">Wydział przeprowadzający postępowanie:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zespół ds. Zarządzania Energią<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ul. Wojska Polskiego 65<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85-825 Bydgoszcz <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor: text1">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Nazwa:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p style="mso-element:para-border-div;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm;mso-padding-alt:1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; mso-border-between:.5pt solid windowtext;mso-padding-between:1.0pt"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">Przegląd&nbsp;sprawności urządzeń do kompensacji mocy biernej.<o:p></o:p></span></strong></p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">Do postępowania nie będzie miała zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:.05pt"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">Cel zamówienia: <o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoBlockText" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:42.55pt"><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p class="MsoBlockText" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo5;tab-stops:42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;color:black; mso-themecolor:text1">Celem przedmiotowego postępowania jest usługa przeglądu sprawności oraz konserwacji <br> 10 urządzeń do kompensacji mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoBlockText" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo5;tab-stops:42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;color:black; mso-themecolor:text1">Zestawienie obiektów objętych postepowaniem, na których zainstalowane są urządzenia, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:.05pt;text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><strong><span style="font-size:11.0pt;color:black; mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt;margin-bottom: 10.0pt;margin-left:25.1pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">Opis przedmiotu zamówienia:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:.05pt;text-align:justify"><strong><span style="color:black;mso-themecolor: text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:53.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">Wykonawca dokona oceny sprawności działania urządzeń do kompensacji mocy biernej stanowiących własność miasta.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:53.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">Prace będą polegały wykonaniu pełnego zakresu czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym przede wszystkim:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:89.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">ocena wzrokowa stanu technicznego urządzeń oraz okablowania - określenie uszkodzeń w zakresie widocznych wad; określenie uszkodzeń tj. delaminacja, odbarwienie, przetarcie, przebicie, załamanie przewodów; wskazanie nieprawidłowości w trasie kablowej; niewłaściwe spasowanie gniazd czy wtyczek bocznych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:89.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">sprawdzenie ogólnego stanu konstrukcji – określenie m. in. czy nie jest ona poluzowana; wykrycie ognisk korozji; sprawdzenie stanu elementów wspornych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:89.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">sprawdzenie stanu zabezpieczeń AC i DC oraz wykonanie pomiarów kontrolnych <br> w zakresie min.: napięcia obwodu otwartego, rezystancji izolacji, prądu zwarciowego oraz ochrony przeciwpożarowej;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:89.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">d)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">sprawdzenie instalacji pod kątem zgodności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. <em>Prawo budowlane</em> (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:89.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">e)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">wykonanie pomiarów sieci na każdym z obiektów przez okres min. 7 dni;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:89.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">f)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">analizy dokumentów finansowych pod kątem weryfikacji właściwego doboru mocy urządzeń oraz poprawności ich zastosowania stanowiących załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego (okres styczeń 2021 r. – wrzesień 2022 r.);<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:89.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">g)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">innych czynności niezbędnych do określenia sprawności urządzeń;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:89.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">h)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">oszacowanie kosztów ewentualnych napraw.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:53.5pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:0cm 21.3pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">Po dokonaniu czynności objętych niniejszym postepowaniem Wykonawca dla każdego <br> z obiektów uzupełni protokół kontrolny, który stanowi załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size:11.0pt;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops: list 25.1pt;punctuation-wrap:simple;text-autospace:ideograph-numeric; vertical-align:baseline"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; color:black;mso-themecolor:text1">Przekazanie przedmiotu zamówienia:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;punctuation-wrap:simple;text-autospace:ideograph-numeric; vertical-align:baseline"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:53.45pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo4;punctuation-wrap: simple;text-autospace:ideograph-numeric;vertical-align:baseline"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">Wymagania dla Wykonawców – obligatoryjne:<o:p></o:p></span></u></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space: auto"><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:56.25pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;color:black;mso-themecolor:text1">&nbsp;Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięciu usług, których przedmiotem była kompensacja mocy biernej.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:56.25pt;mso-add-space: auto;text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:25.1pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops: list 25.1pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: no