## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
692642 |  | Modernizacja instalacji domofonowej z wersji analogowej na cyfrową z czytnikiem zbliżeniowym wraz z wymianą unifonów wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2274083 | Formularz Ofertowy | Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
2 | 2274084 | Uprawnienia kwalifikacji „E” | Kserokopia świadectwa kwalifikacji „E” uprawniającego do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji elektrycznych do 1 KV
3 | 2274085 | Uprawnienia kwalifikacji „D” | Kserokopia świadectwa kwalifikacji „D” uprawniającego do zajmowania się dozorem sieci instalacji elektrycznych do 1 KV.
4 | 2274086 | Karta oceny | Wypełniona Karta oceny podmiotu przetwarzającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1315030 |  | Proszę nie wpisywać ceny - oferty zostaną ocenione na podstawie cen wskazanych w Formularzu Ofertowym | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 692642 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
2 | 692642 | Warunki postępowania | 2. Umowa PPDO.pdf
3 | 692642 | Warunki postępowania | 3. KARTA OCENY.pdf
4 | 692642 | Warunki postępowania | STWiOR_modernizacja_Moniuszki 14-16.pdf
Warunki postępowania
<p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>1.</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"> </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">Moniuszki</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"> 14-16</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"> w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie–Zdrój zaprasza do złożenia oferty na </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: -0.3pt">zadanie pn.: </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: -0.3pt"><strong>„</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>Modernizacja</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong> instalacji domofonowej </strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>z</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong> wersji </strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>analogowej na cyfrową</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong> z czytnikiem zbliżeniowym wraz<br> z </strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>wymianą unifonów</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong> wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej </strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>Moniuszki</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong> 14-16</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong> w&nbsp;Jastrzębiu-Zdroju</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>”.</strong></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <br> </p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>2. <u>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</u>:</strong></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><strong>2.1.</strong> <strong>Przedmiot zamówienia</strong> <strong>obejmuje:</strong></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">2.1.1. </span></strong></span><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">Zadanie 1: </span></strong></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">modernizacja</span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent"> instalacji domofonowej </span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">z</span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent"> wersji </span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">analogową na cyfrową</span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent"> z czytnikiem zbliżeniowym wraz z </span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">wymianą unifonów</span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent"> wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej </span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">Moniuszki</span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent"> 14-16</span></u></span><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent"> w Jastrzębiu-Zdroju</span></u></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent"> </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">(ilość lokali mieszkalnych: </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">24</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">, </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">ilość klatek: </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">2</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">) </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">wraz z robotami towarzyszącymi</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">, </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">obejmując</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">e</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent"> wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:</span></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">1) demontaż starych analogowych paneli kaset domofonowych i montaż nowych cyfrowych paneli kaset domofonowych z wbudowanym czytnikiem kluczy elektronicznych (breloków) Elfon OPTIMA255 i listą lokali (<u>tylko nr mieszkań</u>) w obudowie przy głównym wejściu (2 klatki);</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">2) demontaż starych zasilaczy i montaż 2 szt. nowych zasilaczy Elfon AC 15/20 do kaset cyfrowych w&nbsp;elektrycznej skrzynce natynkowej, należy zabezpieczyć obwód zasilający wyłącznikiem nadprądowym typu S o&nbsp;charakterystyce B i natężeniu znamionowym 6A;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">3) wymiana 2 szt. elektrozamków;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">4) montaż unifonów MIWI 1132/620 SCAITEL wewnątrz mieszkań – 24 szt.;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">5) montaż regulatorów głośności sygnału wywołania MIWI 1132/63 z trzystopniowym zakresem regulacji (min, med, max) – 24 szt.;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">6) przekazanie 25 szt. zaprogramowanych kluczy zbliżeniowych (24 dla właścicieli mieszkań/lokatorów + 1 uniwersalny do 2 klatek dla osoby sprzątającej);</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">7) wymiana okucia drzwiowego oraz wkładki numerycznej wraz z kluczami w klatce nr 14 (12 kluczy dla właścicieli mieszkań/lokatorów + 1 klucz dla osoby sprzątającej);</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">8) zapewnienie materiałów instalacyjnych niezbędnych do <strong>modernizacji instalacji</strong><strong> w </strong><strong>klatce nr 16</strong> oraz położenie <strong>nowej instalacji w klatce nr 14</strong> w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong><span style="background: transparent"><span lang="pl-PL">2.1.2. </span><span lang="pl-PL">Zadanie 2: </span></span></strong><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">konserwacja podstawowa – bezpłatna</span></u></span><span lang="pl-PL"> </span><span lang="pl-PL">– stała konserwacja i serwis instalacji domofonowej w&nbsp;okresie gwarancji </span><span lang="pl-PL">obejmująca następujące czynności:</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">1) konserwacja elektrozaczepów w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">2) konserwacja elektroryglów w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">3) wymiana wizytówek lub dodanie/usunięcie nazwisk/numerów mieszkań na spisie;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">4) usuwanie przerw w dopływie sygnału między panelem sterowania a aparatem słuchawkowym w mieszkaniu;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">5) przegląd instalacji domofonowej i usunięcie nieprawidłowości w tym zabezpieczenie kabli;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">6) regulacja samozamykaczy;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">7) czyszczenie i smarowanie zamków drzwiowych, zawiasów, kontroli połączeń śrubowych w zamkach;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">8) inne czynności konserwacyjnych zapewniających pełną sprawność instalacji domofonowej.</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong><span style="background: transparent"><span lang="pl-PL">2.1.3. </span><span lang="pl-PL">Zadanie 3: </span></span></strong><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">konserwacja rozszerzona – płatna</span></u></span><span lang="pl-PL"> – utrzymywanie drzwi wejściowych do budynków w pełnej sprawności </span><span lang="pl-PL">w okresie gwarancji</span><span lang="pl-PL">,</span><span lang="pl-PL"> </span><span lang="pl-PL">obejmująca następujące usługi (w przypadkach nie objętych gwarancją):</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">1) wymiana/montaż samozamykacza typu GEZE-TS2000;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">2) wymiana/montaż stopki drzwiowej (małej lub dużej w zależności od usytuowania wysokościowego podestu przed drzwiami);</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">3) wymiana wkładki bębenkowej w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">4) dorobienie klucza patentowego do wkładki bębenkowej – 1 szt.;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">5) wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">6) wymiana elektrozamka w drzwiach wejściowych;</font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><span lang="pl-PL">7</span><span lang="pl-PL">)</span><span lang="pl-PL"> wymiana/montaż odboju do drzwi wejściowych;</span></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><span lang="pl-PL">8</span><span lang="pl-PL">)</span><span lang="pl-PL"> wymiana/montaż klamko-gałki.</span></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><span lang="pl-PL"><strong>2.</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>2</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>.</strong></span><span lang="pl-PL"> </span><span lang="pl-PL"><strong>Zadani</strong></span><span lang="pl-PL"><strong>e</strong></span><span lang="pl-PL"><strong> 1, Zadanie 2 oraz Zadanie 3 należy traktować jako łączne – nie dopuszcza się złożenia oferty na jedno z zadań.</strong></span></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">3</span></strong></span><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">. </span></strong></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">Szczegółowy zakres wykonania robót przewidzianych do realizacji zamówienia </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">określa STWiOR, która stanowi integralną część do niniejszego </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">Z</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">aproszenia (Załącznik </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">nr </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">3</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">), </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">natomiast s</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">zczegółowe warunki </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">realizacji </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">przedmiotu zamówienia określa wzór umowy </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">(Załącznik nr 2 </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">do Zaproszenia</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">)</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent"> </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr </span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">4</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent"> do Zaproszenia)</span></span><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent">.</span></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong>2.</strong></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong>4</strong></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong>. </strong></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><strong>Zakres ilościowy robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić we własnym zakresie na budynku. </strong></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL">W&nbsp;</span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL">ofercie należy wycenić materiały w oparciu o własne pomiary z uwzględnieniem wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania</span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL">.</span></font></span></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong><span style="background: transparent"><font color="#000000"><span lang="pl-PL">2.</span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL">5.</span></font></span></strong><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent"> W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – </span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><u>należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed jej złożeniem</u></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL">.</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <br> </p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>3. <u>TERMIN WYKONANIA</u>:</strong></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3.1. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>Zadanie 1: </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Termin realizacji </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">robót</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">dotycząc</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">y</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">modernizacji</span></u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent"> instalacji domofonowej</span></u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">:</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>maksymalnie </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>do </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>15.12.2022 r.</strong></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>1</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>1.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong> </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Przekazanie frontu robót: </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>do </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>5</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong> dni roboczych od daty podpisania umowy.</strong></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3.</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>1.2</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Odbiór robót: </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>do </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong> dni roboczych od daty pisemnego prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty dopuszczające wszystkie zastosowane materiały do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">, </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">schemat podłączenia do tablicy administracyjnej w budynku oraz protokół badania wykonanej instalacji zasilającej zgodnie z obowiązującymi przepisami (badanie rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwporażeniowej).</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3.2. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>Zadanie 2:</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong> </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><span style="background: transparent">Konserwacja podstawowa – bezpłatna</span></u></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> – stała konserwacja i serwis instalacji domofonowej w&nbsp;okresie gwarancji. W ramach stałej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">1</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> konserwacja elektrozaczepów w drzwiach wejściowych;</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">2</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> konserwacja elektroryglów w drzwiach wejściowych;</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> wymiana wizytówek lub dodania/usunięcia nazwisk, numerów mieszkań na spisie;</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">4</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> usuwanie przerw w dopływie sygnału między panelem sterowania a aparatem słuchawkowym w mieszkaniu;</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">5</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> przegląd instalacji domofonowej i usunięcie nieprawidłowości w tym zabezpieczenie kabli;</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">6</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> regulacja samozamykaczy;</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">7</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> czyszczenie i smarowanie zamków drzwiowych, zawiasów, kontrola połączeń śrubowych w zamkach;</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">8</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">)</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> inne czynności konserwacyjne zapewniające pełną sprawność instalacji domofonowej.</span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3.2.1. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>Czynności zawarte w </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>pkt 3.2. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>ppkt 1) oraz ppkt 6)-7) </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>wyżej </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>podlegają obowiązkowemu wykonaniu minimum jeden raz na kwartał, co należy potwierdzić w protokole z kontroli.</strong></span></font></font></font></p> <p class="western" align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3.2.2. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Usuwanie usterek powinno następować w terminie </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>do 24 godzin od c