## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
694098 |  | Dostawa wyposażenia do pracowni fizjoterapii II |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2278912 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2278913 | Termin realizacji | 14 dni od podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2278914 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 2278915 | Gwarancja | Należy określić termin gwarancji udzielanej na zaoferowany asortyment Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1316752 | Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem | Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg, Metalowa obudowa, Czytelna tarcza o średnicy ok 50 mm,Mankiet na ramię od 22 do 32 cm obwodu, Stetoskop w zestawie, Etui. Urzadzenie musi być zarejestrowane jako urządzenia medyczne w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, | 10 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1316753 | Pulsoksymetr ręczny | Przenośny, ręczny pulsoksymetr do pomiaru saturacji krwi (SpO2) i pulsu z czytelnym wyświetlaczem OLED.Wyświetlanie wartości SpO2 - Wyświetlanie tętna wraz z wykresem słupkowym - Wyświetlanie wykresu tętna (prezentacja fali pletyzmograficznej) - Wskaźnik niskiegonapięcia - Regulowana jasność ekranu Wskaźnik dźwiękowy tętna - Funkcja alarmu - Możliwość zapisu wartości SpO2 i tętna oraz przesłania zarchiwizowanych danych do komputera (oprogramowanie tylko w języku angielskim) - Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika oksymetru - Transmisja danych do komputera w czasie rzeczywistym - Funkcja podglądu - Funkcja zegara Pomiar SpO2 - Zakres pomiaru: 0%~100%, Dokładność: Gdy zmierzone SpO2 znajduje się w zakresie od 70% do 100%, dozwolony błąd absolutny wynosi 2%; Poniżej 70% wartość błędu nie została określona - Pomiar tętna Zakres pomiaru: od 30bpm do 250 uderzeń na minutę (bpm) Dokładność: +-2 bpm lub +-2% (większa z tych wartości) - Rozdzielczość SpO2: 1%, tętno: 1bpm. - Dokładność pomiarów przy niskim współczynniku perfuzji Wartości SpO2 oraz tętna są prawidłowo mierzone przy współczynniku perfuzji wynoszącym 0,4%. Błąd pomiarów SpO2 wynosi +/-4%, a błąd pomiaru tętna +/- 2 bpm lub +/- 2% (większa z tych wartości). - Odporność na światło otoczenia Odchylenia między warunkami ciemni a oświetlenia sztucznego lub światła słonecznego niebezpośredniego wynoszą poniżej 1%. - Wymagane zasilanie: 2 baterie AA - Czujnik optyczny Światło czerwone (długość fali 660 nm, 6,65 mW) Podczerwień (długość fali 880 nm, 6,75 mW) - Regulowany zakres alarmu, SpO2: od 0% do 100% Tętno: od 0 bpm do 254 bpm, deklaracja zgodności oraz certyfikat CE) i posiada powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1316754 | Dynamometr cyfrowy | możliwość dokładnego pomiaru siły uścisku dłoni z wyświetlaczem cyfrowym. Mozliwość przedstawienia wyników w odniesieniu do wieku i płci osoby badanej. Możliwość zapisania wyników dla 19 użytkowników. Regulacja uchwytu umożliwiająca dostosowanie dynamometru do wielkości dłoni. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1316755 | Staza opaska uciskowa | Elastyczna opaska uciskowa z taśmą o długości ok. 45 cm, szerokość ok. 2,5 cm do zaciskania żył podczas pobierania krwi. Wyposażone w plastikowe zamknięcie z praktycznym przyciskiem, który umożliwia łatwą obsługę jedną ręką. Wykonana z elastycznej gumy bez zawartości lateksu. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1316756 | Stoper sportowy | Wyposażony w cztery funkcje: stoper, czasomierz, tempo-mierz i zegar. Stoper: wyświetla czas okrążenia, międzyczas i bieżące wskazanie stopera, maksymalny pomiar czasu – 9 godzin, 59 min, 59 sekund, 10 pamięci czasów okrążenia i międzyczasów,możliwość wyświetlenia najszybszego, najwolniejszego i średniego czasu okrążenia, wywoływanie wartości z pamięci po wyzerowaniu i podczas pomiaru, licznik okrążeń, Czasomierz: dwa czasomierze z możliwością ustawienia czasu do odliczenia, czasomierze o pamięci 9 godzin i 59 minut 59 sekund każdy, nieustawienie czasu dla jednego czasomierza nie wpływa na działanie drugiego Tempo-mierz:: możliwość nastawienia tempa pd 10 do 320 sygnałów na minutę, wyświetlanie częstotliwości, jednocześnie licznik sygnałów dźwiękowych, Zegar: wskazywanie godziny, miesiąca, daty, dnia tygodnia i roku, posiada automatyczny kalendarz, funkcja alarmu, dwa formaty czasu – 12 lub 24 godzinny oraz kalendarz europejski.dwa formaty czasu – 12 lub 24 godzinny oraz kalendarz europejski. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1316757 | Skoliometr | Skoliometr umożliwia wykrywać anomalie oraz porównywać wyniki w czasie podczas prowadzenia terapii skoliozy | 4 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1316758 | Skoliomter pediatryczny | Mozliwość wykonywania pomiarów stopnia asymetrii tułowia lub kąta rotacji tułowia badanego | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1316759 | Karabińczyk | Wymiar: 265x78. paski: 170x20. Jedno półkole, dwie sprzążki, dwa paski. | 10 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1316760 | Podwieszka dwustawowa pelota z pasem do ćwiczeń KC-12 do kabiny UGUL | Podwieszka dwustawowa 160 x 80 mm KC/12 Podwieszka z tkaniny, pikowana, z zaczepami do podwieszania do podwieszeń kończyn górnych i dolnych, niezaciskająca się, Pelota skórzana 160x80, pas 40x1350. Dwa regulatory, zaczep trójkątny, dwie peloty. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1316761 | Aparat do mierzenia czucia temperatury | Termometr bezdotykowy z mozliwością dokonania precyzyjnego i niezależnego od zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury ciała, otoczenia i przedmiotów. Wykorzytsanie innowacyjnej technologii pomiarów przy użyciu promieni IR. funkcja Recall Mode pozwalająca wywołać 30 ostatnich pomiarów, wyposażony w alarm gorączki oraz dwie skale: °C i °F | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1316762 | Pulsoksymetr napalcowy | Wyposażony w obracany ekran zapewniający wyświetlanie w 4 płaszczyznach. Informacje wyświetlane na ekranie: SpO2 tętno wykres słupkowy krzywa tętna poziom baterii Urządzenie musi posiadać Certyfikat CE, Funcje: łatwa obsługa przy użyciu jednego przycisku; automatyczne wyłączanie po 5 sekundach od wyjęcia palca wskaźnik niskiego napięcia chroniący przed nieprawidłowym działaniem spowodowanym niskim napięciem możliwość regulacji jasności ekranu, zakres pomiaru SpO2: 0% ～ 100% (rozdzielczość wynosi 1%), Dokładność: 70% ～ 100% ： ± 2%, Poniżej 70% nieokreślony zakres pomiaru PR: 30 uderzeń na minutę - 250 uderzeń na minutę, (rozdzielczość wynosi 1 uderzeń na minutę), Dokładność ± 2 uderzeń na minutę lub ± 2% (wybierz większy) | 4 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1316763 | Pręt światłowodowy kątowy 45 stopni zwężony średnica 6 mm zwężany do 2 mm | Wymagana współpraca z sondami laserowymi typu V2. Konstrukcja gniazda światłowodu z możliwością łatwego demontażu pręta światłowodu w celu sterylizacji lub wymiany na pręt innego typu. Kompatybilny z z sondami laserowymi produkowanymi przez firmę Astar. | 5 | komplet |  | 23% | PLN
13 | 1316764 | Elektrody samoprzylepne (50x50 mm) do elektrostymulatora Tens | Elektrody SKF 5050 o wymiarach 5 x 5 cm do Elektrostymulatora Tens - wielokrotnego użytku (5 kpl po 4 szt) kabel podłączeniowy z gniazdem 2 mm | 5 | komplet |  | 23% | PLN
14 | 1316765 | Podkład wiskozowy (8x8 cm) | przeznaczony do elektrod do elektroterapii i elektrostymulacji | 2 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1316766 | Podkład wiskozowy (6x6 cm) | przeznaczony do elektrod do elektroterapii i elektrostymulacji | 8 | komplet |  | 23% | PLN
16 | 1316767 | Woreczek z piaskiem (21x28 cm) | Woreczek do dociskania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Wypełniony drobnym piaskiem | 3 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1316768 | Parawan medyczny | Metalowy 2- częściowy, kolor materiału niebieski, na kółkach | 4 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1316769 | Oliwka do masażu z olejem z oliwek naturalna Ziaja | pojemność 500 ml, do skóry suchej i bardzo suchej, bez konserwantów i barwników, pojemnik z pompką (dozownikiem) | 6 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1316770 | Półwałek lędźwiowy do masażu 40x25x5 | Tapicerka Vinly Flex kolor niebieski, certyfikacja CE, medyczna. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1316771 | Półwałek lędźwiowy do masażu 40x25x7 | Tapicerka Vinly Flex kolor niebieski, certyfikacja CE, medyczna. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1316772 | Półwałek do masażu 60x30x10 | Tapicerka Vinly Flex kolor granatowy, certyfikacja CE, medyczna. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1316773 | Wałek do masażu 12x60 | Tapicerka Vinly Flex kolor niebieski, certyfikacja CE, medyczna. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1316774 | Wałek do masażu 10x30 | Tapicerka Vinly Flex kolor niebieski, certyfikacja CE, medyczna. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1316775 | Klin do masażu 30x40x12 | Tapicerka Vinly Flex kolor granatowy, certyfikacja CE, medyczna. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1316776 | Klin do masażu 50x35x20 | Tapicerka Vinly Flex kolor granatowy, certyfikacja CE, medyczna. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1316777 | Taboret BETA | wyposażony w trwałe, podgumowane kółka i mechanizm regulacji wysokości przy użyciu sprężyny gazowej Tapicerka wykonana z materiału typu PCV. Odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji, kolor niebieski | 5 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1316778 | Stolik pomocniczy kosmetyczny HS09 Biały | wykonany z metalu, na kółkach z trzema półkami | 5 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1316779 | Stolik pod aparaty SM-2 | Mobilny stolik pod aparaty z kółkami wyposażonymi w hamulce. Dwie półki, przy czym dolną z moliwością umocowania na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem. Półki zabezpieczone na krawędziach przed możliwością przypadkowego zrzucenia aparatu. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
29 | 1316780 | Opaska rzepowa O-R1S rozmiar (100x500 mm) | opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; | 2 | szt. |  | 23% | PLN
30 | 1316781 | Opaska rzepowa O-R12 rozmiar (50x800 mm) | opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; | 2 | szt. |  | 23% | PLN
31 | 1316782 | Opaska rzepowa O-R1 rozmiar (50x500 mm) | opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi; | 2 | szt. |  | 23% | PLN
32 | 1316783 | Plansza dydaktyczna elektroterapia w praktyce | Napisy w języku polskim Wymiary ok 100 x 70 cm. Z możliwością zwieszenia | 1 | szt. |  | 23% | PLN
33 | 1316784 | Plansza anatomiczna układ mięśniowy człowieka | Napisy w języku polskim Wymiary ok 100 x 70 cm. Z możliwością zwieszenia | 1 | szt. |  | 23% | PLN
34 | 1316785 | ESIK KC/24 | Metalowy zaczep służący do zawieszeń w kształcie litery S | 10 | szt. |  | 23% | PLN
35 | 1316786 | Pętla Glissona | Wymiar: 410x50 do 480x50. Paski 170x20 i dwa paski mocujące 200x30 ze sprzążkami rymarskimi, dwa półkola na taśmie nośnej. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
36 | 1316787 | Orczyk do pętli Glissona | Orczyk do montażu pętli Glissona na wyciągu szyjnym, w kabinie UGUL i w PUR. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
37 | 1316788 | Wałek do masażu o gładkiej powierzchni z pianki o podwyższonej twardości | Materiał: pianka EPP, długość 33 cm lub 45 cm, twardy | 6 | szt. |  | 23% | PLN
38 | 1316789 | Średnio twardy roler do masażu i stymulacji mięśni | wykonany z pianki o średniej twardości odpornego na nasisk i ścieranie z karbowaną powierzchnią i specjalnymi wypustkami, odporny na wilgoć Długość 30-33 cm, srednica ok 14 cm | 6 | szt. |  | 23% | PLN
39 | 1316790 | Wózek na piłki zamykany metalowy | Na kółkach, mieszczący ok 60 piłek | 1 | szt. |  | 23% | PLN
40 | 1316791 | Kijki do Nordic Walking | Regulowane od 82 do 140 cm, dwie gumowe nakładki do marszu po asfalcie, dwa wymienne talerze do miękkiego podłoża, uchwyt ergonomiczny wykonany z pianki EVA oraz PP, rękawiczka z neoprenu na dłoń z regulowanym rozmiarem. | 12 | para |  | 23% | PLN
41 | 1316792 | Kula | kula wykonana z aluminium z regulacją skokową co 2,5 cm oraz elementami odblaskowymi | 10 | szt. |  | 23% | PLN
42 | 1316793 | Wózek inwalidzki ręczny | wykoany ze stali o wadze ok 16 kg wyposażony w pompkę, uchylne i demontowalne podnóżki i podłokietniki, łamane oparcie ułatwiające transport, wygodna poduszka na siedzisko i oparcie, tapicerka wykonana z materiału zapewniającego dobrą wentylację, hamulce dla osoby towarzyszącej dające pełną kontrolę nad prowadzeniem wózka, kieszeń z tyłu oparcia, tylne koła pompowane, na szybkozłączach, 24", przednie koła pełne, chromowane ciągi kół. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
43 | 1316794 | Bezprzewodowa pompka rowerowa, kompresor do roweru | Elektryczna pomkpa akumulatorowa rowerowa wyposazona w cztery inteligentne tryby ładowania, cyfrowy wysiwtlacz, 4 dysze do pompowania, latarkę LED, moc. Min. 70W, ciśnienie robocze 10,5 bar. Wejście USB C do ładowania, | 2 | szt. |  | 23% | PLN
44 | 1316795 | Żel do USG | do prowadzenia diagnostyki medycznej metodami ultradźwiękowymi, w tym obrazowania ultrasonograficznego oraz ultrasonografii dopplerowskiej (detektory tętna płodu lub przepływu krwi). Żel można stosować do badania waginalnego lub rektalnego. Skład: Karbomer, benzoesan sodu, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona Pojemnoś 500 ml | 6 | szt. |  | 23% | PLN
45 | 1316796 | Gniazdo aplikatora światłowodowego o średnicy 6 mm | dedykowanego dla sond typu V2 - firmy Astar | 1 | szt. |  | 23% | PLN
46 | 1316797 | Półwałek do masażu pod stopy lub kolano 60x18x12 | Tapicerka typu soft touch, kolor niebieski | 6 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 694098 | Warunki postępowania | Wzór umowy_dostawa drobnego wyposazenia dla fizjoterapii_DID.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>