## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
697222 |  | Obsługa instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w 2023 r. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2288823 | Formularz ofertowy | Załącznik nr 1 do Zaproszenia
2 | 2288824 | Kserokopia uprawnień budowlanych | Uprawnienia budowlane w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalające na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów (minimum 1 osoba) wraz z potwierdzeniem przynależności do właściwego oddziału IIB
3 | 2288825 | Kserokopia dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia pomiarowego | Kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych
4 | 2288826 | Wykaz usług | Wg wzoru z załącznika nr 2 do Zaproszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1321468 | Proszę nie uzupełniać | Pod uwagę brane będą wartości podane w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 697222 | Warunki postępowania | Wentylacja 2023.zip
2 | 697222 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
Warunki postępowania
<p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>1.</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>„</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>Obsługa instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w 202</strong></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>3</strong></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><strong> r.</strong></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>”</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">, w tym:</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>Zadanie 1</strong></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>: </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Serwisowanie instalacji wentylacji mechanicznej w celu zapewnienia sprawności działania systemów wentylacji mechanicznej bytowej.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>Zadanie 2</strong></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>: </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji wentylacji bytowej.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>1.1. Zadania należy traktować jako łączne – nie dopuszcza się złożenia oferty na jedno z zadań.</strong></font></font></p><p align="center" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p><p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>2. </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</strong></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>:</strong></span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>2.1. </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w obiektach:</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>a) użytkowych:</strong></font></font></p><ol> <li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">Al. Piłsudskiego – Podziemny Pasaż Handlowy „A”;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">Al. Piłsudskiego – Podziemny Pasaż Handlowy „B”;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Kościelna 1A – budynek mieszkalno-użytkowy. Zadanie dotyczy wyłącznie części użytkowej, w której zabudowana jest wentylacja mechaniczna;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Komuny Paryskiej 14 Przychodnia;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Cieszyńska 146 – Przychodnia;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Pszczyńska 142 – OSP;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Rostków 7 – OSP;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Zielona 18B – Wydział Alimentacyjny</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Witczaka 5b – Inhalatorium.</font></font></p> </li></ol><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><strong>b) mieszkalnych:</strong></font></font></p><ol> <li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Gagarina 108;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Gagarina 110;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Gagarina 112;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Pszczyńska 292.</font></font></p> </li></ol><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">W budynkach mieszkalnych socjalnych przy <u>ul. Gagarina 108, 110, 112</u> wentylacja mechaniczna zabudowana jest w&nbsp;każdym mieszkaniu, w związku z czym kontrolą należy objąć wszystkie lokale. Ilość mieszkań w poszczególnych budynkach:</font></font></p><ol> <li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Gagarina 108 – 58 mieszkań;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Gagarina 110 – 58 mieszkań;</font></font></p> </li><li><p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt">ul. Gagarina 112 – 56 mieszkań.</font></font></p> </li></ol><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">W budynku mieszkalnym socjalnym przy </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>ul. Pszczyńskiej 292</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> wentylacja mechaniczna zabudowana jest w 24 lokalach mieszkalnych i w świetlicy usytuowanych na parterze oraz wszystkich pomieszczeniach przyziemia – kontrolą należy objąć wszystkie lokale. W budynku przy </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>ul. Kościelnej 1A</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> wentylacja zabudowana jest w części użytkowej. </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">W&nbsp;</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>Podziemnych Pasażach A i B</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> wentylacja zabudowana jest w</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> boksach handlowych.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">W </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">pomieszczeniach Przychodni przy </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>ul. Cieszyńskiej 146</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Zabudowano dwa niezależne układy wentylacyjne obsługujące pomieszczenia należące do poszczególnych najemców. Nawiew do wszystkich pomieszczeń oraz wywiew z części pomieszczeń realizowany jest za pomocą central wentylacyjnych w wykonaniu zewnętrznym, wyposażonych w nagrzewnice elektryczne o mocy 4,5 kW, w chłodnice wodne, z wymiennikami obrotowymi, tłumikami kanałowymi i systemem kanałów blaszanych stalowych z blachy ocynkowanej z anemostatami i kratkami na</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">wiewnymi.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">W okresie letnim przewidziano dochłodzenie powietrza nawiewanego w chłodnicach wodnych central wentylacyjnych. Podłączenie agregatu wody lodowej z chłodnicami wodnymi w centralach wentylacyjnych wykonano za pomocą rur stalowych łączonych przez spawanie. Przewody chłodnicze zabezpieczono antykorozyjnie i zaizolowano termicznie otulinami. Sterowanie układami nawiewno-wywiewnymi odbywa się za pomocą sterowników ściennych zlokalizowanych w pomieszczenia</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">ch najemców.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">W budynku Przychodni przy </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>ul. Komuny Paryskiej 14</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> do nawiewu </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">świeżego powietrza do pomieszczeń przychodni służy centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajności N=2090 m</span></font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">/h, W=1890 m</span></font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">/h umieszczona na dachu budynku. Świeże powietrze jest pobierane przez czerpnię dachową, a wyrzut zużytego powietrza następuje poprzez wyrzutnię dachową. Nawiew i wywiew powietrza odbywa się za pomocą prostokątnych kanałów wentylacyjnych wykonanych z blachy ocynkowanej, prowadzonych pod sufitem poszczególnych kondygnacji.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Wywiew powietrza z pomieszcze</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">ń WC odbywa się poprzez indywidualne wentylatory ścienne lub sufitowe. W celu umożliwienia napływu powietrza, w drzwiach zamontowano transferowe kratki wentylacyjne.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Do nawiewu świeżego powietrza do szatni zlokalizowanej w piwnicy służy centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności N=200 m</span></font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">/h, W=150 m</span></font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">/h umieszczona na dachu budynku. Świeże powietrze jest pobierane przez czerpnię dachową, a wyrzut zużytego powietrza nastąpi poprzez wyrzutnię dachową. Nawiew i wywiew powietrza odbywa się za pomocą prostokątnych kanałów wentylacyjnych wykonanych z blachy ocynkowanej prowadzonych pod sufitem poszczególnych kondygnacji.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">W budynku przy </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>ul. Pszczyńskiej 142</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> wykonano instalację opartą o wentylatory wywiewne sufitowe, ścienne oraz wentylator dachowy zamontowany na ocieplonym cokole oraz podstawie tłumiącej (wydajność i spręż poszczególnych wentylatorów są pokazane na rysunkach). W budynku zaprojektowano również kanały wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie kanały wywiewne zostaną zakończone wyrzutniami dachowymi zlokalizowanymi na dachu. Montaż wyrzutni na ocieplanych cokołach, za pośrednictwem podstaw dachowych.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Powietrze jest transportowane za pomocą kanałów wentylacyjnych oraz za pomocą istniejących kanałów grawitacyjnych. W pomieszczeniu garażu wykonano odciąg spalin o wydajności 3000,00 m</span></font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">/h.</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><em> </em></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Zabudowano dwa ciągi o&nbsp;długości L=6,0 m, odsysające spaliny z samochodów ciężarowych, połączone do wspólnego przewodu i za pomocą jednego wentylatora wywiewnego (o parametrach 3000 m</span></font></font><sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font></sup><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">/h i sprężu 2500 Pa), który jest zamontowany pod stropem pomieszczenia, powietrze jest usuwane do wyrzutni dachowej, która jest zabudowana na ocieplonym cokole i podstawie dachowej. Odsysacz spalin służy do usuwania spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania (straż pożarna), gdzie jest wymagana pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Pojedynczy zespół wyciągowy składa się z belki jezdnej – prowadnicy z przewodem elastycznym, podwieszonej do sufitu (wysokość – 4 m). Po niej porusza się wózek jezdny z podłączonym do niego elastycznym przewodem ssącym. Pionowy odcinek posiada zamontowany uchwyt z wbudowanym elektromagnesem służącym do przymocowania przewodu elastycznego do zwory umocowanej na boku karoserii samochodu. Wewnątrz przewodu elastycznego jest umieszczony przewód elektryczny doprowadzający prąd do elektromagnesu. Na końcu przewodu jest zamocowana odpowiednio ukształtowana ssawa fajkowa. Zworę na ścianie karoserii umieszcza się w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowała się naprzeciw wylotu rury wydechowej, z niewielkim dystansem. W momencie wyjazdu pojazdu z&nbsp;garażu wózek odsysacza przesuwa się po prowadnicy. Na wózku znajduje się wyłącznik krańcowy, który powoduje automatyczne odłączenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Zostanie ona podciągnięta do góry przez balanser sprężynowy umieszczony wewnątrz przewodu elastycznego. Nieruchoma końcówka przewodu elastycznego jest podłączona do sztywnej instalacji wyciągowej. Wentylator wyciągowy może być uruchamiany ręcznie lub drogą radiową, przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Pozostałe elementy wyposażenia elektrycznego to: zespół elektryczny, odbiornik radiowy i zespół pomocniczy. Przy wyjeździe samochodu z garażu następuje samoczynne wyłączenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator włącza się samoczynnie przed wjazdem do garażu. Czas opóźnienia, po którym nastąpi wyłączenie wentylatora, jest regulowany. Praca wentylatora wywiewnego odsysającego spaliny jest zintegrowana z czerpnią ścienną powietrza z siłownikiem.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>2.2.</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> Opis instalacji mechanicznej w obiektach wraz z dokumentacją rysunkową dołączono w wersji elektronicznej do niniejszego Zaproszenia, jako Załącznik nr </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">4. </span></font></font> </p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>2.3.</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Zasady sporządzania wyceny zrealizowanych czynności, wartości materiałów, sprzętu, roboczogodziny określone zostały w §5 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> do niniejszego Zaproszenia.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>2.4. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">określa wzór umowy, który stanowi integralny Załącznik nr </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">3</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> do niniejszego Zaproszenia.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><strong>2.5. </strong></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL">W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym zaproszeniu bądź we wzorze umowy a&nbsp;niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.</span></span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL"><strong>2.6. </strong></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: -0.2pt"><span lang="pl-PL">Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin urządzeń, systemów przed złożeniem oferty. Obiekty użytkowe są ogólnodostępne, wejście do budynków mieszkalnych jest również możliwe. Centrale nie będą udostępniane przed zawarciem umowy – należy zapoznać się z dokumentacją.</span></span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3. </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>TERMIN REALIZACJI USŁUGI</strong></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>: </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>od dnia 0</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>2</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>.01.202</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong> r. do dnia 31.12.202</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>3</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong> r.</strong></span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>4. </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><strong>WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY</strong></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>:</strong></span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>4.1. </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Posiadanie uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i&nbsp;urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów –</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">minimum 1 osoba</span></u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>4.2.</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> Posiadanie </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">aktualnego</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty) –</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>dla osoby/</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>osób</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u> </u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u>wskazanych</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><u> w pkt 4.1. wyżej</u></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">.</span></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>4.3. </strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Posiadanie </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">aktualnego</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i&nbsp;wydajności systemów wentylacyjnych w</span></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">raz z </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">kopią</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">&nbsp;potwierdz</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">ającą jego</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> legalizacj</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">ę.</span></font></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>4.4. </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">W</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">ykazanie wykonania </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">lub wykonywania</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> przez </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">Wykonawc</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">ę</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> w tym okresie, </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>co najmniej </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>dw</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>óch</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong> usług</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">bez konieczności określania ich wartości polegających na:</span></font></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>1)</strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> wykonani</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">u</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"> przeglądów i pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych, sporządzanie protokołów z wykonanej kontroli;</span></font></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>2) </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">serwisowaniu/konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych.</span></font></font></font></p><p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>Zamawiający dopuszcza złożenie dwóch osobnych Referencji, tzn. osobno na </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL">wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych, sporządzanie protokołów z wykonanej kontroli </span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>oraz osobno na </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt"><sp