## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
697878 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo Dz. Nr 165/5 i 165/8”. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2290950 | Warunki udzielonej gwarancji | Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy maksymalny okres gwarancji wynosi 96 miesięcy. Proszę wpisać liczbę miesięcy
2 | 2290951 | Termin realizacji | Do 21 grudnia 2022 r. potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2290952 | Termin płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 2290972 | Uprawnienia | Oświadczam, że dysponuję osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy. Proszę wpisać "Potwierdzam". Wymagane złożenie załącznika.
5 | 2290973 | Podpis elektroniczny oferty | Ofertę należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1322495 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo Dz. Nr 165/5 i 165/8 | Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 2290949 | offer_value | GZGKiM załącznik nr 1 druk oferty ŁUKOWO 165.docx
2 | 1322495 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo Dz. Nr 165/5 i 165/8 | GZGKiM zaproszenie do złożenia oferty ŁUKOWO 165.pdf
3 | 1322495 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo Dz. Nr 165/5 i 165/8 | GZGKiM załącznik nr 2 projekt umowy ŁUKOWO 165.pdf
4 | 1322495 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łukowo Dz. Nr 165/5 i 165/8 | GZGKiM załącznik nr 3 dokumntacja techniczna ŁUKOWO 165.7z
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: 110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">GZGKiM.3331-122/22.DZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wągrowiec, dnia 30 listopada 2022 r.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height: 110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;text-align:center; line-height:110%"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;text-align:center; line-height:110%"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ZAPYTANIE OFERTOWE<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;text-align:center; line-height:110%"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ZAMAWIAJĄCY:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">reprezentowany przez Jarosława Kapałczyńskiego- Dyrektora<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">ul. Janowiecka 98A<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ansi-language:EN-US">62-100 Wągrowiec<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ansi-language:EN-US">Tel. (+48) 67&nbsp;262 14 62<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ansi-language:EN-US">e-mail: </span><a href="mailto:gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ansi-language:EN-US">gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl</span></a><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">adres strony internetowej zamawiającego: </span><a href="https://gzgkimwagrowiec.pl/"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">https://gzgkimwagrowiec.pl</span></a><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;text-align:center; line-height:110%"><strong><span style="font-size:12.0pt;line-height:110%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTA NA:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;text-align:center; line-height:110%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:110%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Rozbudowę sieci wodociągowej w ramach zadania <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;text-align:center; line-height:110%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:110%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">pn.: <strong>„<a name="_Hlk120546068">Rozbudowa sieci wodociągowej w </a><a name="_Hlk120544651">miejscowości Łukowo Dz. Nr 165/5 i 165/8</a>”.<o:p></o:p></strong></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;text-align:center; line-height:110%"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l3 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Zamówienie jest udzielane przez <strong>Zamawiającego sektorowego </strong>w celu prowadzenia <strong>działalności sektorowej </strong>określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;letter-spacing: -.2pt">Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"> ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu <br> z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l3 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Dział:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45000000-7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roboty budowlane<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:5.0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-123.75pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">KOD GŁÓWNY:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45200000-9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty <br> w zakresie inżynierii lądowej i wodnej<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:141.6pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-123.6pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">KODY DODATKOWE:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452300000-8&nbsp;&nbsp; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie ternu<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:141.6pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-123.6pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45231000-5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.1. Przewidywany <a name="_Hlk112330419">zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 120 m w miejscowości w miejscowości Łukowo, dz. nr 165/2, 186/1 <br> o średnicy 125 mm.<o:p></o:p></a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kategoria obiektu budowlanego – XXVI – Sieć wodociągowa.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.2. Inwestor jest w posiadaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego <br> nr IGP.6733.31.2021.PP2 z 17 lutego 2022 r. wydanej przez Wójta Gminy Wągrowiec. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.3. Pismem nr AB.6743.497.2022 z 28.11.2022 r. Starosta Wągrowiecki nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia prac budowlanych z dnia 09.11.2022 r. polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE-RC SDR17 PN10 o długości 120 m na działkach nr ewidencyjny 186/1, 165/2 obręb ewidencyjny Łukowo (302807_2.0013) gmina Wągrowiec. &nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.4. Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz do odtworzenia nawierzchni po wykonanych robotach. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.6. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać stanowi dokumentacja techniczna, która stanowi <strong>załącznik nr 3</strong> do niniejszego zaproszenia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.7. Zasady wykonania robót budowlanych:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: załączoną dokumentacją techniczną, wytycznymi określonymi w niniejszym zaproszeniu oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną i przepisami BHP.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje i dostarczy dokumentację powykonawczą,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych i określonych w dokumentacji projektowej.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Jeśli w dokumentacji projektowej, przedmiarze, użyte zostały nazwy handlowe materiałów <br> i urządzeń to należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno–użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych <br> w projektach.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży dokumenty na wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">a.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń (w języku polskim),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">b.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">warunki gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">c.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">dokumenty potwierdzające jakość podstawowych materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">d.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">protokoły płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">e.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">wyniki badań wody przeprowadzone przez akredytowane laboratorium (oznaczenie co najmniej takich parametrów jak: Escherichia coli (E.coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22<sup>o</sup> C),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">f.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza opatrzoną klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego <br> i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">g.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">operat powykonawczy z podaniem długości zrealizowanych sieci oraz informację <br> o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">h.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">protokoły z próby szczelności rurociągów,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l6 level2 lfo5"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">i.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, <br> a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi <br> w trakcie realizacji zadania.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały<br> &nbsp;i urządzenia do czasu ich wbudowania.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia <br> w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">9.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Teren po pracach uporządkować.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">10.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:53.4pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">11.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">O każdych pracach z którymi wiąże się przerwa w dostawie wody (np. wpięcie sieci do istniejącego rurociągu, montaż hydrantów itp.) Wykonawca jest zobowiązany&nbsp; bezwzględnie poinformować Zamawiającego na min. 2 dni wcześniej w celu umożliwienia powiadomienia odbiorców usług o przerwie w dostawie wody. <o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:37.7pt;text-align:justify;text-indent:-19.85pt;line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.8. Podwykonawstwo.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:0cm;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l7 level3 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l7 level3 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:110%;mso-list:l7 level3 lfo6"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp