## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
698464 |  | Górażdze Cement S.A. - Dostawa instalacji odpyleniowych w Młynie Cementu nr 4 i Prasy Rolowej oraz wentylacji budynku zbiorników magazynowych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2292767 | Warunki płatności | przelew 60 dni
2 | 2292768 | Warunki gwarancji
3 | 2292769 | Spełnienie wymogów specyfikacji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1323428 | instalacja odpyleniowa na transporcie półproduktu i produktów w budynku MC4. |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
2 | 1323442 | instalacja odpyleniowa na zbiorniku klinkieru i żużla w budynku prasy rolowej. |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
3 | 1323443 | instalacja odpyleniowa na zbiorniku kamienia wapiennego w budynku prasy rolowej. |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
4 | 1323444 | instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zbiorników produktów, |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
5 | 1323445 | modernizowana instalacja odpyleniowej na transporcie surowców w budynku MC4. |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 698464 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
2 | 698464 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
3 | 698464 | Warunki postępowania | Non Disclosure Agreement_HC-single_supplier_Gorazdze Cement.doc
4 | 698464 | Warunki postępowania | Zalacznik 6_ rysunki.zip
5 | 698464 | Warunki postępowania | Zalacznik nr 5_Charakterystyka ukl_wentylacji i odpylania.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p>Szanowni Państwo&nbsp;</p><p><br></p><p>Zapraszamy do złożenia oferty na&nbsp; dostawę instalacji odpyleniowych w MC4 i PR oraz wentylacji budynku zbiorników magazynowych<br><br></p><table class="MsoTableGridLight" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="756" style="width: 567.05pt; margin-left: -7.1pt; border: none;"><tbody><tr><td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"><p class="MsoNormal" style="margin-left: 58.35pt; line-height: normal;"><br></p><table class="MsoTableGridLight" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="756" style="width: 567.05pt; margin-left: -7.1pt; border: none;"><tbody><tr><td width="756" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; width: 567.05pt;"><table class="MsoTableGridLight" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="756" style="width: 567.05pt; margin-left: -7.1pt; border: none;"> <tbody><tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz nadzór nad uruchomieniem:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:4.0pt;margin-left:38.7pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">1 instalacji odpyleniowej na transporcie półproduktu i produktów w budynku MC4. </span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:4.0pt;margin-left:38.7pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">1 instalacji odpyleniowej na zbiorniku klinkieru i żużla w budynku prasy rolowej.</span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:4.0pt;margin-left:38.7pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">1 instalacji odpyleniowej na zbiorniku kamienia wapiennego w budynku prasy rolowej.</span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:4.0pt;margin-left:38.7pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">1 instalacji wentylacji mechanicznej w budynku zbiorników produktów, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:4.0pt;margin-left:38.7pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">1 modernizowanej instalacji odpyleniowej na transporcie surowców w budynku MC4.</span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <h1><span style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif">Planowany termin dostawy urządzeń do&nbsp; 31.12. 2023<o:p></o:p></span></h1> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:8.75pt"> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.75pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><strong><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ansi-language:EN-US">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom:4.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Planowany termin uruchomienia instalacji od 15.02.2024 do 30.03. 2025<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom:4.0pt;mso-add-space:auto; line-height:normal"><strong><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:EN-US">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom:4.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Miejsce dostawy zamówienia<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Województwo: opolskie, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Chorula, ul. Cementowa 1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">47-316 Górażdże<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Polska<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom:4.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Miejsce uruchomienia instalacji<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Województwo opolskie, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Górażdże, Cementownia Górażdże.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom:4.0pt;mso-add-space:auto; line-height:normal"><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom:4.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Cel zamówienia<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Celem zamówienia jest zapewnienie:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:4.0pt;margin-left:38.7pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-font-weight:bold">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">odpylania na transporcie półproduktu i produktów w budynku MC4, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:38.7pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-font-weight:bold">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">odpylania zbiornika klinkieru i żużla w budynku prasy rolowej.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:38.7pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-font-weight:bold">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold">odpylania zbiornika kamienia wapiennego w budynku prasy rolowej.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:4.0pt;margin-left:38.7pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">wentylacji mechanicznej w budynku zbiorników produktów, </span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:4.0pt;margin-left:38.7pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l6 level1 lfo7"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">odpylania na zmodernizowanym transporcie surowców w budynku MC4,</span><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">5. Zakres dostawy zgodnie z rysunkami i załączoną specyfikacją (załącznik nr 5).<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">6. Podstawowe wymogi dotyczące branży elektrycznej związane z dostawą maszyn i urządzeń:<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt; margin-left:15.75pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l5 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial;mso-bidi-font-weight:bold">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Podstawowe dane elektryczne:<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:22.8pt;text-indent:-17.85pt;line-height: normal;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-font-weight:bold">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Zasilanie 3-fazowe: 400V, 50Hz<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:22.8pt;text-indent:-17.85pt;line-height: normal;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-font-weight:bold">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Zasilanie 1-fazowe:&nbsp; 230V, 50Hz<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:22.8pt;text-indent:-17.85pt;line-height: normal;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-font-weight:bold">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Zasilanie elektrozaworów &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24VDC<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:22.8pt;text-indent:-17.85pt;line-height: normal;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-font-weight:bold">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Zasilanie sterowania (sygnały binarne)&nbsp;24VDC<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:22.8pt;text-indent:-17.85pt;line-height: normal;mso-list:l4 level1 lfo4"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-font-weight:bold">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Sygnały analogowe &nbsp;4-20mA<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt; margin-left:15.75pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l5 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial;mso-bidi-font-weight:bold">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Szczegółowa lista napędów elektrycznych(z podaniem klasy rozruchu).<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt; margin-left:15.75pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l5 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial;mso-bidi-font-weight:bold">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Szczegółowa lista czujników(czujniki obrotów i wyłącznik krańcowe firmy IFM, czujniki poziomu firmy Endress Hauser).<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt; margin-left:15.75pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l5 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial;mso-bidi-font-weight:bold">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Schemat PID oraz algorytm sterowania instalacji.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt; margin-left:15.75pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l5 level1 lfo3"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial;mso-bidi-font-weight:bold">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-weight: bold">Instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych i czujników pomiarowych.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">7. Załączniki<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Załącznik 1 – Oświadczenie o zachowaniu poufności<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Załącznik nr 2 - Kodeks postępowania dostawców <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Załącznik nr 3 i 4 – Zasady BHP i ochrony środowiska<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Załącznik nr 5 – Specyfikacja układów odpylania i wentylacji mechanicznej<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:4.0pt;line-height:normal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Załącznik nr 6 – komplet rysunków i schemat technologiczny odpylania w MC4<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal"><span lang="DE" style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ansi-language:DE">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:8.4pt;text-indent:-8.4pt"><strong><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">8. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy<o:p></o:p></span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:33.75pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list 33.75pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Pismo przewodnie – podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta – musi zawierać co najmniej potwierdzenie wszystkich dokumentów procedury wyboru, oferowane ceny w PLN, termin dostawy oraz okres ważności oferty. <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:33.75pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list 33.75pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Rysunek gabarytowy urządzenia. <strong>Instalacja musi się zmieścić w podanym na rysunkach Alitu obszarze.</strong><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:33.75pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list 33.75pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Opis techniczny zakresu dostawy, wraz z ciężarami i danymi technicznymi urządzenia. <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:33.75pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list 33.75pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Arial">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Przewidywany harmonogram realizacji zamówienia przy założeniu, że umowa zostanie podpisana w terminie do 15.12.2022. Podać termin dostarczenia rysunków z wymiarami rzeczywistych urządzenia oraz ich obciążeń na konstrukcję.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="756" valign="top" style="width:567.05pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-left:33.75pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: l0 level1 lfo1;tab-stops:list 33.75