## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
702457 |  | Specjalistyczny moduł przygotowania powietrza do chwytaka pneumatycznego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2305522 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2305523 | Termin realizacji | 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2305524 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1330176 | głowicowy, rezystancyjny czujnik temperatury | Pt100, zakres pomiarowy: -50°C do 250°C, prąd pomiarowy: max. 3 mA, przyłącze: 1/8"(standard) = (2 szt) Pt1000, zakres pomiarowy: -50°C do 250°C, prąd pomiarowy: max. 3 mA, przyłącze: 1/8"(standard) = (2 szt) | 4 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1330224 | przetwornik ciśnienia | Zakresy pomiarowe 0...100; 0...250 kPa; 0...0,6; 0...1; 0...1,6; 0...2,5; Sygnał wyjściowy 4÷20 mA lub 0÷10V. Błąd podstawowy 0,4%, przyłącz G1/2 | 4 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1330226 | manometr cyfrowy | Wyświetlacz LCD, 4-cyfry od -1999...+9999, jednostka: bar, rodzaj ciśnienia: względne, zakres ciśnienia 0...5 bar, względne, przyłącze procesowe G 1/2 B. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1330311 | zawór pneumatyczny - bistabilny | Zawór pneumatyczny, rozdzielający typu 5/2 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1330312 | pompa powietrza | Kompresor olejowy, zbiornik min. 24 L, Typ pompy; GVM/24 PCM, 2 cylindry, ciśnienie maksymalne 10bar, wydajność: 350L/min, zasilanie 230V~50Hz. Montaż z kołami jezdnymi (przejezdny). | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1330313 | siłownik pneumatyczny wraz z mocowaniem | Siłownik bistabilny, minimalna średnica tłoka, skok siłownika 150 mm, z uchwytami mocującymi | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1330314 | elektroniczny - cyfrowy regulator PID | Uniwersalne wejście termometryczne i analogowe, regulacja: PID z autoadaptacją, ON-OFF z histerezą, funkcja sterowania zaworem, drugie wejście pomiarowe max. 3 wyjścia, wyjście 4...20mA/0...10V, komunikacja RS232, wejście analogowe: 4...20mA lub 0...10V; wyjście analogowe 4...20mA lub 0...10V; | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1330315 | elektroniczny miernik sygnałów napięcia, prądu i temperatury | Zakresy pomiarowe: napięcie DC [V]: 200m/2/20/200/1000V ±(0.1%+8) napięcie AC [V]: 2/20/200/1000V ±(0.8%+40) prąd DC [A]: 200μ/2000μ/20m/200m/10A ±(0.2%+20) prąd AC [A]: 200μ/2000μ/20m/200m/10A ±(1%+15) rezystancja [Ω]: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ ±(0.5%+20) pojemność [F]: 20n/200n/2μ/20μ/200μ/2m/20mF ±(1.5%+20) częstotliwość [Hz]: 20Hz-200MHz ±(0.1%+15) współczynnik wypełnienia [Duty Cycle]: 10% - 90% pasmo 100kHz pomiar AC+DC Funkcje, cechy: wyświetlacz LCD 19999 73x50mm podświetlany z bargrafem 40 segmentów interfejs: RS232; USB funkcja REL (pomiar wartości względnej) test diody test ciągłości obwodu Data Hold wybór zakresu: automatyczny; ręczny impedancja wejściowa do pomiaru napięcia DC 200mV: ok. 2.5GΩ; pozostałe zakresy: ok. 10MΩ pamięć pomiarów: MIN; MAX; alarm dla pomiarów prądów Auto Power Off wskaźnik polaryzacji wskaźnik przekroczenia zakresu wskaźnik niskiego napięcia baterii zabezpieczenia: bezpieczniki szybkie fi5x20mm 0.5A/250V i 10A/250V normy: CE, CAT. III - 1000V, CAT. IV - 600V, podwójna izolacja zasilanie: 1x bateria 9V (np 6F22) W zestawie: przewody pomiarowe bateria instrukcja krokodylki pomiarowe przewód USB oprogramowanie | 2 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1330316 | moduł kontrolno-pomiarowy | Liczba wejść analogowych: 8xS.E. lub 4xDIFF Rozdzielczość: 14 bitów, pamięć FIFO: 512 Szybkość przetwarzania: max 48kS/s Zakresy wejściowe: ±1V, ±1.25V, ±2.V, ±2.5V, ±4V, ±5V, ±10V, ±20V Liczba wyjść analogowych: 2 Rozdzielczość: 12 bitów Zakresy wyjściowe 0÷5V 8 wejść cyfrowych TTL 8 wyjść cyfrowych TTL 1 licznik (32b) Interfejs USB 2.0 Zasilanie z portu USB (+5V) Pobór mocy max 500mA | 7 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1330318 | zasilacz z funkcją pamięci | Typ Transformatorowy Wyświetlacz LED Napięcie [V] 230 Moc [W] 250 Złącze [mm] 4 Przewód zasilający Temperatura przechowywania [°C] 10-70 Zakres regulacji natężenia prądu [A] 0-5 Zakres regulacji napięcia DC [V] 0-30 Współczynnik temperaturowy ≤150 Czas reakcji na narastanie/spadek napięcia/natężenia prądu (przy 10% obciążenia) [ms] 100 | 5 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1330319 | oscyloskop cyfrowy (moduł oscyloskopu cyfrowego na USB) | 2 lub 4 kanały analogowe do 1 GS/s - rzeczywista częstotliwość próbkowania do 100 MHz - pasmo dla sygnałów analogowych Wbudowany generator standardowy lub arbitralny Kompaktowe wymiary Zasilanie z portu USB 5 lat gwarancji | 4 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1330324 | regulator proporcjonalny elektro-pneumatyczny | Ciśnienie sterowane sygnałem elektrycznym. Wykonanie w jednostkach MPa, kgf/cm², bar, psi i kPa, zakres ciśnienia od 0,005 do 0,9 MPa, wielkość przyłącza 3/8, zakres ciśnienia: 0,005~0,1 MPa, napięcie zasilania: 24V DC, sygnał wejściowy napięciowy 0~10V DC, wyjście monitorujące wyjście przekaźnikowe PNP, zestaw z kablem przyłączeniowym i złączkami pneumatycznymi | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p><br></p><p>Opis przedmiotu zamówienia:</p><p><font color="#2c363a" face="Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">Moduł system przygotowania powietrza do chwytaka pneumatycznego zainstalowanego na robocie przemysłowym złożony z:&nbsp;</span></font></p><p></p><ol><li><font color="#2c363a" face="Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">głowicowych,&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.3333px;">rezystancyjnych&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">czujników temperatury (4 szt.),</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">przetworników ciśnienia (4 szt.),&nbsp;</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">manometrów cyfrowych (2 szt.)</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">zaworów pneumatycznych - bistabilnych (2 szt.)</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">pompy powietrza (1 szt.),</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">siłownika pneumatycznego wraz z mocowaniem (1 szt.),</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">elektronicznego/cyfrowego regulatora</span><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">&nbsp;PID (1 szt.),</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">elektronicznych mierników sygnałów napięcia, prądu i temperatury (2 szt.),</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">modułów kontrolno-pomiarowych (7 szt.),&nbsp;</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">zasilaczy z funkcją pamięci (5 szt),&nbsp;</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">oscyloskopu cyfrowy (moduł oscyloskopu cyfrowego na USB) (4 szt.),</span></li><li><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(44, 54, 58); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;">regulatora proporcjonalny elektro-pneumatyczny (1 szt).</span></li></ol><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 14.6667px; white-space: pre-wrap;">501-549-897</span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp; (od </span><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">9:00</span><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">15:00</span><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; white-space: pre-wrap;">)</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>