## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
70521 |  | Zestawy do pobierania materiału genetycznego oraz do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 216168 | Termin dostawy | do 21 kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia
2 | 216169 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy
3 | 216170 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 194481 | PAKIET KRYMINALISTYCZNY Zestaw do pobierania materiału genetycznego | PAKIET KRYMINALISTYCZNY Zestaw do pobierania materiału genetycznego Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej  Skład pakietu: o Opakowanie zewnętrzne, o Rękawiczki jednorazowe, o Koperta transportowa, o Urządzenie wraz z kartą typu FTA pozwalające na pobieranie, archiwizację i wyizolowanie materiału genetycznego w postaci wymazu z jamy ustnej, o Zestaw kodów paskowych, o Karta rejestracyjna próbki biologicznej.  Wymagania szczegółowe: o Opakowanie zewnętrzne  Opakowanie wykonane z trwałej folii, o wymiarach wewnętrznych 320 mm (±20 mm) x 220 mm (±20 mm) , zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie 1/ b)-f),  wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie,  odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem,  zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość składników pakietu,  z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności (co najmniej 3 lata), spis zawartości wraz z instrukcją opisową i rysunkową dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu. o Rękawiczki jednorazowe  Para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5),  w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu producenta, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności. o Koperta transportowa  Koperta typu „bezpieczna”, o wymiarach wewnętrznych 260 mm (±10 mm) x 150 mm (±5 mm), z wyznaczonym na niej miejscem do wpisania, w sposób trwały (długopisem), informacji dotyczących nadawcy i adresata oraz innych informacji dodatkowych,  odporna na uszkodzenia związane z transportem, zamknięta w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość i jałowość składników pakietu (wymienionych w punkcie 1/ d)-f),  wykonana tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jej uszkodzenie,  posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamknięcie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczną, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozcięciem i ponownym zgrzaniem. o Urządzenie wraz z kartą typu FTA pozwalające na pobieranie, archiwizację i wyizolowanie materiału genetycznego w postaci wymazu z jamy ustnej, - plastikowa ramka zawierająca wyjmowaną kartę typu FTA, służącą do przechowywania materiału genetycznego połączona z trwale z wymazówką typu „lollypop” Charakterystyka karty: - karta typu FTA o wymiarach 5x5 cm, barwiona w celu wizualizacji miejsc na które pobrano materiał biologiczny w taki sposób, że w miejscu w którym nastąpił transfer karta odbarwia się, - posiadająca właściwości przeprowadzania lizy komórek w celu wyizolowania DNA, - posiadająca potwierdzoną stabilność materiału genetycznego przechowywanego w temp. pokojowej przez co najmniej 10 lat, - chroniąca DNA przed promieniami UV, - pozwalająca na bezpośrednią amplifikację DNA, -kompatybilna automatycznymi systemami do dziurkowania kart, - wolna od ludzkiego DNA.  Torebka na kartę typu FTA o torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i folii) o własnościach zapewniających samoistne wysuszenie się wymazówki, która tuż po pobraniu materiału biologicznego, zamknięta zostaje w torebce i kopercie transportowej, o o wymiarach zewnętrznych (po zaklejeniu) 210 mm (±10 mm) x 100 mm (±10 mm). o zawierająca desykant.  Zestaw 5 kodów paskowych:  O wymiarach 40 x 10 mm  Wszystkie z nadrukowanym co najmniej 7 cyfrowym niepowtarzalnym kodem, jednakowym dla całego zestawy 5 nalepek wraz z cyfrą kontrolną.  Numer wydrukowany na naklejce musi odpowiadać informacji zakodowanej w kodzie paskowym.  Zestaw nalepek powinien znajdować się na jednym arkuszu papieru z możliwością łatwego odlepienia pojedynczych nalepek.  Nalepki muszą zachować trwałą przylepność do gładkich powierzchni.  System kodowania kodów paskowych umieszczonych na naklejkach oraz parametry techniczne nalepek, muszą gwarantować możliwość odczytania kodu z wykorzystaniem posiadanych skanerów. (czytniki QS6000 PLUS firmy Altarex). W przypadku naklejek wchodzących w skład pakietów, istotnym jest by kody nie rozpoczynały się cyfrą zero, o Karta rejestracyjna próbki biologicznej  Formularz do wpisywania danych, na kartonie białym o gramaturze około 200 g/m2) w formacie: szerokość 220 mm (±2 mm), wysokość 160 mm (±2 mm),  nadrukowany z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Zarządzenia nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego. o Inne istotne wymagania:  Wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne, muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji muszą być dobrane tak, aby elementy b) – f) mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego a) oraz tak, aby elementy d) – f) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej c),  Data ważności pakietu umieszczona na opakowaniu zewnętrznym nie może być dłuższa niż data ważności wymazówek i rękawiczek.  Data ważności pakietu nie może być krótsza niż 2 lata, licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. szt. | 165 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 194484 | Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym | Jeden pakiet (komplet) składa się z : 1. Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności / podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów - 1 egzemplarz Sprawozdanie obejmuje dwie kartki w formacie A4 zadrukowanie dwustronnie. 2. Sterylne rękawiczki jednorazowe – 2 pary Rozmiar „L”, lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta, opatrzonym datą produkcji i datą ważności. 3. Sterylne wymazówki do pobierania wymazów - 10 szt. - 2 szt. do wymazów z pochwy/napletka: o długości całkowitej ok. 15 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, - 2 szt. do wymazów z okolicy odbytu: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, - 2 szt. do wymazów z jamy ustnej: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, - 4 szt. do wymazów z części ciała, z którymi (jak wynika z wywiadu) sprawca miał kontakt, np. płatki uszu, szyja, brodawki piersiowe, itp.: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne osuszanie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny być sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. Podłoże wymazówek o wymiarach ok 1,5 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis / miejsce na opis/ z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny, 4. Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci, - pojedynczo pakowane, - indywidualne opakowanie foliowe oznaczone nazwą, numerem katalogowym, serią i data ważności, - element wyskrobujący zakończony umieszczonym w korku skośnie ściętym patyczkiem zawierającym wewnątrz tkaninę dwuskładnikową, zabezpieczony zakręconą probówką. Probówka okrągłodenna, wykonana z przeźroczystego materiału. Długość patyczka 40+/2 mm, długość całkowita 80 +/2 mm. Konstrukcja umożliwiająca suszenie materiału biologicznego poprzez dwa otwory wentylacyjne w korku. 5. Sterylne pakiety – 2 szt., Małe koperty papierowe lub inne opakowania – sterylne, wykonane z tworzywa umożliwiającego suszenie materiału, o wymiarach umożliwiających umieszczenie 5 patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci, jedna z napisem o treści: „L” – lewa dłoń, druga z napisem „P” – prawa dłoń 6. Grzebienie do wyczesywania włosów –2 szt. (z okolic łonowych –1 szt., z głowy –1 szt.) Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości w przedziale od około 10 cm do 12 cm bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającym i wyczesywanie włosów z okolic ciała. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. Zamawiający wymaga, aby grzebienie były sterylne ze względu na specyfikę i przeznaczenie produktu do bezpośredniego kontaktu z powierzchnią ciała. 7. Sterylna pęseta plastikowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 szt., Długość całkowita pęsety około 12 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zbierania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania, 8. Ampułka z wodą (5 ml., woda sterylna i dejonizowana) – 1 szt., 9. Koperty do pakowania wymazówek, patyczków, grzebieni, pęsety – 15 sztuk. Koperta o wymiarach 20 cm x 9 cm wykonane z tworzywa papierowo foliowego, umożliwiające samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się . - 2 sztuki z napisem „ wymaz z pochwy/napletka” - 2 sztuki z napisem „ wymaz z okolicy odbytu” - 2 sztuki z napisem „ wymaz z jamy ustnej” - 4 sztuki z napisem „ wymaz z innych okolic ciała” - 1 sztuka z napisem „ wyskrobiny z pod paznokci lewej dłoni” - 1 sztuka z napisem „ wyskrobiny z pod paznokci prawej dłoni” - 1 sztuka z napisem „ włosy z okolic łonowych” - 1 sztuka z napisem „ włosy z głowy” - 1 sztuka z napisem „ włosy z innych okolic ciała” 10. Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, że otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie było możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu. Na zewnętrznej powierzchni pudełka kartonowego powinny być umieszczone informacje: - nazwa pakietu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, spis zawartości wraz z instrukcją dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu oraz napisem: UWAGA: procedurę zabezpieczania śladów prowadzić zgodnie z instrukcją użycia. 11. Naklejki / banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu) – 3 szt. - jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym miejscu, - drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole, - trzecią naklejamy na ewentualny pojemnik na mocz. 12. Instrukcję korzystania z pakietu. Termin przydatności minimum 12 miesięcy od daty protokołu zdawczo – odbiorczego. INNE WYMAGANIA: 1.Wymazówki wchodzące w skład pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać certyfikat potwierdzający, że są wolne od DNA ludzkiego pochodzenia, DNase, RNase oraz inhibitorów PCR 2.Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu (według klasyfikacji FEFCO – Europejskiej Federacji Produktów Tektury) – wzór o kodzie 0421, 3.Elementy składowe pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą spełniać wymagania standardu CE. | 150 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania