## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
705492 |  | Utrzymanie w stałej sprawności technicznej dwóch zasilaczy UPS wraz z pełnieniem gotowości serwisowej |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2315051 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2315052 | Termin realizacji | Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2315053 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 2315054 | Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego w zakresie doświadczenia lub posiadania autoryzacji | Proszę potwierdzić wpisując "Tak". Należy załączyć wypełniony załącznik nr 3 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi lub dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji EATON Power Quality S.A.
5 | 2315055 | Oświadczam, że dysponuję oryginalnymi częściami zamiennymi i materiałami, kompatybilnymi i jednorodnymi z Urządzeniami firmy EATON zainstalowanymi w obiekcie szpitala. | Proszę potwierdzić wpisując "Tak". Należy załączyć cennik części zamiennych sporządzony wg wzoru załącznika nr 2
6 | 2315056 | Oświadczam, że dysponuję co najmniej 1 osobą, która posiada ważne świadectwo kwalifikacji grupy urządzeń energetycznych „E” grupy „I” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV | Proszę potwierdzić wpisując "Tak"
7 | 2315057 | Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 4) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
8 | 2315101 | Podstawy wykluczenia | Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1335036 | Utrzymanie w stałej sprawności technicznej dwóch zasilaczy UPS wraz z pełnieniem gotowości serwisowej | W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 705492 | Warunki postępowania | załącznik nr 1 - Formularz cenowy.docx
2 | 705492 | Warunki postępowania | załącznik nr 2 - Cennik części i materiałów.docx
3 | 705492 | Warunki postępowania | załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx
4 | 705492 | Warunki postępowania | załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><p class="MsoNormal">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej wraz z pełnieniem gotowości serwisowej dwóch zasilaczy UPS&nbsp; znajdujących się na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.</p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt;">wykonanie jednego przeglądu eksploatacyjnego następujących urządzeń:</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt;">typ zasilacza PW 9395-550-MBS (nr seryjny: 14900062),</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;b)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt;">typ zasilacza PW 9395-550-MBS (nr seryjny: 14900063),</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;c)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt;">stojaki bateryjne 40xMWL-200-12,</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;d)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt;">rozłączniki baterii 630A</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;oraz zapewnienie stałej gotowości serwisowej przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny;</p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">usuwanie usterek i wykonywanie napraw powstałych w czasie eksploatacji urządzeń.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l5 level1 lfo2"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l2 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.&nbsp;Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l2 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->&nbsp; &nbsp; &nbsp; 4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span>Warunki udziału w postępowaniu:<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; 1)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym&nbsp; okresie należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje):</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a)&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">co najmniej 1 (jedno) zamówienie, którego przedmiotem był przegląd eksploatacyjny zasilaczy UPS firmy EATON o mocy minimum&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;400 kVA</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;lub</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; b)&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">posiada autoryzację producenta EATON Power Quality S.A. do wykonywania czynności przeglądów eksploatacyjnych. Przez&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;autoryzację Zamawiający rozumie również świadectwo przeszkolenia co najmniej jednego pracownika do wykonywania czynności&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;przeglądów eksploatacyjnych zasilaczy UPS o mocy powyżej 400 kVA.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt a lub pkt b, Zamawiający wymaga odpowiednio: złożenia wykazu usług -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (załącznik nr 3 do zapytania) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje) lub dokumentu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; potwierdzającego posiadanie autoryzacji producenta EATON Power Quality S.A.</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify;"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; 2)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia energetyczne grupa „I” Eksploatacja w zakresie urządzeń i instalacji&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; elektrycznych do 1 KV.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: left;"><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; &nbsp; 3)</span><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">dysponuje oryginalnymi częściami</span><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt;">zamiennymi i materiałami, kompatybilnymi i jednorodnymi z Urządzeniami firmy EATON&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;zainstalowanymi w obiekcie szpitala. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą cennika części</span><span style="text-indent: -18pt;">&nbsp; </span><span style="text-indent: -18pt;">zamiennych i materiałów,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo4"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->&nbsp; &nbsp; &nbsp;5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]-->Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone&nbsp; &nbsp; &nbsp; w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 4 do zapytania).<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->&nbsp; &nbsp; &nbsp;6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span>Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 4).</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.&nbsp; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Zamawiający zastrzega&nbsp; sobie&nbsp; prawo do negocjowania warunków oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty</strong> <strong>oraz&nbsp; unieważnienia&nbsp; niniejszego&nbsp; postępowania&nbsp; bez&nbsp; podania przyczyny i bez ponoszenia&nbsp; skutków prawnych.</strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Zapraszamy do złożenia&nbsp; ofert&nbsp; poprzez&nbsp; poniższy&nbsp; formularz&nbsp; elektroniczny.</p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt">W przypadku pytań: <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:56.25pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]-->1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk <strong>"Wyślij wiadomość do zamawiającego"</strong>.&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:56.25pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo6"><!--[if !supportLists]-->2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,&nbsp; w godzinach od&nbsp; 8:00 do 17:00.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:56.25pt">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tel. 22 101 02 02<o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:56.25pt">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl<o:p></o:p></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 11pt; font-style: italic; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span><br></p>