## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
711513 |  | Dostawy urządzeń automatycznej regulacji dla węzłów cieplnych w 2023 r. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2333567 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 2333568 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
3 | 2333570 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
4 | 2333571 | Rękojmia | Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej rękojmi na dostarczony towar oraz po upływie terminu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi serwisowe względem dostarczonych urządzeń przez okres co najmniej 2 lat.
5 | 2333572 | Rabat Wykonawcy na urządzenia spoza oferty | W przypadku konieczności zamówienia rzeczy innych niż wskazane w ofercie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rzeczy ruchome z rabatem względem obowiązującego cennika Wykonawcy, proszę wpisać wysokość rabatu.
6 | 2333573 | Umowa | Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.
7 | 2333574 | DTR | Proszę dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zał. nr 1 do SWZ.
8 | 2333575 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1345222 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.o. | Dn15, Kvs=1,0 m3/h | 3 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1345223 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.o. | Dn15, Kvs=1,6 m3/h | 5 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1345224 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.o. | Dn15, Kvs=2,5 m3/h | 11 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1345225 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.o. | Dn20, Kvs=4,0 m3/h | 10 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1345226 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.o. | Dn25, Kvs=6,3 m3/h | 2 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1345227 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.o. | Dn32, Kvs=10 m3/h | 3 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1345228 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.o. | Dn40, Kvs=12,5 m3/h *(16 m3/h) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1345229 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.o. | Dn50, Kvs=16,0 m3/h *(25 m3/h) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1345230 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn15, Kvs=1,6 m3/h | 3 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1345231 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn15, Kvs=2,5 m3/h | 11 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1345232 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn20, Kvs=4,0 m3/h | 4 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1345233 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn25, Kvs=6,3 m3/h | 10 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1345234 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn32, Kvs=10 m3/h | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1345235 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn32, Kvs=6,3 m3/h | 1 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1345236 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn50, Kvs=16,0 m3/h | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1345237 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn40, Kvs=12,5 m3/h *(16 m3/h) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1345238 | Zawór regulacyjny z siłownikiem do c.w.u. | Dn50, Kvs=16 m3/h *(25 m3/h) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1345239 | Zawór regulacyjny z siłownikiem z c.o. | Dn50, Kvs=25 m3/h | 2 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1345240 | Siłownik c.o. |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1345241 | Siłownik c.w.u |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1345242 | Czujnik przylgowy |  | 140 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1345243 | Czujnik zanurzeniowy szybki |  | 60 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1345244 | Czujnik zanurzeniowy |  | 34 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1345245 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  | 35 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1345246 | Termostat bezpieczeństwa STW |  | 32 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1345247 | Regulator przepływu | Dn15, Kvs=2,5 m3/h, ∆p=0,2 bar | 25 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1345248 | Regulator przepływu | Dn 20, Kvs=6,3 m3/h, ∆p=0,2 bar | 8 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1345249 | Regulator przepływu | Dn 25, Kvs=8,0 m3/h, ∆p=0,2 bar | 2 | szt. |  | 23% | PLN
29 | 1345250 | Regulator przepływu | Dn 32, Kvs=12,5 m3/h *(16 m3/h), ∆p=0,2 bar | 3 | szt. |  | 23% | PLN
30 | 1345251 | Regulator przepływu | Dn 40, Kvs=16,0 m3/h *(20 m3/h), ∆p=0,2 bar | 1 | szt. |  | 23% | PLN
31 | 1345252 | Regulator przepływu | Dn65, Kvs=50 m3/h, ∆p=0,2 bar | 1 | szt. |  | 23% | PLN
32 | 1345253 | Regulator pogodowy c.o. i c.w.u. |  | 55 | szt. |  | 23% | PLN
33 | 1345254 | Regulator pogodowy trzykanałowy (2 kanały pogodowe) |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 711513 | Warunki postępowania | 2022.12.27_SWZ_automatyka.pdf
2 | 2333570 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 51);">dostawy urządzeń automatycznej regulacji dla węzłów cieplnych.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><font color="#333333">1. Przedmiotem zamówienia są: dostawy urządzeń automatycznej regulacji dla węzłów cieplnych w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 roku, zwanych dalej „urządzeniami”, według wykazu na Platformie zakupowej.</font></p><p><font color="#333333">2.Zgodnie z przepisami prawa dostarczone urządzenia muszą posiadać świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia, gwarancje, atesty.</font></p><p><font color="#333333">3.Dostarczone urządzenia muszą być oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą.&nbsp;</font></p><p><font color="#333333">4.Urządzenia winny spełniać podstawowe wymagania określone w „Karcie wymagań technicznych urządzenia dla automatyki” będących załącznikiem nr 1 do SWZ.&nbsp;</font></p><p><font color="#333333">5.<strong>Elektroniczny regulator pogodowy musi posiadać interfejs do bezpośredniej komunikacji (np. RS-232/485 ) z funkcjonującym u Zamawiającego systemem do wizualizacji pracy węzłów cieplnych (PRO-2000). Oferent udostępni specyfikację techniczną&nbsp;</strong></font><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp; protokołu komunikacyjnego wraz z mapą pamięci/rejestrów urządzenia.&nbsp;</strong></p><p><font color="#333333">6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych zawartych w załączniku nr 1 do SWZ Wykonawcy złożą, wraz z ofertą, dokumentację techniczno – ruchową urządzeń („DTR”) w formie elektronicznej lub papierowej.&nbsp;</font></p><p><font color="#333333">7. Po upływie terminu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi serwisowe względem dostarczonych urządzeń przez okres co najmniej 2 lat.&nbsp;<br></font></p><p><font color="#333333"></font></p><p><font color="#333333">8.Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i montażu oferowanych regulatorów. Termin szkolenia w ciągu miesiąca od pierwszej dostawy.</font></p><p><span style="font-weight: 700;">Zamawiający wymaga:</span><font color="#333333"><br></font></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-warunki płatności:&nbsp;21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- rękojmia : Zamawiający wymaga min. 24 mies. rękojmi&nbsp; na dostarczony towar oraz będzie świadczył usługi serwisowe w okresie minimum 2 lat po upływie terminu rękojmi.</span></p><p><font color="#333333"><br></font></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>