## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
717733 |  | Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych w Jastrzębiu-Zdroju. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2352986 | Formularz Ofertowy | Załącznik nr 1 do Zaproszenia
2 | 2352987 | Druki Wyceny | Załącznik nr 1A oraz 1B do Zaproszenia
3 | 2352988 | Kopia uprawnień typu "E" | Kopia uprawnień osoby posiadającej uprawnienia na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych.
4 | 2353021 | Kopia uprawnień typu "D" | Kopia uprawnień osoby posiadającej uprawnienia na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych.
5 | 2353022 | Kopia dot. legalizacji urządzeń | Kopia dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń pomiarowych.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1358316 |  | Proszę nie wpisywać ceny - oferty zostaną ocenione na podstawie cen wskazanych w Formularzu Ofertowym oraz Drukach Wyceny. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 717733 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
2 | 717733 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1A Druk Wyceny - budynki mieszkalne.pdf
3 | 717733 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1B Druk Wyceny - budynki użytkowe.pdf
4 | 717733 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 - STWiOR.pdf
5 | 717733 | Warunki postępowania | Zał. do STWiOR - Protokół z usunięcia usterki.pdf
6 | 717733 | Warunki postępowania | Zał. do STWiOR - Protokół cały budynek do KOB.pdf
7 | 717733 | Warunki postępowania | Zał. do STWiOR - Oświadczenie o nieprawidłowościach.pdf
Warunki postępowania
<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>1.</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"> Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">zadanie pn.</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">: </span></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">„</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">Okresowa kontrola </span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i&nbsp;urządzeń gazowych w budynkach </span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">mieszkalnych </span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">i użytkowych </span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">gminnych</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none"> w Jastrzębiu-Zdroju</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">”.</span></span></strong></span></span></font></font></span></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="center"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="left"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent">2. <span style="text-decoration: none">O</span><span style="text-decoration: none">pis przedmiotu zamówienia</span><span style="text-decoration: none">:</span></span></strong></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">.1. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przedmiotem zamówienia </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">jest</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ppkt </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">c Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">t.j. </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Dz. U. z 20</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">19</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, poz. </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">10</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">6</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">5</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> z późn. zm.).</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>2.1.1.</strong> Zakres kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych powinien obejmować przede wszystkim:</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">1) pomieszczenie (szafkę) na kurek główny (na zbiorczy gazomierz),</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">2) przewody gazowe w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku,</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">3) piony gazowe w budynku,</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">4) instalację gazową (przewody gazowe) w lokalach,</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">5) gazomierze w zakresie szczelności połączeń,</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">6) urządzenia gazowe,</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">7) usytuowanie gniazdek i wyłączników w strefie „0”,</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">8) dokonanie wpisu do książki obiektu na podstawie art. 60E ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>2.1.2. </strong>W czasie kontroli pomieszczenia na kurek gazowy należy przede wszystkim sprawdzić za pomocą detektora gazu, czy<br> w pomieszczeniu (szafce) nie ulatnia się gaz. Poza tym należy sprawdzić:</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">1) czy jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia (szafki) i czy klucz znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest dostępny<br> o każdej porze dla osób upoważnionych,</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">2) czy w pomieszczeniu znajdują się inne przedmioty (dopuszcza się instalowanie tylko wodomierza),</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">3) czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem są w odpowiednim stanie technicznym (stan zamocowania, powłoki antykorozyjnej, zawilgocenie, itp.),</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">4) prawidłowość ułożenia rur spalinowych i odprowadzenia spalin,</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">5) c</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">zy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.</font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>2.2. </strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><u><span style="font-weight: normal">W przypadku stwierdzenia użytkowania butli gazowych w pomieszczeniach innych niż do tego przeznaczone, należy pisemne poinformować użytkownika o zakazie używania oraz podać do wiadomości administratorowi budynku.</span></u></font></font></font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 12pt" size="3"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">3</span></strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong><span style="background: transparent">.</span></strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="background: transparent"> </span></span></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">Szczegółowy zak</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">res </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">wykonania </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">prac</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none"> </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">zawiera </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">S</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">TWiOR (Załącznik nr 3 do Zaproszenia)</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">, </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">natomiast s</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">zczegółowe warunki </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">realizacji </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">do Zaproszenia</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">). </span></span></span></span></span></font></font></span></font></font></font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.18cm; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">2.</span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">4</span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">. </span></span></span></span></font></font></strong><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania </span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">prac</span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> nie ujętych w ST</span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">WiOR</span></span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.</span></span></span></span></span></font></font></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%" align="justify"> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>3.</strong><span style="text-decoration: none"><strong> </strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>T</strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>ermin realizacji usługi</strong></span><span style="text-decoration: none"><strong>: </strong></span><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: #ffffff">do </span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: #ffffff">2</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: #ffffff"> miesięcy od daty podpisania umowy</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff"> </span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">(wraz z&nbsp;uwzględnieniem czasu na weryfikację przez Zamawiającego dostarczonych dokumentów/</span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">protokołów</span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #ffffff">).</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">3</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">.</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">1.</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> Dokumenty zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania protokołów – w tym czasie zostaną wniesione uwagi do zapisów w protokołach.</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">3</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">.2. </span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">W przypadku braku uwag lub po wniesieniu poprawek zostanie sporządzony protokół odbioru usługi.</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="background: transparent">4. <span style="text-decoration: none">W</span><span style="text-decoration: none">ymagania wobec</span><span style="text-decoration: none"> W</span><span style="text-decoration: none">ykonawcy</span><span style="text-decoration: none">:</span></span></strong></font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">a)</span></strong></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">d</span></span></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ysponowa</span></span></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">nie </span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">minimum 1 osobą</span></span></font></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"> </span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">posiadającą uprawnienia </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">na stanowisku </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">eksploatacji </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">w zakresie </span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienie typu „E”</span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL">;</span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><strong>b) </strong></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">d</span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ysponowa</span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">nie </span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal">minimum 1 osobą</span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"