## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
73940 |  | Przegląd, legalizacja oraz naprawa wag w "Górażdże Cement SA" |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 228126 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 228127 | Termin realizacji | umowa wieloletnia (3-letnia)
3 | 228128 | Termin płatności | wymagane minimum 60 dni
4 | 228129 | Gwarancje | prosimy podać warunki gwarancyjne
5 | 228130 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 206632 | Wagi samochodowe Schenck Process o nośności 60T | Zgodnie z zapiasami załącznika"Wytyczne"pkt 1a - cena ryczałtowa | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 206674 | Wagi kolejowe Schenck Process o nośności 100T | Zgodnie z zapiasami załącznika"Wytyczne"pkt 1b - cena ryczałtowa | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 206678 | Wagi kontrolne Sartorius/Boekels o nośności 60Kg | Zgodnie z zapiasami załącznika"Wytyczne"pkt 1c - cena ryczałtowa | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 206679 | Wagi magazynowe nieautomatyczne Radwag, LFW Lublin, Zamel Chełm o nośności do 200Kg | Zgodnie z zapiasami załącznika"Wytyczne"pkt 1d - cena ryczałtowa | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 206680 | Przegląd wag samochodowych | Zgodnie z zapiasami załącznika"Wytyczne"pkt 2 - cena ryczałtowa | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 206682 | Przegląd wag kolejowych | Zgodnie z zapiasami załącznika"Wytyczne"pkt 3 - cena ryczałtowa | 1 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 206685 | Naprawa wag samochodowych oraz kolejowych | Zgodnie z zapiasami załącznika"Wytyczne"pkt 4 - cena roboczogodziny. Dodatkowe informacje: •czas reakcji dotyczący rozpoczęcia naprawy wagi pkt 4 - 24h; •zabezpieczenie do ewentualnej wymiany - 1szt. czujnika tensometrycznego HBM RTN C3 33 t | 1 | rbg. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 73940 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017 GC.docx
2 | 73940 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
3 | 73940 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zwenętrznych.pdf
4 | 73940 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.pdf
5 | 73940 | Warunki postępowania | Kodeks etyczny dostawców.pdf
6 | 206632 | Wagi samochodowe Schenck Process o nośności 60T | Wytyczne dla firm dotyczące prac na wagach.docx
7 | 206674 | Wagi kolejowe Schenck Process o nośności 100T | Wytyczne dla firm dotyczące prac na wagach.docx
8 | 206678 | Wagi kontrolne Sartorius/Boekels o nośności 60Kg | Wytyczne dla firm dotyczące prac na wagach.docx
9 | 206679 | Wagi magazynowe nieautomatyczne Radwag, LFW Lublin, Zamel Chełm o nośności do 200Kg | Wytyczne dla firm dotyczące prac na wagach.docx
10 | 206680 | Przegląd wag samochodowych | Wytyczne dla firm dotyczące prac na wagach.docx
11 | 206682 | Przegląd wag kolejowych | Wytyczne dla firm dotyczące prac na wagach.docx
12 | 206685 | Naprawa wag samochodowych oraz kolejowych | Wytyczne dla firm dotyczące prac na wagach.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresach związanych z legalizacją, przeglądem oraz naprawą wag w "Górażdże Cement SA" zgodnie z "Wytycznymi" bedącymi załącznikiem do postępowania przeyargowego. Prace związane z legalizacją i przeglądem wag (wymienione poniżej) pkt 1a,1b,1c,1d,2,3 (numeracja zgodnie z opisem w "Wytycznych") są pracami stałymi, określonymi i z odpowiednim wyprzedzeniem znanym terminem wykonania są cenami ryczałtowymi. 1. Wagi samochodowe Schenck Process o nośności 60T - Przegląd i legalizacja 2. Wagi kolejowe Schenck Process o nośności 100T - Przegląd i legalizacja 3. Wagi kontrolne Sartorius/Boekels o nośności 60Kg - Przegląd i legalizacja 4. Wagi magazynowe nieautomatyczne Radwag, LFW Lublin, Zamel Chełm o nośności do 200Kg - Przegląd i legalizacja 5. Przegląd wag samochodowych 6. Przegląd wag kolejowych Prace naprawcze pkt 4 (numeracja zgodnie z opisem w "Wytycznych") dla których nie jest znany czasookres trwania prac prosimy o podanie stawki roboczogodziny. 1. Naprawa wag samochodowych oraz kolejowych Koszty dojazdów należy wliczyć w koszt usługi. Górażdże Cement SA przewiduje podpisanie co najmniej 3-letniej umowy a wykonawcą. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Pan Marcin Reinert, tel. 77 777 8450, tel. kom. 691 783 049,e-mail;marcin.reinert@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych - Pan Krystian Raczek, tel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585,e-mail;krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców