## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
742772 |  | Okresowe pogwarancyjne sprawdzenia eksploatacyjne zasilaczy falownikowych MTP. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2430743 | Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami | Proszę załączyć podpisane Oświadczenie wg wzoru.
2 | 2430744 | Projekt Umowy | Proszę załączyć parafowany projekt Umowy wg wzoru.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1399159 | Oferta Wykonawcy | Okresowe pogwarancyjne sprawdzenia eksploatacyjne zasilaczy falownikowych MTP. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 742772 | Warunki postępowania | Oferta Wykonawcy.docx
2 | 742772 | Warunki postępowania | Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami.pdf
3 | 742772 | Warunki postępowania | Umowa_Sprawdzenia eksploatacyjne falowników_clean.pdf
4 | 742772 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Wykaz zasilaczy falownikowych.pdf
5 | 742772 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Protokół odbioru prac - WZÓR.pdf
6 | 742772 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3a - Instrukcja IBP.pdf
7 | 742772 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3b - Przepisy techniczne i przeciwpozarowe.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">uprzejmie proszę o przedstawienie oferty, za załączony wzorze, na okresowe pogwarancyjne sprawdzenia eksploatacyjne zasilaczy falownikowych zainstalowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w tym:</p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- czyszczenie urządzenia wraz z wymianą filtrów przeciwpyłowych,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- wymiana elementów wskazujących znaczne zużycie (decyzja serwisanta),<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- sprawdzenie układu wentylacji urządzeń, kontrola wszystkich wentylatorów chłodzących,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- kontrola stanu elementów elektroniki (sprawdzenie płyt elektroniki; przetwornic, falowniki, bypassy),<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- kontrola zasilaczy wewnętrznych,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- sprawdzenie czujników temperatury radiatorów,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- sprawdzenie bezpieczników i odłączników,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- sprawdzenie zacisków połączeniowych w urządzeniu,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- kontrola ciągłości i stanu połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- sprawdzenie parametrów urządzenia oraz o ile konieczne kalibracja,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- wykonanie prób funkcjonalnych,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- opracowanie i sporządzenie protokołu z przeglądu i badania urządzenia (rezystancja izolacji, ciągłość przewodów ochronnych).<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal">W załączeniu:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- oferta wykonawcy,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- propozycja Umowy na lata 2023 – 2025,<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- załączniki do umowy, w tym wykaz eksploatowanych falowników.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal">Pod poniższym linkiem znajdą Państwo zdjęcia baterii z w/w wykazu: <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p><a href="https://cloud.mtp24.pl/sharing/dDmgrHsAj" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">https://cloud.mtp24.pl/sharing/dDmgrHsAj</a></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Ofertę należy złożyć poprzez uzupełnienie wymaganych pól cenowych, kryteriów i warunków formalnych platformy z wykorzystaniem druków, których wzory załączone są w dokumentacji konkursu ofert. Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty (Oferta Wykonawcy). Wszelkie inne nie będą brane pod uwagę. <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Termin składania ofert: do dnia 3 kwietnia 2023r.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal">Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Oferentów.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal">W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; 8:00 do 17:00.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- tel. 22 101 02 00<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p><br></o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 14.6667px; text-decoration-line: underline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 14.6667px; text-decoration-line: underline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Z pozdrowieniami<o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Daniel Korek<o:p></o:p></span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p>